Казахский национальный аграрный исследовательский университет

УДК 628.1:621.6.052:631.672(2)                                                      На правах рукописи

АБДРЕШОВ ШАМИЛЬ АСКАРОВИЧ

Совершенствование технологии водоподъема из скважин с помощью гидроструйных насосных установок для сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения пастбищ

6D080500- Водные ресурсы и водопользование

Диссертация на соискание степени

доктора философии (PhD)

Отечественный научный консультант

кандидат технических наук,

ассоц.профессор Сейтасанов И.С.

Зарубежный консультант

доктор технических наук, професссор

Айнис Лагздиньш Латвийский сельскохозяйственный

университет (Латвия, Елгава)

Республика Казахстан

Алматы, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

| НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ……………………………………...…...… |  | 4 |
| --- | --- | --- |
| ОПРЕДЕЛЕНИЯ …………………………………………………......……. |  | 5 |
| ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ ……………………………...…… |  | 6 |
| ВВЕДЕНИЕ……………………………..……………………....….....…….. |  | 8 |
| 1 | ТЕХНОЛОГИЯ ВОДОПОДЪЕМА ИЗ СКВАЖИН С ИСПОЛЬЗОВАИЕМ ГИДРОСТРУЙНОЙ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ………………………...…………………………….. | 12 |
| 1.1 | Обзор литературы и патентный поиск по технологии водоподъёма из скважин с использованием гидроструйной насосной установки…………………………………………………. | 12 |
| 1.2 | Обоснование технологии водоподъема из скважин с использоваием усовершенствованной гидроструйной насосной установки.............................................................................................. | 24 |
| 1.3 | Усовершенствованная конструктивно-технологическая схема гидроструйной насосной установки ................................................. | 25 |
| 1.3.1 | Классификация гидроструйных насосных установок…………….. | 25 |
| 1.3.2 | Обоснование конструктивно технологической схемы гидроструйной насосной установки……………………………… | 26 |
| 2 | ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ВОДОПОДЪЁМА ИЗ СКВАЖИН……………………………………………………......... | 31 |
| 2.1 | Методика проведения теоретических исследований по технологическому процессу водоподъёма из скважин гидроструйной насосной установки…………………………….… | 31 |
| 2.2 | Теоретические предпосылки технологического процесса водоподъёма из скважин и протекающих процессов в струйных насосах………………………………………………...…………… | 39 |
| 2.2.1 | Результаты выполненных теоретических предпосылок технологического процесс водоподъёма из скважин гидроструйной насосной установкой……………………………. | 39 |
| 2.2.2 | Теоретические предпосылки технологического процесса водоподъёма из скважин и протекающих процессов в струйных насосах………………………………………………… | 49 |
| 3 | МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСХОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОСТРУЙНОЙ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ…………………………..…………. | 54 |
| 3.1 | Разработка методики обоснования параметров гидроструйной насосной установки для сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения пастбищ… | 54 |
| 3.2 | Обоснования необходимых параметров гидроструйной насосной установки для сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения пастбищ........................................................................... | 63 |
| 4 | ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПРЕДЛАГАЕМОЙ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОСТРУЙНОЙ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ………………………………………………………. | 65 |
| 4.1 | Разработка экспериментального образца усовершенствованной гидроструйной насосной установки……………………………… | 65 |
| 4.2 | Экспериментальные исследования и лабораторных испытания гидроструйной насосной установки…………….………………….. | 66 |
| 4.3 | Результаты экспериментальных исследований по технологическому процессу водоподъёма из скважин гидроструйной насосной установки………………………….……. | 74 |
| 4.4 | Экспериментальные исследования по протекающим процессам в струйных насосах гидроструйной насосной установки …………. | 77 |
| 4.5 | Результаты лабораторных испытаний усовершенствованной гидроструйной насосной установки………………………………. | 83 |
| 5 | ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВОДОПОДЪЕМА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ РЕАЛИЗАЦИИ…………………………………………………… | 87 |
| 5.1 | Выбор методики технико-экономического обоснования разработки …………………………………………………………... | 87 |
| 5.2 | Сравнение эффективности предлагаемой и базовой насосной установки………………………………………………...................... | 90 |
| 5.4 | Определение экономической эффективности разработки……… | 93 |
| 5.5 | Маркетинговые исследования и предложения по реализации разработки……………………………………………………………. | 94 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................ |  | 97 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ................................ |  | 99 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А…….……….................................................................... |  | 107 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б …............................................………………………… |  | 108 |
| Приложение В ……………………………………………………….....….. |  | 111 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г ……………...…………………………………............. |  | 112 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Д .……………………....................................................... |  | 117 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Е ….................................................................…………... |  | 120 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Ж.……………………....................................................... |  | 122 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ З ….................................................................…………... |  | 138 |

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам.

ГОСТ 2.111-68 Единая система конструкторской документации. Нормоконтроль.

ГОСТ 6.38-90 Унифицированные системы документации. Система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов.

ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. ГОСТ 8.417-81 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы физических величин.

ГОСТ Р15.01-96. Порядок проведения патентных исследований.

ГОСТ 2405-88. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напорометры, тягометры и тягонапорометры. Общие технические условия.

ГОСТ 3262-75. Стальные водогазопроводные трубы. Общие технические условия.

ГОСТ 6134-87. Насосы динамические. Методы испытаний.

ГОСТ 7502-98. Рулетки измерительные металлические. Технические условия.

ГОСТ 10362 -76. Рукава прорезининные. Общие технические условия.

ГОCТ 22247-76 Нacоcы цeнтpобeжныe конcольныe общeго нaзнaчeния для воды.  Общие технические условия.

ГОСТ 10428-Я9. Насосы центробежные скважинные для воды с погружным электродвигателем. Общие технические условия.

ГОСТ 15.001-88. Разработка и постановка продукции на производство.

Основные показатели.

ГОСТ Р 15.201-2000. Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство.

ГОСТ 18164-72. Вода питьевая. Методы определения содержания сухого остатка.

ГОСТ 23728-80 – ГОСТ 23730-88. Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки.

ГОСТ 24104-2001.Весы лабораторные. Общие технические условия.

ГОСТ 24902-81. Вода хозяйственно-питьевого назначения. Общие требования к полевым методам анализа.

ОСТ 1021.1-2002. Испытания сельскохозяйственной техники. Установки водоподъёмные. Методы оценки функциональных показателей.

РТМ 44-62. Методика статистической обработки эмпирических данных.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей диссертации применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Всасывающее устройство к центробежному насосу – устройство для подсоса воды из скважины и подсоса атмосферного воздуха в водоподъёмный трубопровод (создания полезной подачи и водо-воздушной смеси).

Динамический уровень воды в скважине - уровень воды от оголовка      Конструкция - устройство, взаимное расположение частей, состав какого-либо строения, механизма и т.п. (например, насосной установки, эжектор, всасывающее устройство)

Коэффициент полезного действия - отношение полезной мощности к мощности затраченной

Коэффициент эжекции гидроструйной насосной установки – отношение созданной полезной подачи к подаче на эжектирование.

Мощность полезная - мощность, сообщаемая насосной установкой подаваемой воде.

Мощность затраченная - мощность, потребляемая насосной установкой.

Напор насосной установки – избыточное давление, создаваемое насосной установкой, измеряемое в метрах водяного столба, определяется зависимостью: Нр = P / γ , где P – избыточное давление насосной установки, Па; γ – удельный вес воды, Н/ м3, Нр - напор, м. вод. ст.

Напор скоростной – давление, создаваемое от скорости движения воды, измерямое в м. вод. ст., определяется зависимостью: Hск= v2/2𝗀, где v – скорость движущейся воды, м/с; Hск  – скоростной напор, м. вод. ст.

Напор вакуумный – давление ниже атмосферного (разряжение), создаваемое насосной установкой, измеряемое в м. вод. ст., определяется зависимостью:  где Ра – давление атмосферное, Па; Рэ – давление в вакуумной системе насосной установки, Па; Нвак – вакуумный напор, м. вод. ст.

Подача - отношение объёма подаваемой воды насосной установкой ко времени.

Статический уровень воды в скважине – уровень воды от оголовка скважины до уровня воды внутри скважины при статичеком её состоянии.

Струйный насос - устройство для нагнетания (отсасывания) жидких или газообразных веществ (воды, атмосферного воздуха), действие которого основано на увлечении нагнетаемого (отсасываемого) вещества струей жидкости, пара или газа (соответственно различают жидкоструйные, пароструйные и газоструйные насосы).

Технология подъема воды из скважин – подъем воды из скважин с использованием гидроструйной насосной установки.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Q - подача насосной установки, расход воды, м3/с;

Н - напор насосной установки, насоса, скоростной и вакуумный напоры, высота водоподъёма, м. вод.ст.;

Ƞ - коэффициент полезного действия насосной установки, насоса, использования рабочего времени смены;

V - скорость движения воды в водоподъемных трубах, во всасывающих устройствах, м/с;

Р – избыточное давление воды, создаваемое внутри трубопроводов, всасывающих устройств, Па;

N – полезная и затраченная мощность, Вт;

Д, d - диаметр отверстий труб, активных и пассивных сопел, всасывающих устройств, круглого профиля деталей, м;

Кэ - коэффициент эжекции гидроструйной насосной установки;

F - площадь сечения проходных отверстий, русла водотока, м2;

γ - удельный вес воды, Н/м3;

γсм - удельный вес водо-воздушной смеси в водоподъемных трубах, Н/м3

ρ - плотность воды, кг/м3;

ξ - коэффициент местных сопротивлений во всасывающих устройствах;

λ - коэффициент трения воды в водоподъемных трубопроводах;

m - масса груза, тел и т.д., кг;

L,l - длина трубопровода, смесительной камеры всасывающего устройства,м;

U - окружная скорость воды на входе и выходе рабочего колеса используемого центробежного насоса, м/с;

h – потери напора в струйном насосе, всасывающих устройствах и водоподъемном трубопроводе, м;

КазНИИМЭСХ – Казахский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства;

П - выработка насосной установки, м3;

Т - годовая загрузка, ч;

Л - количество обслуживающего персонала, чел;

А - удельное сопротивление водоподъёмных труб, норма отчисления на реновацию водоподъёмника, %;

R - нормы отчислений на ремонт и техническое обслуживание, %;

G – масса водоподъёмных труб на одну насосную установку, тонн;

С - удельные отчисления на реновацию, техобслуживание и ремонт, на топливо-смазочные материалы, тенге/м3;

З – часовая ставка оплаты труда, тенге;

ГНУ- гидроструйная насосная установка;

СР 220В – марка центробежного насоса;

СНГ - Союз независимых государств;

ГСХА - Государственная сельскохозяйственная академия;

ГНУ ВИЭСХ - Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства;

ДВС - двигатель внутреннего сгорания;

АПК - агропромышленный комплекс;

КПД - коэффициент полезного действия;

ЦНИИКИВР – Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов;

РГП КазНАУ – Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахский национальный аграрный университет»;

НАО КазНАУ – Некоммерческое акционерное общество «Казахский национальный аграрный университет»;

ТОО «vTASBULAK» - Товарищество с ограниченной ответственностью «Талгарский литейно-механический завод»;

УНВ-5-10 - установка насосная напорно-вакуумная;

НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки;

ЭЦВ - электропогружной центробежный водоподъёмный насос;

ЮжНИИГиМ - Южный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации;

ФГБУ ВПО –Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего профессионального образования.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. В Послании первого Президента страны Н. А. Назарбаева «Казахстан-2030» [1] указывается, что в числе первоочередных приоритетных направлений рыночной экономики является развитие сельского хозяйства на ближайшие 13 лет, в т. ч. по развитию села ставится задача решения проблем водоснабжения, электроснабжения и благоустройства.

В Казахстане, в том числе в странах СНГ и за рубежом, для сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения пастбищ при подъёме воды из скважин и шахтных колодцев, в настоящее время широко используются водоструйные насосные установки, которые состоят из центробежного насоса и струйного аппарата. Преимуществом последних, по сравнению с другими насосными установками аналогичного назначения, является высокая эксплуатационная надёжность насосной части, опускаемой в водоисточник [2-6].

Однако гидроструйные  насосные установки имеют низкий общий коэффициент полезного действия (КПД), который изменяется в пределах 0,18 – 0,44 из-за высокого давления, необходимого для увеличения скорости движения воды через активные сопла струйных насосов. Чтобы понизить потребное давление необходимо усовершенствовать технологию  подъёма воды с использованием  некоторой конструктивно-технологической схемы  гидроструйной насосной установки посредством  использования  струйного  насоса с подсосом воды за счёт  повышения коэффициента эжекции и производительности струйного насоса. Для уменьшения  расхода активной среды за счёт  импульсной подачи активного потока, применяют свойства закрученных струй  и  вовлечения её в общий поток, повышая при этом подачу насосной установки на 20…30%, по сравнению с подачей аналогов. Кроме того,  необходимо обеспечить водоподъёмный трубопровод струйным насосом для подсоса атмосферного воздуха в водоподъёмный трубопровод, для создания в нём водо-воздушной смеси с меньшим в 1,5 – 2 раза  удельным весом, снижая потребный напор насосной установки в 1,5 – 2 раза. Создавая такия условия, можно достичь повышения КПД  насосной установки  до 57% [7].

На сегодня не проводились исследования  технологии водоподъёма из скважин с использованием усовершенствованной конструктивно-технологической схемы  гидроструйной насосной установки.  Однако практическое  применение  раздельно каждого процесса  имело место: подсос воды  использовался в струйных насосах [2-6], в технологии  беструбного водоподъёма [8] и погружных электронасосах со всасывающими устройствами [9],  в эрлифтных водоподъёмниках [10, 11]. При этом  использование  каждого процесса имеет положительный  результат и актуален  в прикладных исследованиях. Предлагаемая в работе технология водоподъёма из скважин и техническое решение её реализации имеют актуальность и новизну.  В  конструктивно-технологической схеме,    предложенной  автором   насосной     установки,   струйный насос защищен патентом на  изобретение   KZ № 33182         «Струйный насос» [12]. В этой связи проведение исследований  и разработка конструкций по усовершенствованию технологии водоподъёма из скважин с использованием усовершенствованной конструктивно-технологической схемы  гидроструйной насосной установки является весьма актуальным.

Диссертационная работа по данному направлению выполнялась в НАО КазНАУ на кафедре «Водные ресурсы и мелиорация», результаты которой  опубликованы  в зарубежных  и отечественных журналах и  материалах международных конференций [7, 13-21].

Настоящая работа связана с заданием по по бюджетной программе 026 «Предоставление инновационных грантов в рамках направления Производительность-2020» АО «Национальное агентство по технологическому развитию» Министерства индустрии и новых технологий РК по проекту «Разработка нового типа пневмовакуумной (эрлифтной) насосной установки для подъема воды из подземных водоисточников с использованием ресурсосберегающей технологии и повышающей качество поднимаемой воды», подтверждая актуальность предложенной темы докторской диссертации  (2012-2017гг.).

Цель работы: разработка альтернативной технологии водоподъёма из скважин с использованием усовершенствованной конструктивно-технологической схемы гидроструйной насосной установки, проведение теоретических исследований по обоснованию технологических и технических параметров насосной установки  для  сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения пастбищ с повышением  подачи в 2-4 раза и снижением  потребного  напора в 1,5-2 раза.

Основные задачи исследования:

- выбор направление исследований, обзор существующей литературы и патентные исследования по технологии подъёма воды с использованием гидроструйной насосной установки  и струйных насосов;

- разработка технологии водоподъёма для  сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения пастбищ с использованием гидроструйной насосной установки и струйных насосов, создающих полезную подачу  посредством подсоса воды и атмосферного воздуха в водоподъёмный трубопровод, а также конструктивно-технологической схемы гидроструйной насосной установки;

- теоретические предпосылки технологического процесса предлагаемой технологии водоподъёма и протекающих процессов в струйных насосах;

- разработка методики обоснования  по определению  исходных, технологических и технических параметров  гидроструйной насосной установки;

- разработка экспериментального образца гидроструйной насосной установки  и проведение экспериментальных исследований и лабораторных испытаний;

- технико-экономическое обоснование по предлагаемой конструкции гидроструйной насосной установке.

Объект исследования - технология подъёма воды из скважин для   сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения пастбищ с использованием гидроструйной насосной установки.

Предмет исследования - технологический и гидродинамические процессы, протекающие в струйных насосах, создающие полезную подачу посредством подсоса воды и атмосферного воздуха в водоподъёмный трубопровод насосной установки.

Методика исследований. В работе использовались теоретические и экспериментальные методы исследований, а таккже патентные с обзором работ.

Теоретические исследования выполнялись  на основании использования закона  неразрывности  пoтoкa движeния поднимаемой  воды, водо-воздушной смеси  и атмосферного воздуха  в струйных  насосах и водоподъёмных трубах, а также  иcпoльзoвaнием ypaвнeния Бepнyлли.

Экспериментальные исследования проводились по протекающим процессам в струйных насосах. Достоверность теоретических зависимостей осуществлялась методом аппроксимации опытных данных, принимая за критерий оценки коэффициент корреляции не ниже 0,95, т.е. расхождение опытных данных с теоретическими должно находиться в пределах 5%.

Научная новизна исследований заключается в:

- новой альтернативной технологии водоподъёма из скважин с использованием усовершенствованной конструктивно-технологической схемы гидроструйной насосной установки, всасывающих устройств;

- усовершенствованной конструктивно-технологической схеме гидроструйной насосной установки, подтвержденной патентом;

- предложенных теоретических предпосылках технологического процесса водоподъёма гидроструйной насосной установки;

- разработке классификации существующих гидроструйных насосных установок;

- методике обоснования необходимых параметров гидроструйной насосной установки для сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения пастбищ.

Научные положения, выносимые на защиту:

- альтернативная технология водоподъёма из скважин и конструктивно-технологическая схема гидроструйной насосной установки для сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения пастбищ, позволяющая повысить подачу насосной установки в 2-4 раза, снизить потребный напор насосной установки в 1,5 – 2 раза и повысить КПД насосной установки в 1,3-3,1 раза;

-теоретические предпосылки технологического процесса предлагаемой технологии водоподъёма и протекающих процессов в струйных насосах;

- методика обоснования исходных, технологических и технических параметров гидроструйной насосной установки;

- технико-экономическое обоснование предлагаемой конструкции гидроструйной насосной установки.

Практическая значимость полученных результатов заключается в решении вопросов повышения эффективности работы гидросиловых установок для водоподъема из подземных источников. С этой целью были разарботаны рекомендации производству, которые внедрены в ТОО ТОО «vTASBULAK» - «Талгарский литейно-механический завод».

Кроме того, отдельные результаты исследований  используются в учебном процессе по дисциплинам «Гидросиловые установки» и «Сельскохозяйственное водоснабжение» для студентов бакалавриата по специальностям: «Водные ресурсы и водопользование» и «Мелиорация, рекультивация и охрана земель» имеется акт о внедрении в учебный процесс результатов исследований.

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы были доложены на Международных научно-практических конференциях: «Устойчивое развитие: региональные аспекты» (г. Брест, Республика Беларусь, 24-26 апреля 2019 г.); на XIII международной научной конференции молодых ученых «инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане» ( г.Тараз, Республика Казахстан, 7 ноября 2019г.).

Отдельные результаты исследований  используются в учебном процессе, материалах лекционных и практических занятий по дисциплинам «Гидросиловые установки» и «Сельскохозяйственное водоснабжение» для студентов бакалавриата по специальностям: «Водные ресурсы и водопользование» и «Мелиорация, рекультивация и охрана земель»имеется акт о внедрении в учебный процесс результатов исследований.

Публикации. Основные результаты исследований опубликованы в 13 (одинадцать) научных работ, в том числе: 3 (три) в изданиях, рекомендуемые ККСОН МОН РК, 2 (два) в зарубежных изданиях, 6 (шести) в материалах международных научно-практических конференциях и 2 (два) патента.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти разделов, заключения, списка использованных источников из 101 наименований, содержит 141 страниц компьютерного текста, в том числе 106 страницы основного текста, иллюстрирована 22 рисунками, 4 таблицами и 8 приложениями.

1 ТЕХНОЛОГИЯ ВОДОПОДЪЕМА ИЗ СКВАЖИН С ИСПОЛЬЗОВАИЕМ ГИДРОСТРУЙНОЙ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ

1.1 Обзор литературы и патентный поиск по технологии водоподъёма из скважин с использованием гидроструйной насосной установки

Обзор работ и патентные исследования по принятому направлению исследований проведены в соответствии с ГОСТ Р15.01-96 [22] и РД 07-07-02.1-86 [23] по основным ведущим странам: СНГ (Россия, Казахстан, Республики Беларусь и др.), США, Великобритании, Германии и Японии.

На основании обзора работ и патентных исследований по    технологии водоподъёма из скважин и техническим решениям гидроструйной насосной установки установлено, что по данному направлению проводились работы в Казахстане, странах СНГ и за рубежом [2-21], которые были направлены на повышение эффективности сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения пастбищ на объектах AПК.

Вопросам совершенствования технологии водоподъема из скважин с помощью гидроструйных насосных установок для сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения пастбищ, разработкам конструктивно-технологических схем, конструкций основных узлов - струйных насосов, теоретическим и экспериментальным исследованиям   технологического процесса  подъема воды из скважин и шахтных колодцев с использованием центробежных насосов, посвящены отечественные и зарубежные работы, авторами которых являются: Луговской М.В., Кашеков Л.Я., Усаковский В.М., Лихоеденко П.К., Подвидз Л.Г., Кирилловский Ю.Л. (1960-2002) [2, 3, 6, 24-27]; Турк В.И., Гусак И.В., Карелин В.Я., Минаев А.В. (1961-1986) [5, 28, 29], Жангарин А.И., Касымбеков  Ж.К.,  Трусов М.М., Серимбетов А.Е. (1985-2014) [30-33]; Мускевич Г.Е., Абдураманов Н.А, Койбаков С.М., Балгабаев Н.Н. (1971-2014) [34-40]; Хохлов А.В., Маджидов У.Х. [41, 42]; Карелин В.А., Александров В.В. (1999-2012) [43-46]; Есполов Т.И., Сейтасанов И.С., Яковлев А.А. (1996 – 2019) [7-21, 37, 38, 47-70]; Lambeck R. P., Raymond P., Krivchenko G. I.,  Chadwick А., Morfett J.,   Borthwick М. (1983-2013) [71-74];  и др.

На  основании обзора  работ и патентных  исследований установлено, что подъем воды из подземных водоисточников  для сельскохозяйственного  и пастбищного водоснабжения, как в Республике Казахстан, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья осуществляют преимущественно пятью типами водоподъемного оборудования. Каждый тип имеет свои достоинства и недостатки. Рассмотрим их подробнее.

Первый тип – центробежные (погружные) насосы в соответствии с ГОСТ 104 28-71 [75] имеют большой типоразмерный ряд по напору и диаметру, позволяющих покрывать все высоты водоподъема скважин по динамическому уровню [9]  и диаметру обсадных труб в соответствии с ГОСТ632-64 [76]. Они могут использоваться круглогодично, однако, применение их ограничено по минерализации воды (до 2 г/дм3) и по содержанию в воде твердых частиц (песка) – до 0,02% по массе [2-4].

Второй тип – шнуровые и ленточные водоподъемники, просты по конструкции, могут использоваться при более повышенной минерализации воды (до 5 г/дм3) и содержании песка в воде до 0,5% по массе. Однако их применение ограничено сезонностью использования (летние и весенне-осенние периоды), высотой водоподъема (до 20 … 50 м) и внутренним диаметром водоисточника (от 150 мм и более). Кроме того, они являются безнапорными, поэтому не могут транспортировать поднятую воду на определенное расстояние от водоисточника [2, 4].

Третий тип – воздушные водоподъемники (эрлифты) имеют высокую надежность и простоту конструкции насосной части, могут применяться круглогодично при повышенной минерализации воды (до 15 г/дм3)  и содержанием в воде твердых частиц (до 1% по массе), при малых диаметрах скважин или шахтных колодцев (116 мм и более) и искривленных обсадных трубах скважин. Однако их применение  ограничено отсутствием  их серийного производства [2, 4, 9].

К четвёртому типу относятся ветроводоподъемники. Основное их достоинство – использование их для привода насоса энергии ветра. Однако их применение ограничено по скорости ветра (до 3 м/с), при ветровом затишье более суток необходим резервный двигатель для привода насоса, малая высота водоподъема (до 20м), большая металлоемкость, ограничено их применение в водоисточниках с повышенным содержанием твердых частиц (более 0,1 % по массе) [2, 4].

И, наконец, пятый тип водоподъемного оборудования это гидроструйные насосные установки, к основному достоинству которых можно отнести высокую эксплуатационную надёжность его насосной части, опускаемой в подземный водоисточник.  Однако ограничено их применение из-за низкого КПД (до 0,18-0,44) и низкой полезной подачей по причине недостаточности проведённых исследований, хотя они ранее находились в серийном производстве и были восстребованы в сельскохозяйственном и пастбищном водоснабжении [2-4].

В 1955...2005 гг. в ВИЭСХ учеными Кашековым Л.Я., Лихоеденко П.К., Кирилловским Ю.Л., Подвидз Л.Г. [2, 3, 6, 24-27] исследованы и разработаны конструкции водоструйных установок для подачи воды из трубчатых и шахтных колодцев. Дана теория технологического процесса струйных аппаратов и методика расчета водоструйных установок, в результате было разработано шесть типоразмеров водоструйных насосных установок:

- ВН - 2 - 8 (подача - 3,6...11 м3/ч, глубина подъёма воды - 15...28 м, напор – 35 – 48 м, мощность - 4,5...7 кВт, КПД - 0,18-0,40, диаметр активного сопла 15,5 мм, диаметр камеры смешения - 25 мм);

- ВН - 2Ц - 6 (подача-6,8...14,4 м3/ч, глубина подъёма воды - 15...75 м, мощность - 7... 14 кВт, КПД - 0,20-0,44); ВН-2-Ш (подача - 1...8 м3/ч, глубина подъёма воды - 10...35 м, мощность - 0,6...2,8 кВт);

- ВН -1- 4 (подача - 8...26 м3/ч, глубина водоподъёма - 10...30 м, мощность - 2,8...4,5 кВт, КПД - 0,28…0,44); ВН-1-3 (подача - 1...2 м3/ч, глубина водоподъёма - 10...20 м, мощность - 0,6 кВт, КПД- 0,18…0,25).

Водоструйные установки состояли из струйного аппарата, подсоединенных к нему колоны водоподъемных и напорных труб, и центробежного насоса с приводным двигателем (ДВС, электродвигатель), причем перед пуском вся система заполнялась водой.

Разработкой аналогичных конструкций занимались другие научно-исследовательские институты и организации: в 1964 г. в ВИСХОМ и МВТУ им. Баумана [4] разработан водоструйный водоподъёмник ВП-0,9 (подача-2,2...4,0 м3/ч, высота водоподъёма - 10...30 м, мощность - 1,03...1,18 кВт, КПД - 0,19-0,22), который отличался сравнительно меньшей массой. Впоследствии доработка конструкций водоструйных установок для пастбищного водоснабжения проводилась в ГСКБовцемаш. Установки выпускались серийно, после развала СССР выпуск приостановлен. Достоинства - простота насосной части, не имеет вращающихся частей.

В 1995...2003 г.г. в НПП «Водоподъёмник» (Узбекистан) [41, 42] проведены исследовательские работы по совершенствованию струйных насосов. В результате была разработана конструкция струйного аппарата с саморегулирующимся проходным сечением отверстия активного сопла, которое позволяет автоматически поддерживать вакуумирующие способности струйного насоса при уменьшении напора подающей рабочей жидкости в активное сопло струйного аппарата. Саморегулирующийся струйный аппарат состоит из подающего и всасывающего патрубков с активным и пассивным соплами и смесительной камеры. Внутри активного сопла соосно установлена конусная игла, соединённая через толкатель с подвижной осью, на которой установлен поршень, подпружиненный относительно днища цилиндра и перемещаемый в цилиндре от действия разности сил сжатия пружины и давления рабочей жидкости. При перемещении поршня, перемещается в осевом направлении игла в сопле, изменяя её проходное сечение

Достоинства - достигнута стабилизация КПД насосной установки и вакуумирующая способность струйного аппарата.

Недостатки - низкая эффективность струйного аппарата при малых напорах рабочей воды.

Из известных струйных насосных установок, работающих по традиционной технологии водоподъёма, разработанных в ВИЭСХ и МВТУ им. Баумана и аналогичных конструкций другими авторами¸ одна из которых показана на рисунке 1.1 [2-6, 24-29].

Водоструйная насосная установка предназначена для подъёма воды  из скважин или шахтных колодцев для сельскохозяйственного водоснабжения.

Водоструйная  насосная  установка состоит из водоструйного насоса 3, центробежного насоса 2 с электродвигателем 1 и системы  трубопроводов: напорной, водоподъёмной и нагнетаемой  с манометром 4 труб, которые соединены: - на поверхности скважины водоподъёмная  со всасывающим патрубком насоса, нагнетаемая с нагнетательным патрубком  насоса и  с трубопроводом, подающим воду потребителю; - внутри скважины 9 под динамическим  уровнем напорная и водоподъёмная трубы соединены  с водоструйным насосом 3, рисунок 1.1.

Водоструйный насос 3 состоит из: корпуса, приёмного клапана, помещённого в клапанной коробке и снабжённого фильтром 8, сопла активного 7,  камеры смешения 6 и диффузора 5.

1 – электродвигатель; 2 – центробежный насос; 3 – водоструйный насос; 4 – манометр; 5 – диффузор; 6 – камера смешения; 7 – сопло; 8 – фильтр; 9 – обсадная труба скважины.

Рисунок 1.1 – Водоструйная  насосная  установка ВН-2-8

для подъёма воды из скважин

Достоинство данной насосной установки - высокая эксплуатационная надёжность насосной части, опускаемой в водоисточник.

Недостатщк - низкий общий КПД насосной установки,  до 0,18 - 0,44.

Однако   гидроструйные насосные установки, работающие по традиционной технологии водоподъёма, имеют низкий общий КПД  до 0,18 - 0,44 из-за высокого  потребного давления, необходимого  для увеличения  скорости  движения воды через активные сопла струйных насосов. Эти недостатки могут быть устранены созданием технологии подъёма воды с использованием  усовершенствованной конструктивно-технологической схемы  гидроструйной насосной установки, работающей по альтернативной технологии водоподъёма. Принцип предлагаемой технологии водоподъема заключается в двух последовательно установленных на водоподъёмном трубопроводе новых типов струйных   насосов, один из которых для подсоса воды (создания полезной подачи), другой – для подсоса атмосферного воздуха (создания  водо-воздушной смеси в водоподъёмном трубопроводе).

В новых типах струйных насосов для повышения их производительности  использован эффект импульсной подачи активного потока воды для эжектирования и повышении энергетических свойств закрученных струй пассивного и активного потоков воды. В результате этого интенсивно передаётся энергия активного потока пассивному потоку,  вовлекая его в общий поток и повышая  полезную подачу на 20…30% по сравнению с  полезной подачей   аналогов. Кроме того,  использован эффект  подъёма  воды  по водоподъёмному трубопроводу  в виде водо-воздушной смеси с меньшим удельным весом  поднимаемой воды в 1,5 – 2 раза, снижая  тем самым потребный напор     насосной установки в 1,5 – 2 раза, при этом увеличивая КПД  насосной установки  до 57% (в 1,3-3,1 раза) [7].

Известны другие типы насосных установок [24-35, 40, 43, 44, 56, 58, 59, 63, 68], в которых применение  струйных устройств в технологическом процессе водоподъёма повышает их эффективность в увеличении подачи  и КПД.

Например, известно пакерное гидравлическое  устройство к погружному электронасосу (патент KZ № 30044) [58], которое  предназначено для  обеспечения  подъёма воды погружным электронасосом  ЭЦВ из скважин по обсадным трубам. Пакер снабжён эжектором, выполненным в виде активного и пассивного  сопел, позволяющих  за счёт подсоса  воды в нагнетательную полость пакерного устройства, улучшить основные технологические параметры насосной установки - подачу  и КПД  в 1,2 раза при устойчивом протекающем технологическом процессе.

Известна скважинная насосная  установка для водозаборных скважин с погружным электронасосом и струйным  насосом  (патент РФ № 2132969)  [43]  (рисунок 1.3).

Скважинная насосная  установка состоит из колонны насосно-компрессорных труб 1, погружного электронасоса 4 и установленного последовательно с ним струйного насоса 2, устройства для регулирования режима работы 5 и средства для измерения динамического уровня 6.  Струйный насос 2 выполнен в виде активного и пассивного сопел, имеет радиальные приёмные каналы в пассивном сопле, связанные с динамическим уровнем воды в скважине. Устройство для регулирования режима работы 5 выполнено в виде подвижно установленных на струйном насосе кольцевого поплавка 8 и соединённого с ним тягами корпуса 9 с радиальными приёмными каналами 10, участком перекрытия каналов 11 струйного насоса 2 и упорами для положений с раскрытыми 21,22,23 и перекрытыми каналами, обеспечивающими работу насосной установки в оптимальном режиме с минимальными потерями энергии.

1-колонны насосно-компрессорных труб; 2- струйный насос: 3–приёмные радиальные каналы; 4 - погружной электронасос; 5- устройство для регулирования режима работы; 6-средство для измерения динамического уровня; 7-корпус; 8-кольцевой поплавок; 9-тяги корпуса; 10-отверстия приёмных каналов; 11-участок для перекрытия приёмных каналов; 12-гибкая мерная связь; 13-противовес; 14-направляющий ролик; 15-упор тяги; 16-фиксатор; 17-собачка; 18-рейка; 19-дополнительный корпус; 20-концевой выключатель насоса; 21.22,23 – упоры для выключения насоса и удержания корпуса струйного насоса.

Рисунок 1.2 - Насосная  установка для водозаборных скважин с погружным электронасосом и струйным  насосом

Использование в насосной установке с погружным электронасосом струйного насоса позволяет увеличить падачу на 15-20%.

Недостатком этой насосной установки является сложность конструкции струйного насоса и устройства для регулирования режима работы насосной установки  по увеличению подачи в зависимости от изменения динамического уровня воды в скважине, а также невозможности увеличения высоты водоподъёма насосной установки и подачи насоса из-за отсутствия всасывающего устройства для подсоса атмосферного воздуха, с целью уменьшения удельного веса поднимаемой  воды по колонне насосно-компрессорных (водоподъёмных) труб. Причиной недостатка является конструкция насосной установки.

Известна насосная установка с погружным электронасосом для водозаборных скважин (патент  КZ №33313) [56], разработанная  в КазНАУ (рисунок 1.3), в технологическом процессе которой использованы струйные насосы  в виде двух всасывающих устройств, состоящих из активного и пассивного сопел, установленных последовательно  на напорном трубопроводе  погружного электронасоса одно ниже динамического уровня воды в скважине для подсоса воды с целью увеличения подачи насосной установки, другое – выше динамического уровня  для подсоса  атмосферного воздуха с целью снижения потребного напора и повышение подачи за счёт создания в водоподъёмном трубопроводе  водо-воздушной смеси с удельным весом  в 1,5-2 раза меньше, чем удельный вес воды.

Достоинство – повышение подачи насосной установки на 30% и  снижение потребного напора в 1,5 -  2 раза.

Недостатки – ограничено их использования в реальных условиях по минерализации воды  (до 2 г/дм3) и содержанием в воде твёрдых частиц (песка)  до 0,02% по массе.

Насосная установка состоит из погружного электронасоса 1 и установленного последовательно с ним струйного насоса 2 и  устройства 3 для регулирования режима работы насосной установки, колонны насосно-компрессорных (водоподъёмных) труб 4, кабеля 5, опорного колена 6, крана 7, манометра 8  и задвижки 9 для регулирования и  подачи воды потребителю.

Струйный насос 2 выполнен в виде всасывающего устройства 10, снабжённого активным соплом 11 с приёмной камерой 12, переходящей в камеру смешения  13 с диффузором 14 и углообразным пассивным соплом 15, соосно установленным внутри  приёмной камеры 12 активного сопла 11.  входное отверстие активного сопла 16  имеет связь с динамическим уровнем  воды 17 в скважине 18 для её подсоса через пассивное 15 и активное 11 сопла в водоподъёмные трубы 4, повышая подачу  насосной установки.

1-погружной электронасос; 2-струйный насос; 3-устройство для  регулирования режима работы; 4-водоподъёмные трубы; 5-кабель; 6-опорное колено; 7-кран; 8-манометр; 9-задвижка; 10-всасывающее устройство; 11-активное сопло; 12-приёмная камера; 13-камера смешения; 14-диффузор; 15- углообразное пассивное сопло; 16-входное отверстие; 17-динамический уровень воды; 18-скважина; 19-подводной трубопровод; 20-обратный клапан; 21-эластичное уплотнение; 22-металлическая обойма; 23-седло; 24- направляющая; 25-накидная гайка; 26-шплинт; 27-корпус клапана; 28-ограничитель хода.

Рисунок 1.3 – Конструктивно-технологическая  схема насосной  установки   для подъёма воды из водозаборных скважин с использованием  погружного электронасоса  и всасывающих  устройств

Устройство 3 для регулирования режима работы насосной установки выполнено в виде последовательно установленного аналогичного всасывающему устройству 10, снабжённому подводным трубопроводом 19 и обратным клапаном 20. При этом входное отверстие 16 пассивного сопла15 имеет связь с атмосферным воздухом межтрубного пространства скважины 18 для его подсоса через пассивное 15 и активное 11 сопла в водоподъёмные трубы 4, уменьшая удельный вес поднимаемой воды. Устройство 3  в нижней части  имеет подводной трубопровод 19, обеспечивающий гарантирующую  связь входного отверстия 16 его пассивного  сопла 15 с атмосферным  воздухом скважины 18, который соединён со всасывающим устройством 10 струйного насоса 2.

В верхней части устройства 3 для регулирования режима работы насосной установки имеется обратный клапан 20, удерживающий столб воды в водоподъёмных трубах 4 при выключенным электропогружном  насосе. Обратный клапан 20 выполнен тарельчатым с эластичным резиновым уплотнением 21 в металлической обойме 22 для контакта с седлом 23 проходного отверстия и крестообразными направляющими 24 для перемещения в осевом направлении, к которым крепится обойма 22 с эластичным резиновым  уплотнением 21 посредством накидной глухой гайки 25 к резьбовой его части с фиксацией  от выкручивания при помощи шплинта 26,  а корпус 27 снабжён ограничителем хода 28.

Известны технологические схемы мелиоративной насосной станции с установкой струйного насоса на всасывающем (рисунок 1.4) и напорном (рисунок 1.5)  трубопроводах центробежных насосов (ФГБОУ ВПО «Новочеркасская государственная  мелиоративная академия», Александров В.В.) [44-46].

Технологическая схема насосной станции с установкой струйного  насоса на  всасывающем  трубопроводе (рисунок 1.4) состоит из центробежного  насоса 1, струйного насоса 2,  приподнятого всасывающего колена, задвижки с электроприводом, мановакууметра 5, задвижек 4,8,10, всасывающего трубопровода 7, напорного трубопровода 9 и бака 11.

Предложенная технологическая  схема с установкой струйного насоса на всасывающем  трубопроводе центробежных  насосов позволяет увеличить высоту их всасывания. Основной недостаток данной технологической  схемы сложность её реализации в реальных  условиях.

Технологическая схема насосной станции с установкой струйного  насоса на  нагнетательном  трубопроводе (см.рисунок1.5) состоит из центробежного  насоса 1, струйного насоса 2, всасывающих трубопроводов 3,9 центробежного и  струйного насосов, задвижки 4 на напорном трубопроводе центробежного насоса, вакуумметра 5, манометров 7,8  на напорном патрубке центробежного насоса и  на напорном трубопроводе струйного насоса.

1-центробежный  насос; 2-струйный насос; 3- приподнятое всасывающее колено; 4 – задвижка с электроприводом; 5-мановакуумметр; 6,8,10- задвижки; 7- всасывающий трубопровод; 9- напорный трубопровод; 11-бак.

Рисунок 1.4 - Технологическая схема насосной станции с установкой струйного насоса на всасывающем трубопроводе центробежного насоса

1-центробежный  насос; 2-струйный насос; 3,9- всасывающий трубопровод центробежного и  струйного насосов; 4- задвижки на напорном трубопроводе центробежного насоса; 5-вакуумметр; 6,7,8-манометры; 10- напорный трубопровод струйного насоса; 11-трубопровод.

Рисунок 1.5 - Технологическая схема насосной станции с установкой струйного насоса на нагнетательном трубопроводе центробежного насоса

Центробежный 1 и струйный  2  насосы  работают последовательно,  при этом струйный насос 2 работает не с вакуумом на всасывающей линии, а с подпором.

Предложенная технологическая  схема с установкой струйного насоса на напорном трубопроводе центробежных  насосов позволяет за счёт использования избыточного напора  увеличить общую подачу  насосной станции на 20%.

Основной недостаток данной технологическая  схема – сложность её реализации в реальных  условиях.

Известна  разработка по пневмовакуумной (эрлифтной) технологии  водоподъёма из скважин сжатым воздухом с использованием  струйных  насосов в виде  двух последовательно соединённых в насосной части всасывающих устройств, активного и пассивного сопел для подсоса воды в форсунку-смеситель, которые позволяют  уменьшить заглубление насосной части под динамический уровень воды, рисунок 1.6 [10, 11, 67-69].

Пневмовакуумный водоподъёмник состоит из водоподъёмной 1 и воздухопроводной 2 труб, соединённых между собой в нижней части форсункой 3, включающей корпус - трубу 4, днище 5 со всасывающей трубой 6, впускное отверстие с седлом которой перекрывается обратным клапаном 7, подпружиненным пружиной сжатия 8, и крышку 9 с подсоединительными патрубками 10 и 11, с внутренней стороны которой, установлены активное сопло 12 в виде U- образного патрубка, входная часть которого соединена с воздухоподсоединительным патрубком 10, а выходная часть снабжена дополнительным пассивно-активным соплом 13 в виде конфузора 14,   смесительной камеры 15,   диффузора  16 и сопла 17, установленным соосно между его активным соплом 12 и пассивным соплом 18 водоподсоединительного патрубка 11  и взаимодействующим пассивной частью 14 с активным соплом 12  U - образного патрубка, а активной частью 17 с пассивным соплом 18 водоподсоединительного патрубка 11, выполненного в виде конфузора 19 со смесительной камерой 20 и диффузором 21. При этом активные сопла  по отношению к пассивным соплам установлены соосно и выполнены регулируемыми в осевом направлении посредством резьбового соединения 22.

Водоподъёмная  труба 1 в верхней части снабжена эжектором 23, подающим  патрубок 24 с активным соплом 25, которой  через  угольник 26 соединён с  верхней частью водоподъёмной трубы 1  и выполнен с возможностью регулирования с осевым перемещением посредством резьбового соединения 22. При этом всасывающий патрубок 27 пассивного сопла 28 сообщён в зоне образования вакуума  через  отвод 29 с атмосферным воздухом.

Пассивное сопло 28 всасывающего патрубка 27 эжектора 23  через смесительную камеру 30  с диффузором 31  сообщено с водо-воздухоприёмной ёмкостью 32, имеющей водоотводной 33 и воздухо-сбросной 34  патрубки с вентилями 35 и36.

1, 2 –водоподъемная и воздухопроводная трубы; 3 –форсунка-смеситель; 4 –корпус-труба; 5 – днище; 6 –труба всасывающая; 7 –обратный клапан; 8 –пружина; 9 –крышка; 10,11 – патрубки; 12, 17, 25–активные сопла; 13 –дополнительное пассивно-активное сопло; 14, 19 –конфузоры;15,20,30-смесительные камеры;16, 21,31 – диффузоры; 18, 28 –сопла пассивные; 22 – резьбовое соединение; 23 – эжектор; 24 - падающий патрубок; 26 –угольник; 27 – всасывающий патрубок; 29 – отвод; 32- водовоздухоприёмная ёмкость; 33, 34 - патрубки водоотводной и воздухосбросной; 35,36,37 – вентили; Нф–глубина погружения форсунки-смесителя; Н, Нд–высота водоподъема,    динамический уровень воды в скважине;  Нст–статический уровень воды в скважине.

Рисунок 1.6- Принципиальная схема пневмовакуумной (эрлифтной) насосной установки

Патентные исследования и обзор работ многих исследователей показали, что струйные насосы и всасывающие устройства широко используются в практике. Например,: в водоструйных насосных установках при подъёме воды центробежными насосами из скважин и шахтных колодцев (для создания полезной подачи, увеличения высоты всасывания центробежных насосов и использования избыточного напора для увеличения в целом  подачи насосной установки [8, 24-31, 33, 34, 38-40] и для повышения коэффициента эжекции) [35, 36]. В напорно-вакуумной насосной установке с приводом от гидроэнергии воды водотока используется вакуум – для увеличения подачи и высоты водоподъёма [41-45]. В насосных установках при технологии подъёма воды из шахтных колодцев и скважин пневмокамерными и эрлифтными насосными установками  используется для ускорения заполнения вытеснительной камеры поднимаемой воды и подсоса воды в форсунку-смеситель для уменьшения заглубления насосной части под динамический уровень воды [46-49]; в струйном тепловом модуле – для ускорения процесса нагрева воды по альтернативной технологии за счёт циркуляции воды центробежным насосом по замкнутому контуру [50];

Некоторые элементы новизны, полученные при обзоре работ и патентных исследованиях, использованы в диссертационной работе, в частности   вакуумные устройства для подсоса воды из скважины, с целью увеличения подачи насосной установки и снижения потребного напора.

1.2 Обоснование технологии водоподъема из скважин с использоваием усовершенствованной гидроструйной насосной установки

На основании обзора работ и патентных исследований установлено, что гидроструйные насосные установки разрабатывались по традиционной технологии водоподъёма с использованием струйного насоса с подсосом  воды для создания полезной подачи насосной установки [2-6, 24-27].

Разработки были в основном направлены на совершенствование технологической схемы и конструкции лишь струйного насоса [12-15, 34-42]. Однако другие типы насосных установок для подъёма воды из скважин и шахтных колодцев разрабатывались по альтернативным технологиям водоподъёма –это насосная установка для подъёма воды из водозаборных скважин с использованием погружного электронасоса и всасывающих устройств [9, 50-57] и пневмовакуумная (эрлифтная) насосная установка [10, 11, 66-69], которые могут значительно повысить эффективность сельскохозяйственного и пастбищного водоснабжения на объектах АПК РК.

Преимущества альтернативной технология водоподъема – повышение подача насосной установки на 20…30%, снижение потребного напора и потребляемой мощности насосной установки в 1,5 – 2 раза и повышение КПД насосной установки в 1,3-3,1 раза.

Недостатки – технология водоподъёма новая, требует проведения прикладных исследований, которые устраняются при завершении разработки.

Из сравнительной оценки двух технологий водоподъема из скважин гидроструйными насосными установками, преимущество альтернативной технологии водоподъема очевидно: она значительно улучшает параметры насосной установки и даёт экономический эффект потребителю до 888 тыс.тенге на одну насосную установку, повышая эффективность сельскохозяственого водоснабжения и обводнения пастбищ.

На этом основании автором было принято направление исследований по альтернативной технологии водоподъема с использованием усовершенствованной гидроструйной насосной установки и определены основные задачи исследований:

- направление исследований, обзор работ и патентные исследования по технологии подъёма воды с использованием гидроструйной насосной установки  и струйных насосов;

- разработка технологии водоподъёма для  сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения пастбищ с использованием гидроструйной насосной установки и струйных насосов, создающих полезную подачу  посредством подсоса воды и атмосферного воздуха в водоподъёмный трубопровод, и конструктивно-технологической схемы гидроструйной насосной установки;

- теоретические предпосылки по технологическому процессу предложенной технологии водоподъёма и протекающим процессам в струйных насосах;

- разработка методики обоснования  по определению  исходных, технологических и технических параметров  гидроструйной насосной установки;

- разработка экспериментального образца гидроструйной насосной установки  и проведение экспериментальных исследований и лабораторных испытаний;

- технико-экономическое обоснование выполненной разработки по гидроструйной насосной установке.

1.3 Усовершенствованная конструктивно-технологическая схема гидроструйной насосной установки

1.3.1 Классификация гидроструйных насосных установок

Анализ выполненных работ по технологиям водоподъёма из подземных водоисточников гидроструйными насосными установками  и разработанных по ним конструкций показал,  что  классификация гидроструйных  насосных установок разработчиками не проводилась.

Ниже приведена в первом приближении разработанная нами классификация гидроструйных насосных установок (рисунок 1.7).

По технологии водоподъёма и конструктивно-технологическим схемам их исполнения гидроструйные насосные установки разделены, отличительным техническим и технологическим способам водоподъёма на типы, число которых на данном этапе равно четырем, причем каждый из них состоит из подтипов и подподтипов:

-   технология  водоподъёма: традиционная и альтернативная;

- исполнение схемы водоподъёма: конструктивно-технологическая  традиционная и конструктивно-технологическая альтернативная;

- исполнение конструктивно-технологической традиционной  схемы водоподъёма: напорный насос и  струйный насос;

- исполнение конструктивно-технологической альтернативной   схемы водоподъёма: напорный насос, струйный насос с подсосом воды и струйный насос с подсосом атмосферного воздуха ;

- исполнение напорного насоса: центробежный насос на поверхности земли, погружной электронасос внутри  водоисточника и трубопровод;

- исполнение трубопровода: водонагнетаемый, водоподъёмный и  отводной;

- исполнение струйного насоса: с подсосом воды  и с подсосом атмосферного воздуха;

- способ установки струйного насоса: на всасывании  и  на нагнетании центробежного насоса;

- способ подачи водной среды в  струйный насос: непрерывная подача импульсная подача и  с закруткой потока  водной среды;

- способ закрутки потока  водной среды: тангенсальный и винтовой

- подача воды по водоподъёмному трубопроводу: водная среда и  водо-воздушная смесь;

- отвод воды потребителю: из водоподъёмного трубопровода и из ёмкости  по  отводному трубопроводу.

Эта классификация позволяет, в зависимости от поставленной задачи, правильно выбрать необходимую конструктивно-технологическую схему, тип струйного насоса и его исполнение при разработке необходимых типоразмеров гидроструйной насосной установки.

1.3.2 Обоснование конструктивно технологической  схемы гидроструйной насосной установки

Обоснование усовершенствованной конструктивно-технологической схемы гидроструйной насосной установки выполнено на основании материалов обзора работ, патентных исследований, анализа существующих принципиальных схем насосной части, а также  предложенных новых технических решений [6] и принятого направления исследования.                                               Конструктивно-технологическая схема должна удовлетворять следующим основным требованиям:

- выполнение технологического процесса по  альтернативной технологии  водоподъема с использованием новых типов струйных насосов, повышающих полезную подачу насосной установки, КПД, коэффициент эжекции  и снижающих потребный напор;

Рисунок 1.7 - Классификация гидроструйных насосных установок

- использование для технологического процесса водоподъема эффектов создаваемого вакуума в струйных насосах для подсоса  воды и атмосферного воздуха и  транспортирования по водоподъёмным трубам  водо-воздушной  смеси с оптимальным  её удельным весом;

- возможность транспортирования воды после ее подъема из водоисточника к потребителю, удаленному от водоисточника;

- применение наиболее прогрессивных направлений технических решений исполнительных узлов для выполнения основных процессов;

- простота технических решений основных узлов и достаточность их надежности.

На основании принятых требований разработана усовершенствованная конструктивно-технологическая схема гидроструйной насосной установки, которая представлена на рисунке 1.8.

Конструктивно-технологическая схема усовершенствованной гидроструйной насосной установки для  водоподъёма  из скважин в системе сельскохозяйственного  водоснабжения и обводнения пастбищ состоит из  центробежного насоса 1, всасывающего патрубка 2, водо-воздухоприёмной ёмкости 3,  напорного патрубка насоса 4, угольника  напорного патрубка 5, патрубка манометра 6, манометра 7, задвижки 8, патрубка  задвижки 9, тройника 10, отводного патрубка тройника 11, обратного клапана 12, отводного  трубопровода для потребителя 13, нагнетаемого трубопровода 14,  угольника соединительного 15, струйного водоподсасывающего насоса 16,  сопла активного струйного насоса 17,  сопла пассивного струйного насоса 18,   клапана всасывающего   с   фильтром 19, ограничителя    хода     всасывающего клапана 20, смесительной камеры с диффузором 21, трубки соединительной 22,  струйного насоса с подсосом атмосферного воздуха 23, активного сопла 24, пассивного сопла 25, обратного клапана пассивного сопла 26,  ограничителя хода обратного клапана 27,  муфты соединительной 28,  трубопровода подъёма водовоздушной смеси 29,  скважины 30, оголовка скважины 31, угольника соединительного 32, соединительного патрубка ёмкости 33,  крышки ёмкости  воздухоотводной 34 и отводного патрубка 35  ёмкости с задвижкой 8 и отводным  трубопроводом 13 для потребителя при водозаборе из ёмкости 3.

Конструктивно-технологическая схема усовершенствованной гидроструйной насосной установки  является универсальной и может использоваться для двух вариантов технологического процесса  водоподъёма: вариант 1 -  для  сельскохозяйственного водоснабжения при напорной подаче потребителю, например в водонапорную башню по альтернативной технологи водоподъёма; вариант 2 – для обводнения пастбищ, не требующих напорной подачи потребителю, по альтернативной технологии водоподъёма при водозаборе из ёмкости   для заполнения резервуаров водопойного пункта.

Технологический процесс. Запускается   центробежный насос 1 при заполненной водой ёмкости 3 и открытием задвижки 8 напорного патрубка насоса   вода   подаётся   в   трубопровод    водонагнетательный   14,

1 - центробежный насос; 2-всасывающий патрубок; 3- водовоздухоприёмная ёмкость; 4-напорный патрубок насоса; 5 угольника  напорного патрубка; 6- патрубка манометра; 7-манометр; 8- задвижка; 9- патрубка  задвижки; 10- тройник; 11- отводного патрубка тройника; 12-обратный клапан; 13- отводной  трубопровод для потребителя; 14- нагнетаемый трубопровод; 15-угольник соединительный; 16-струйный водоподсасывающий насос; 17- сопло активное; 18-сопло пассивное; 19-клапан всасывающий с фильтром; 20-ограничитель хода всасывающего клапана; 21-смесительная камеры с диффузором; 22- трубка соединительная; 23- струйный насос с подсосом атмосферного воздуха; 24- активное сопло; 25-пассивное сопло; 26-обратный клапан пассивного сопла; 27- ограничитель хода обратного клапана; 28- муфта соединительная; 29 - водоподъёмный трубопровод; 30-скважина; 31-оголовок скважины; 32- угольник соединительный; 33- соединительный патрубок ёмкости; 34-крышка ёмкости  воздухоотводная; 35-отводной патрубок  ёмкости.

Рисунок 1.8 - Конструктивно-технологическая схема усовершенствованной гидроструйной насосной установки для водоподъёма из скважин в системе сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения пастбищ

при этом задвижка 8  подачи воды потребителю находится в закрытом положении. Вода под напором, проходя через активные сопла 18 и 24   струйных насосов 16 и 23, создаёт  в  пассивных  соплах 17 и 25  разрежение,  в результате чего вода и атмосферный воздух из скважины 30 по всасывающим отверстиям  пассивных сопел  подаются в  трубопровод 29     подъёма    водо-воздушной  смеси, увеличивая  подачу и уменьшая  в них удельный вес поднимаемой воды до оптимального значения  γсм.опт =4900-5000 H/м3. Водо-воздушная смесь из  трубопровода 29 через  соединительный угольник 32 и патрубок 33 подаётся в ёмкость 3, где  атмосферный  сжатый воздух отделяется от воды и выходит через воздухоотводную крышку 34 в атмосферу. После установившегося режима работы насосной установки: для варианта 1 при напорной подачи потребителю  задвижкой 8 по манометру 7 устанавливается подача потребителю через обратный клапан 12  и отводной трубопровод 13; для варианта 2 при обводнении пастбищ открытием задвижки 8 отводного патрубка ёмкости 35  подаётся  вода потребителю по отводному трубопроводу, при этом  должна  быть отключена напорная подача потребителю. При повторном запуске насосной установки, технологический процесс  повторяется. Во время остановки технологического процесса   вода в трубопроводах удерживается обратными клапанами 19, 26 и 12.

Выводы по разделу 1

1. На основании результатов проведённых  патентных исследований, обзора работ и собственных исследований, разработана усовершенствованная конструктивно-технологическая схема  гидроструйной насосной установки, которая работает по альтернативной технологии водоподъёма и является универсальной с точки зрения использования ее  для сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения пастбищ.

2. Разработанная констркутивно–технологическая схема гидроструйной насосной установки обладает новизной и отличительными признаками, по сравнению с аналогами, основной узел которой - струйный насос защищен патентом на изобретение   KZ № 33182, на конструкцию общей  схемы подана заявка на патент изобретения KZ.

3. Для удобства работы при выборе водоподъемных устройств предложена классификация гидроструйных насосных установок;

3. Разработанные образцы гидроструйной насосной установки позволят улучшить их технологические параметры, направленные на увеличение подачи  в 2-4 раза, снизить   потребный  напор в 1,5-2 раза и увеличить КПД в 1,1-2 раза.

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ВОДОПОДЪЁМА ИЗ СКВАЖИН

2.1 Методика проведения теоретических исследований по технологическому процессу водоподъёма из скважин гидроструйной насосной установки

Теоретические исследования выполнены  на основании использования закона  неразрывности  пoтoкa движeния поднимаемой  воды, водо-воздушной смеси  и атмосферного воздуха  в струйных  насосах и водоподъёмных трубах, а также  в иcпoльзoвaнии ypaвнeния Бepнyлли [78,79].

Целью проведения  теоретических исследований являлось  вывод  формул и новых зависимостей для обоснования основных технологических параметров усовершенствованной  гидроструйной насосной установки, работающей по альтернативной технологии водоподъёма из  подземных водоисточников, и  технических параметров  струйных насосов  для подсоса воды  и атмосферного воздуха [3, 7, 9, 24-27].

Для вывода теоретических формул  по обоснованию технологических параметров усовершенствованной  гидроструйной насосной установки,  разрабатывалась методика, которая  заключалась в определении аналитических зависимостей между основными входными параметрами (рисунок 2.1): подачи  центробежного насоса Qн  и создаваемого им напора   НР  и выходными параметрами: подачи гидроструйной насосной установки полезной Qгн и общей Qгну, коэффициента  эжекции Кэ1 струйного насоса с подсосом воды, расхода  воды  центробежного насоса  на эжектирование Qэ струйного   насоса  с подсосом воды, напора Hгну насосной установки, удельного веса γсм поднимаемой водо-воздушной смеси в  водоподъёмных трубах, полезной Nп и затраченной Nгну мощности и КПД  Ƞгну, а также параметров струйных насосов: вакуумных  напоров Нвакi , внутренних диаметров активного Dсаi и пассивного Dспi сопел, скорости движения воды  в активном υсаi и пассивном υспi соплах [2, 3, 9, 78].

Теоретические исследования рассмотрены для двух вариантов использования  конструктивно-технологической схемы гидроструйной насосной установки: вариант1-для сельскохозяйственного водоснабжения с напорной подачей потребителю (в водонапорную башню); вариант 2- для обводнения пастбищ с подачей потребителю  из ёмкости (в накопительные резервуары водопойного пункта).

Для определения указанных основных выходных параметров рассматривались следующие функциональные зависимости:

1. По определению полезной подачи  гидроструйной насосной установки Q1гн1  и общей Q1гну1 подачи от использования струйного насоса  с подсосом воды для варианта 1:

Q1гн1 = f (К1э1, Qн, Q1э1, υ1сп1,  D1cп1, υ1са1,  D1cа1),                         ( 2.1)

1-центробежный насос; 2-всасывающий патрубок; 3-ёмкость; 4-напорный патрубок центробежного насоса; 5-манометр насоса: 6-задвижка насоса; 7-труба отводная; 8-манометр отводной трубы; 9-задвижка отводная; 10-трубопровод нагнетательный; 11-струйный насос для подсоса воды; 12-струйный насос для подсоса атмосферного воздуха; 13-водоподъёмный трубопровод; 14-скважина; 15-труба  отвода воды из ёмкости; 16-задвижка ёмкости;

Qн –подача центробежного насоса; Qгн, Qгну-подача полезная и общая  гидроструйной насосной установки; Qэ-расход подачи на эжектирвание; Нр,Нрн,Нрну –напор центробежного насоса, гидроструйного насоса и  насосной установки; ,Нгн,Нгну – высота водоподъёма  гидронасоса и насосной установки; Нст, Нд – уровень воды в скважине статический и динамический.

Рисунок 2.1- Технологическая  схема  усовершенствованной гидроструйной насосной установки

Q1гну1 = f (К1э1,Qн, Q1гн1,Q1э1, υ1сп1, D1cп1,  υ1са1,  D1cа1) ,          (2.2)

где К1э1 - коэффициент  эжекции струйного насоса с подсосом воды для варианта 1 технологической схемы;

Qн – подача центробежного насоса гидроструйной насосной установки;

Qэ – расход  воды  центробежного насоса  на эжектирование  струйного   насоса  с подсосом воды для варианта 1 технологической схемы;

υсп1, υ1са1 - скорость движения воды в пассивном и активном  соплах струйного насоса для подсоса воды для варианта 1 технологической схемы;

Dcп1, D1cа1 - внутренний диаметр пассивного и активного сопел струйного насоса для подсоса воды для варианта 1 технологической схемы.

2. По определению полезной подачи  гидроструйной насосной установки Q2гн1  и общей Q2гну1 подачи от использования струйного насоса  с подсосом воды для варианта 2 технологической схемы:

Q2гн1 = f (К2э1, Qн, Q2э1, υ2сп1, D2cп1, υ2са1, D2cа1),                  (2.3)

Q2гну1 = f (К2э1, Qн, Q2гн1, Q2э1, υ2сп1, D2cп1, υ2са1, D2cа1),              (2.4)

3. По определени напора H1гну1 гидроструйной насосной установки  от использования струйного насоса  с подсосом воды для варианта 1:

H1гну1 = f (Н, Н1р1, Q1гну1, hℓ1, hм1),                          (2.5)

где Н – высота водоподъёма;

H1р1 -  напор  центробежного насоса гидроструйной насосной установки  от использования струйного насоса  с подсосом воды для варианта 1;

Q1гну1 - полезная подача  гидроструйной насосной установки от использования струйного насоса  с подсосом воды для варианта 1;

hℓ1, hм1 - потери напора по длине водоподъёмных труб и местные потери в водоподъёмной системе при использовании струйного насоса  с подсосом воды для варианта 1.

4. По определению напора H2гну1 гидроструйной насосной установки  от использования струйного насоса  с подсосом воды для варианта 2:

H2гну1 = f (Н, Н2р1, Q2гну1, hℓ2, hм2),                              (2.6)

где Н – высота водоподъёма;

H2р1 -  напор  центробежного насоса гидроструйной насосной установки  от использования струйного насоса  с подсосом воды для варианта 2;

Q2гну1 - полезная подача  гидроструйной насосной установки от использования струйного насоса  с подсосом воды для варианта 2;

hℓ2, hм2 - потери напора по длине водоподъёмных труб и местные потери в водоподъёмной системе при использовании струйного насоса  с подсосом воды для варианта 2.

5. По определению полезной подачи  гидроструйной насосной установки Q1гн  и общей Q1гну подачи от использования струйного насоса  с подсосом воды  и атмосферного воздуха для варианта 1:

Q1гн = f (К1э, Qн, Q1э, υ1сп1, D1cп1, υ1са1,  D1cа1, υ1сп2, D1cп2, υ1са2, D1cа2),       (2.7)

Q1гну = f (К1э, Qн, Q1гн, Q1э, υ1сп1, D1cп1, υ1са1, D1cа1, υ1сп2, D1cп2, υ1са2, D1cа2),     (2.8)

где  К1э - коэффициент  эжекции струйного насоса с подсосом воды для варианта 1 технологической схемы;

Qн – подача центробежного насоса гидроструйной насосной установки;

Q1э – расход  воды  центробежного насоса  на эжектирование  струйного   насоса  с подсосом воды для варианта 1 технологической схемы;

υ1сп1, υ1са1 - скорость движения воды в пассивном и активном  соплах струйного насоса для подсоса воды для варианта 1 технологической схемы;

D1cп1, D1cа1- внутренний диаметр пассивного и активного сопел струйного насоса для  подсоса воды для варианта 1 технологической схемы.

υ1сп2, υ1са2 - скорость движения воды в пассивном и активном соплах струйного насоса для подсоса атмосферного воздуха для варианта 1 технологической схемы;

D1cп2, D1cа2 - внутренний диаметр пассивного и активного сопел струйного насоса для  подсоса атмосферного воздуха для варианта 1 технологической схемы.

6. По определению полезной подачи  гидроструйной насосной установки Q2гн1  и общей Q2гну1 подачи от использования струйного насоса  с подсосом воды  и атмосферного воздуха для варианта 2 технологической схемы:

Q2гн = f (К2э, Qн, Q2э, υ2сп1, D2cп1 , υ2са1, D2cа1 ,υ2сп2, D2cп2, υ2са2, D2cа2),         (2.9)

Q2гну1=f (К2э, Qн, Q2гн, Q2э, υ2сп1, D2cп1, υ2са1, D2cа1, υ2сп2, D2cп2, υ2са2, D2cа2),    (2.10)

где К2э - коэффициент  эжекции струйного насоса с подсосом воды для варианта 2 технологической схемы;

Qн – подача центробежного насоса гидроструйной насосной установки;

Q2э – расход  воды  центробежного насоса  на эжектирование  струйного   насоса  с подсосом воды для варианта 2 технологической схемы;

υ2сп1, υ2са1 - скорость движения воды в пассивном и активном соплах струйного насоса для подсоса воды для варианта 2 технологической схемы;

D2cп1, D2cа2 - внутренний диаметр пассивного и активного сопел струйного насоса для  подсоса воды для варианта 2 технологической схемы.

υ2сп2, υ2са2- скорость движения воды в пассивном и активном соплах струйного насоса для подсоса атмосферного воздуха для варианта 2 технологической схемы;

D2cп2, D2cа2-внутренний диаметр пассивного и активного сопел струйного насоса для  подсоса атмосферного воздуха (для варианта 2) технологической схемы.

7. По определению напора H1гну гидроструйной насосной установки  от использования струйного насоса  с подсосом воды  и атмосферного воздуха для варианта 1:

H1гну = f (Н, Н1р, Q1гну, hℓ1, hм1, hℓ2, hм2),                          (2.11)

где Н – высота водоподъёма;

H 1р1 -  напор  центробежного насоса гидроструйной насосной установки  от использования струйного насоса  с подсосом воды для варианта 1;

Q1гну1 - полезная подача  гидроструйной насосной установки от использования струйного насоса  с подсосом воды для варианта 1;

hℓ1, hм1 - потери напора по длине водоподъёмных труб и местные потери в водоподъёмной системе при использовании струйного насоса  с подсосом воды для варианта 1;

hℓ2, hм2 - потери напора по длине водоподъёмных труб и местные потери в водоподъёмной системе при использовании струйного насоса  с подсосом атмосферного воздуха для варианта 1.

8. По определению напора H2гну гидроструйной насосной установки  от использования струйного насоса  с подсосом воды  и атмосферного воздуха для варианта 2:

H2гну=f (Н, Н2р, Q2гну, hℓ1, hм1, hℓ2, hм2),                      (2.12)

где Н – высота водоподъёма;

H2р -  напор  центробежного насоса гидроструйной насосной установки  от использования струйного насоса  с подсосом воды для варианта 2;

Q2гну - полезная подача  гидроструйной насосной установки от использования струйного насоса  с подсосом воды для варианта 2;

hℓ1, hм1 - потери напора по длине водоподъёмных труб и местные потери в водоподъёмной системе при использовании струйного насоса  с подсосом воды для варианта 2;

hℓ2, hм2 - потери напора по длине водоподъёмных труб и местные потери в водоподъёмной системе при использовании струйного насоса  с подсосом атмосферного воздуха для варианта 2;

9. По определению удельного веса γ1см поднимаемой водо-воздушной смеси в  водоподъёмных трубах гидроструйной насосной установки  от использования струйного насоса  с подсосом воды  и атмосферного воздуха для варианта 1:

γ1см=f (γ, γв, Н, Н1р, H1гну, υса2, υ2 , hℓ1, hм1),                       (2.13)

где γ, γв - удельный вес  поднимаемой воды и  сжатого атмосферного воздуха;

Н – высота водоподъёма гидроструйной насосной установки;

Н1р, H1гну - напор  центробежного насоса и потребный напор гидроструйной насосной установки  от использования струйного насоса  с подсосом воды  и атмосферного воздуха для варианта 1;

υса2, υсп2 - скорость движения воды в активном и пассивном соплах гидроструйного насоса  с подсосом атмосферного воздуха для варианта 1;

hℓ1, hм1 - потери напора по длине водоподъёмных труб и местные потери в водоподъёмной системе при использовании струйного насоса  с подсосом атмосферного воздуха для варианта 1.

10. По определению удельного веса γ2см поднимаемой водо-воздушной смеси в  водоподъёмных трубах гидроструйной насосной установки  от использования струйного насоса  с подсосом воды  и атмосферного воздуха для варианта 2:

γ2см= f (γ, γв, Н, Н2р, H2гну, υса2 , υсп2 , hℓ2, hм2),                         (2.14)

где γ, γв - удельный вес  поднимаемой воды и  сжатого атмосферного воздуха;

Н – высота водоподъёма гидроструйной насосной установки;

Н2р, H2гну - напор  центробежного насоса и потребный напор гидроструйной насосной установки  от использования струйного насоса  с подсосом воды  и атмосферного воздуха для варианта 2;

υса2,υсп2 - скорость движения воды в активном и пассивном соплах гидроструйного насоса  с подсосом атмосферного воздуха для варианта 2;

hℓ2, hм2 - потери напора по длине водоподъёмных труб и местные потери в водоподъёмной системе при использовании струйного насоса  с подсосом атмосферного воздуха для варианта 2.

11. По определению полезной N1п и затраченной N1гну мощности и КПД  Ƞ1гну гидроструйной насосной установки от использования струйного насоса  с подсосом воды  и атмосферного воздуха для варианта 1:

N1п= f (Н1гн, Q1гн, γ1см),                                         (2.15)

N1гну= f (N1п, Н1гн, НР, Q1гну, γ1см, Ƞ1гну),                        (2.16)

Ƞ1гну = f (N1п, N1гну, Ƞ1г, Ƞ1о, Ƞ1м),                                (2.17)

где Н1гн – высота водоподъёма гидроструйного насоса  для варианта 1;

Q1гн - полезная подача  гидроструйного насоса для варианта 1;

Q1гну – подача гидроструйной насосной установки  для варианта 1;

N1п ,N1гну – мощность полезная и мощность затраченная гидроструйной насосной установки для варианта 1;

H1р -  напор центробежного насоса для варианта 1;

Ƞ1г, Ƞ1о, Ƞ1м – КПД гидравлический, объёмный и механический             центробежного насоса гидроструйной насосной установки для варианта 1.

12. По определению полезной N2п и затраченной N2гну мощности и КПД  Ƞ2гну гидроструйной насосной установки от использования струйного насоса  с подсосом воды  и атмосферного воздуха для варианта 2:

N2п= f (Н2гн, Q2гн, γ2см),                                          (2.18)

N2гну= f (N2п, Н2гн, НР, Q2гну, γ2см, Ƞ2гну),                            (2.19)

Ƞ2гну = f (N2п, N2гну, Ƞ2г, Ƞ2о, Ƞ2м),                               (2.20)

где Н2гн – высота водоподъёма гидроструйного насоса  для варианта 2;

Q2гн - полезная подача  гидроструйного насоса для варианта 2;

Q2гну – подача гидроструйной насосной установки  для варианта 2;

N2п, N2гну – мощность полезная и мощность затраченная гидроструйной насосной установки для варианта 2;

H2р -  напор центробежного насоса для варианта 2;

Ƞ2г, Ƞ2о, Ƞ2м – КПД гидравлический, объёмный и механический             центробежного насоса Q1н 2.

13. По определению вакуумного  напора Н1вак1 в струйном насосе с подсосом воды  и вакуумного  напора Н1вак2 в струйном насосе с подсосом  атмосферного воздуха для варианта 1:

Н1вак1= f (Ра, Нв, Р1са1,Р1сп1, Q1н, D1cа1, D1cп1, υ1са1, υ1сп1, К1э).                (2.21)

Н1вак2= f (Ра, Р1са2, Р1сп2, Q1н, D1cа2, D1cп2, υ1са2, υ1сп2, К1э).                  (2.22)

где Ра- атмосферное давление  (на входе воды в пассивное сопло струйного насоса с подсосом воды);

Нв – высота столба воды над всасывающим отверстием пассивного сопла струйного насоса с подсосом воды;

Р1са1, Р1сп1 – избыточное давление воды на выходе активного и пассивного  сопел струйного насоса с подсосом воды для варианта 1;

Р1са2, Р1сп2 – избыточное давление воды на выходе активного и пассивного  сопел струйного насоса с подсосом атмосферного воздуха  для варианта 1;

Q1н – подача центробежного насоса гидроструйной насосной установки для варианта 1;

D1cа1, D1cп1 - диаметр активного  и пассивного сопла струйного насоса с подсосом воды для варианта 1;

D1cа2, D1cп2 - диаметр активного  и пассивного сопла струйного насоса с подсосом атмосферного воздуха  для варианта 1;

υ1са1, υ1сп1 –скорость воды в  активном  и пассивном  соплах струйного насоса с подсосом воды для варианта 1;

υ1са2, υ1сп2 – скорость воды в  активном сопле и скорость атмосферного воздуха в пассивном  сопле струйного насоса с подсосом атмосферного воздуха  для варианта 1;

К1э – коэффициент эжекции гидроструйной насосной установки для варианта 1;

14. По определению вакуумного  напора Н2вак1 в струйном насосе с подсосом воды  и вакуумного  напора Н2вак2 в струйном насосе с подсосом  атмосферного воздуха для варианта 2:

Н2вак1= f (Ра, Нв, Р2са1, Р2сп1, Q2н, D2cа1, D2cп1, υ2са1, υ2сп1, К2э).            (2.23)

Н2вак2= f (Ра, Р2са2, Р2сп2, Q2н, D2cа2, D2cп2, υ2са2, υ2сп2, К2э).              (2.24)

где Ра- атмосферное давление  (на входе воды в пассивное сопло струйного насоса с подсосом воды);

Нв – высота столба воды над всасывающим отверстием пассивного сопла струйного насоса с подсосом воды;

Р1са1, Р1сп1 – избыточное давление воды на выходе активного и пассивного  сопел струйного насоса с подсосом воды для варианта 2;

Р2са2, Р2сп2 – избыточное давление воды на выходе активного и пассивного  сопел струйного насоса с подсосом атмосферного воздуха  для варианта 2;

Q2н – подача центробежного насоса гидроструйной насосной установки для варианта 2;

D2cа1, D2cп1 - диаметр активного  и пассивного сопла струйного насоса с подсосом воды для варианта 2;

D2cа2, D2cп2 - диаметр активного  и пассивного сопла струйного насоса с подсосом атмосферного воздуха  для варианта 2;

υ1са1, υ1сп1 –скорость воды в  активном  и пассивном  соплах струйного насоса с подсосом воды для варианта 2;

υ2са2, υ2сп2 –скорость воды в  активном  сопле и скорость атмосферного воздуха в пассивном  соплах струйного насоса с подсосом атмосферного воздуха  для варианта 2;

К2э – коэффициент эжекции гидроструйной насосной установки для варианта 2.

15. По определению скоростей движения воды  в  активном υ1са1 и пассивном υ1сп1  соплах струйного насоса с подсосом воды  и скоростей движения воды в  активном υ1са2  и  атмосферного воздуха в пассивном υ1сп2 соплах струйного насоса с подсосом атмосферного воздуха  гидроструйной насосной установки  для варианта 1:

υ1са1= f (Q1н, Н1р, D1cа1, К1э),                                     (2.25)

υ1сп1= f (Q1н, Н1р, D1cп1, К1э),                                     (2.26)

υ1са2 = f (Q1н, Н1р, D1cа2, К1э),                                    (2.27)

υ1сп2= f (Q1н, Н1р, D1cп2, К1э),                                    (2.28)

где Q1н - подача центробежного насоса гидроструйной насосной установки для варианта1;

Н1р - напор  центробежного насоса гидроструйной насосной установки для варианта 1;

D1cа1, D1cп1 - диаметр активного  и пассивного сопла струйного насоса с подсосом воды для варианта 1;

D1cа2, D1cп2 - диаметр активного  и пассивного сопла струйного насоса с подсосом атмосферного воздуха  для варианта 1;

К1э – коэффициент эжекции гидроструйной насосной установки для варианта 1.

16. По определению скоростей движения воды  в  активном υ2са1 и пассивном υ2сп1  соплах струйного насоса с подсосом воды  и скоростей движения воды в  активном υ2са2  и  атмосферного воздуха в пассивном υ2сп2 соплах струйного насоса с подсосом атмосферного воздуха  гидроструйной насосной установки  для варианта 2:

υ2са1= f (Q2н, Н2р, D2cа1, К2э),                                      (2.29)

υ2сп1= f (Q2н, Н2р, D2cп1, К2э),                                      (2.30)

υ2са2 = f (Q2н, Н2р, D2cа2, К2э),                                      (2.31)

υ2сп2= f (Q2н, Н2р, D2cп2, К2э),                                      (2.32)

где где Q2н - подача центробежного насоса гидроструйной насосной установки для варианта2;

Н2р - напор  центробежного насоса гидроструйной насосной установки для варианта 2;

D2cа1, D2cп1 - диаметр активного  и пассивного сопла струйного насоса с подсосом воды для варианта 2;

D2cа2, D2cп2 - диаметр активного  и пассивного сопла струйного насоса с подсосом атмосферного воздуха  для варианта 2;

К2э – коэффициент эжекции гидроструйной насосной установки для варианта 2.

2.2 Теоретические предпосылки технологического процесса водоподъёма из скважин и протекающих процессов в струйных насосах

2.2.1 Результаты выполненных  теоретических предпосылок технологического процесс водоподъёма из скважин гидроструйной насосной установкой

Теоретические предпосылки  по технологическому процессу водоподъёма из скважин гидроструйной насосной установки выполнены по указанной выше методики и принятых функциональных зависимостей (2.1) – (2.23). На основании теоретических исследований получены следующие  формулы  для определения  технологических  параметров   согласно  технологической   схемы

(рисунок 2.1).

Подача  гидроструйной насосной установки полезная Q1гн1  и общая Q1гну1  от использования струйного насоса  с подсосом воды для варианта 1 получены на основании следующего их вывода:

Q1гн1=К1э1∙ Q1э ,                                              (2.33)

где К1э1 - коэффициент  эжекции струйного насоса с подсосом воды, который  должен по принятой гипотезе для варианта 1 удовлетворять условию и уточняться экспериментально:

К 1э1  =  Q1гн1Q1э    ≤ 0,5  ,                                         (2.34)

Q1э -  расход  воды  центробежного насоса  на эжектирование  струйного   насоса  с подсосом воды для варианта 1, м3/с :

Q1э = Q1н - Q1гн1   ,                                             (2.35)

где Q1н – подача центробежного насоса гидроструйной насосной установки для варианта 1, м3/с.

Подставляя в (2.33)  значение  Q1э из  (2.35), получим

Q1гн1= К1э1 ∙ (Q1н - Q1гн1)                                      (2.36)

Решая уравнение  (2.36) относительно  Q1гн1, получим

Q1гн1 = К1э1 ∙ Q1н - К1э1 ∙ Q1гн1.                               (2.37)

Сделав преобразование, имеем

Q1гн1 ∙ (1 + К1э1) = К1э1 ∙ Q1н,                                 (2.38)

откуда                            Q1гн1 = К1Э1  1+К1Э1∙Q1н, м3/с,                                    (2.39)

где К1э1 - коэффициент  эжекции струйного насоса с подсосом воды для варианта 1;

Q1н – подача центробежного насоса гидроструйной насосной установки для варианта 1, м3/с.

Для варианта 1 вывод  формулы  для определения общей подачи Q1гну1 осуществляется следующим образом:

Q1гну1 = Q1н + Q1гн1,                                          (2.40)

Подставляя в уравнение  (2.40) значение  Q1гн1 из (2.39), получим

Q1гну1 = Q1н +  К1Э1  1+К1Э1∙Q1н .                                    (2.41)

Выполнив преобразование формулы  (2.41), имеем

Q1гну1 = Q1н (1 +  К1Э1  1+К1Э1) .                                     (2.42)

Окончательный  вид  формулы  для определения  общей подачи  гидроструйной насосной установки имеет следующий вид  для варианта 1:

Q1гну1 = 1+2К1Э1  1+К1Э1∙Q1н , м3/с  ,                                   (2.43)

где К1э1 - коэффициент  эжекции струйного насоса с подсосом воды;

Q1н – подача центробежного насоса гидроструйной насосной установки, м3/с.

Подача  полезная Q1гн1 и  подача  общая Q1гну1 гидроструйной насосной установки для варианта 1 могут быть определены при известных значениях скорости воды υ1сп1   и  внутреннуго диаметра  D1cп1 пассивного сопла гидроструйной насосной установки:

Q1гн1 = µ∙ π∙D1cп124∙υ1сп1, м3/с                                   (2.44)

где  µ - коэффициент  расхода  подсасываемой воды через пассивное сопло струйного насоса;

D1cп1 -внутренний диаметр пассивного сопла струйного насоса с подсосом воды, м;

υ1сп1 - скорость воды в пассивном сопле струйного насоса с подсосом воды, м/с;

Q1гну1 =Q1гн1+Q1э=Q1гн1+ Q1гн1К1э1 = 1+К1э1К1э1 ∙Q1гн1 = 1+К1э1К1э1 µ∙ π∙D1cп124∙υ1сп1,м3/с,   (2.45)

где  Q1гн1 - подача  полезная  гидроструйной насосной установки, м3/с;

Q1э - расход  воды  центробежного насоса  на эжектирование  струйного   насоса  с подсосом воды,  м3/с;

К1э1 - коэффициент  эжекции струйного насоса с подсосом воды;

µ - коэффициент  расхода  подсасываемой воды через пассивное сопло струйного насоса;

D1cп1 -внутренний диаметр пассивного сопла струйного насоса с подсосом воды, м;

υ1сп1 - скорость воды в пассивном сопле струйного насоса с подсосом воды, м/с.

Подача  полезная Q1гн1 и  подача  общая Q1гну1 гидроструйной насосной установки для варианта 1 могут быть определены при известных значениях скорости воды υ1са1  и  внутреннего диаметра  D1cа1 активного сопла гидроструйной насосной установки для варианта 1.

Подача  полезная Q1гн1 определена на основании формулы (2.39), заменив в ней Q1н на  её значение, выраженное  через  υ1са1 и D1cа1 активного сопла гидроструйной насосной установки:

Q1гн1 =  К1Э1  1+К1Э1∙µ∙ π∙D1cа124∙υ1са1 , м3/с                            (2.46)

где  К1э1 - коэффициент  эжекции струйного насоса с подсосом воды;

µ - коэффициент  расхода  подсасываемой воды через активное сопло струйного насоса;

D1cа1 -внутренний диаметр активного сопла струйного насоса с подсосом воды, м;

υ1са1 - скорость воды в активном сопле струйного насоса с подсосом воды, м/с.

Подача  общая Q1гну1 определена на основании формулы (2.40), заменив в ней Q1н на  её значение, выраженное  через  υ1са1 и D1cа1 активного сопла гидроструйной насосной установки для варианта 1:

Q1гну1= 1+2К1Э1  1+К1Э1  ∙ µ∙ π∙D1cа124∙υ1са1, м3/с,                         (2.47)

где  К1э1 - коэффициент  эжекции струйного насоса с подсосом воды;

µ - коэффициент  расхода  подсасываемой воды через активное сопло струйного насоса;

D1cа1 -внутренний диаметр активного сопла струйного насоса с подсосом воды, м;

υ1са1 - скорость воды в активном сопле струйного насоса с подсосом воды м/с.

Подача  гидроструйной насосной установки Q2гн1 и общая подача Q2гн от использования струйного насоса  с подсосом воды для варианта 2 принимается аналогично варианту 1 с разницей, что все параметры относятся к варианту 2:

Q2гн1 =К2Э1  ∙ Qн , м3/с                                         (2.48)

Q2гну1 =(1+К2Э1  )∙ Qн, м3/ с                                     (2.49)

где Qн – подача центробежного насоса гидроструйной насосной установки, м3/ч;

К2э1 - коэффициент  эжекции струйного насоса с подсосом воды, который  должен по принятой гипотезе  для варианта 2 удовлетворять условию и уточняться экспериментально:

К2э1  =  QгнQ 2э    ≤ 1,0  ,                                            (2.50)

Вывд формул  по определению  полезной подачи  Q2гн1  и общей Q2гну1 гидроструйной насосной установки от использования струйного насоса  с подсосом воды для варианта 2 технологической схемы  выполнен согласно   принятой функциональной  зависимости (2.3) и  (2.4)  аналогично  формулам (2.39) и (2.43) для варианта 1:

Q2гн1 = К2Э1  1+К2Э1∙Q2н , м3/с,                                    (2.51)

Q2гну1 = 1+2К2Э1  1+К2Э1∙Q2н , м3/с,                                 (2.52)

где К2э1 - коэффициент  эжекции струйного насоса с подсосом воды;

Q2н – подача центробежного насоса гидроструйной насосной установки, м3/с.

Подача  полезная Q2гн1 и  подача  общая Q2гну1 гидроструйной насосной установки для варианта 2 могут быть определены при известных значениях скорости воды υ2сп1, υ2са1  и  внутреннуго диаметра  D2cп1 и D2cа1 пассивного и активного сопел гидроструйной насосной установки  аналогично  формуле (2.44) и (2.45) для варианта 1:

Q2гн1 = µ∙ π∙D2cп124∙υ2сп1 , м3/с                                   (2.53)

Q2гну1 = 1+К2э1К2э1 ∙ µ∙ π∙D2cп124∙υ2сп1,м3/с,                          (2.54)

где  µ - коэффициент  расхода  подсасываемой воды через пассивное сопло струйного насоса;

D2cп1, D2cп1 -внутренний диаметр пассивного сопла струйного насоса с подсосом воды, м;

υ2сп1, υ2сп1 - скорость воды в пассивном сопле струйного насоса с подсосом воды, м/с;

К2э1 - коэффициент  эжекции струйного насоса с подсосом воды.

Подача гидроструйной насосной установки Q1гн (полезная) и общая  Q1гну от совместного использования струйных насосов  с подсосом воды и атмосферного воздуха для варианта 1:

Q1гн =Qн∙ (К1Э1  1+К1Э1  +γ-γсмγсм ),   м3/с                              (2.55)

Q1гну = Qн∙ (1+2К1Э1  1+К1Э1  + γ-γсмγсм),   м3/с                           (2.56)

где  γ, γсм – удельный вес  поднимаемой воды и  создаваемой водо-воздушной смеси в водоподъёмных трубах, Н/м3.

Подача гидроструйной насосной установки Q2гн (полезная) от совместного использования струйных насосов  с подсосом воды и атмосферного воздуха для варианта 2:

Q2гн =Qн∙ ( К2э1  + γ-γсмγсм ),   м3/с                              (2.57)

где  γ, γсм – удельный вес  поднимаемой воды и  создаваемой водо-воздушной смеси в водоподъёмных трубах, Н/м3.

Подача  гидроструйной насосной установки Q2гнy (общая)для варианта 2:

Q2гну = Qн∙ (1 +  К 2э1  + γ-γсмγсм ) ,м3/с .                       (2.58)

Формула  потребного напора H1гну1 гидроструйной насосной установки  от использования струйного насоса  с подсосом воды для варианта 1 согласно   принятой функциональной  зависимости (2.5) определяется на основании уравнения Бернулли, составленного  относительно  сечений действия входных и выходных параметров насосной части (1-1 и 2-2):

Р1γ+ υса122ǥ = Н + υ222ǥ + hl1 + hм1 ,                           (2.59)

где Н – высота водоподъёма, м;

Р1γ = H1гну1 –  потребный   напор гидроструйной насосной установки для варианта 1, м;

Р1 – избыточное давление, создаваемое центробежным насосом в сечении

1-1 струйного насоса для варианта 1, Н/м2.

υ1са1 - скорость воды в сечении 1-1 активного сопла струйного насоса с подсосом воды для варианта 1, м/с;

υ2 - скорость воды в сечении 2-2 насосной части (на выходе из водоподъёмного трубопровода) гидроструйной насосной установки для варианта 1, м/с;

hℓ1, hм1 - потери напора по длине водоподъёмных труб и местные потери в водоподъёмной части при использовании струйного насоса  с подсосом воды для варианта 1, м ( которые определяются по известным формулам) [78, 79].

Решая   уравнение (2.59) относительно     Р1γ = H1гну1,   получили формулу для  определения  потребного напора гидроструйной насосной установки при использовании струйного насоса  с подсосом воды для варианта 1:

H1гну1=Н1+ υ22-υса122ǥ + hl1 + hм1 , м.                             (2.60)

где Н1 – высота водоподъёма гидроструйной насосной  установки для варианта 1, м:

Н1 = Нгн + hп , м                                           ( 2.61)

где Нгн -  высота водоподъёма для гидронасоса  (рис.2.1), м:

Нгн = Н𝗀 + hо, м                                                                    (2.62)

hп –высота       от    отводного     водоподъёмного трубопровода до потребителя  ( водонапорной башни), м;

Н𝗀 – динамический уровень воды в скважине, м;

hо– высота от оголовка  скважины до отводного водоподъёмного трубопровода, м.

Формула  потребного напора H2гну1 гидроструйной насосной установки  от использования струйного насоса  с подсосом воды для варианта 2 согласно   принятой функциональной  зависимости (2.5) определяется аналогично  формуле (2.60) для варианта 1:

H2гну1=Нгну+ υ32-υса122ǥ + hl2 + hм2 , м.                             (2.63)

где Нгну - высота водоподъёма гидроструйной насосной  установки для варианта 2 (рис.2.1), м;

hℓ2, hм2 - потери напора по длине водоподъёмных труб и местные потери в водоподъёмной части при использовании струйного насоса  с подсосом воды для варианта 2, м ( которые определяются по известным формулам) [78, 79].

υ3 - скорость воды в сечении 2-2 насосной части (на выходе из водоподъёмного трубопровода) гидроструйной насосной установки для варианта 2, м/с.

Формула  потребного напора H1гну гидроструйной насосной установки  от использования струйного насоса  с подсосом воды и атмосферного воздуха для варианта 1 согласно   принятой функциональной  зависимости (2.11) определяется на основании уравнения Бернулли, составленного  относительно  сечений действия входных и выходных параметров насосной части ( 1-1 и 2-2):

Р1γ+ υса122ǥ = Н1 + υ222ǥ + h1l + h1м ,                             (2.64)

где  Р1γ = H1гну –  потребный   напор гидроструйной насосной установки для варианта 1, м;

Р1 – избыточное давление, создаваемое центробежным насосом в сечении

1-1 струйного насоса для варианта 1, Н/м2.

υ1са1 - скорость воды в сечении 1-1 активного сопла струйного насоса с подсосом воды для варианта 1, м/с;

υ2 - скорость водо-воздушной смеси в сечении 2-2 насосной части ( на выходе из водоподъёмного трубопровода) гидроструйной насосной установки для варианта 1, м/с;

Н1 – высота водоподъёма для варианта1 с  одновременным использованием струйных насосов с подсосом воды и атмосферного воздуха, м.вод.ст.:

Н1 = Нгнуγ ∙γсм  + hп , м                                ( 2.65)

где   γ, γсм – удельный вес воды и удельный вес поднимаемой  водо-воздушной смеси, Н/м3;

Нгну -  натуральная высота водоподъёма для гидроструйной насосной установки  при водоподъёме водо-воздушной смеси в ёмкость (рис.2.1), м;

hп –высота от отводного водоподъёмного трубопровода до потребителя

( водонапорной башни), м;

h1ℓ, h1м1 - потери напора по длине водоподъёмных труб и местные потери в водоподъёмной части (при подъёме воды в виде водо-воздушной смеси для варианта 1, м определяемые по известным формулам) [78, 79].

Решая   уравнение (2.64) относительно     Р1γ = H1гну,   получили формулу по  определению  потребного напора гидроструйной насосной установки при использовании струйного насоса  с подсосом воды и атмосферного воздуха для варианта 1:

H1гну=  Н1  + υ22-υса122ǥ + h1l + h1м , м.                      (2.66)

или

H1гну= НГНУγ∙γсм + hп +  υ22-υса122ǥ + h1l + h1м , м.              (2.67)

Формула  потребного напора H2гну гидроструйной насосной установки  от использования струйного насоса  с подсосом воды и атмосферного воздуха для варианта 2 согласно   принятой функциональной  зависимости (2.12) определяется на основании уравнения Бернулли, составленного  относительно  сечений действия входных и выходных параметров насосной части ( 1-1 и 2-2):

Р1γ+ υса122ǥ = Н2 + υ322ǥ + h2l + h2м ,                            (2.68)

где  Р1γ = H2гну –  потребный   напор гидроструйной насосной установки для варианта 1, м;

Р1 – избыточное давление, создаваемое центробежным насосом в сечении

1-1 струйного насоса для варианта 2, Н/м2.

υ2са1 - скорость воды в сечении 1-1 активного сопла струйного насоса с подсосом воды для варианта 2, м/с;

υ3 - скорость водо-воздушной смеси в сечении 2-2 насосной части (на выходе из водоподъёмного трубопровода) гидроструйной насосной установки для варианта 2, м/с;

Н2 – высота водоподъёма для варианта 2 с  одновременным использованием струйных насосов с подсосом воды и атмосферного воздуха, м.вод.ст.:

Н2 =  Нгнуγ ∙γсм  ,м                                    ( 2.69)

где   γ, γсм –удельный вес воды и удельный вес поднимаемой  водо-воздушной смеси, Н/м3;

Нгну - натуральная высота водоподъёма для гидроструйной насосной установки (в то числе для варианта 2 ,см. рис.2.1), м;

h2ℓ, h2м1 - потери напора по длине водоподъёмных труб и местные потери в водоподъёмной части (при подъёме воды в виде водо-воздушной смеси для варианта 2 м, определяются по известным формулам [78, 79]).

Решая   уравнение (2.68) относительно     Р1γ = H2гну,   получили формулу для  определения  потребного напора гидроструйной насосной установки при использовании струйного насоса  с подсосом воды и атмосферного воздуха для варианта 2:

H2гну= Нгнуγ∙γсм + υ32-υса122ǥ + h2l + h2м , м.                      (2.70)

Формула удельного веса γ1см поднимаемой водо-воздушной смеси в  водоподъёмных трубах гидроструйной насосной установки  от использования струйного насоса  с подсосом воды  и атмосферного воздуха согласно   принятой функциональной  зависимости (2.13) для варианта 1 определена из формулы потребного напора (2.67), решив её относительно γ1см :

γ1см= γНгну ∙ (Н1гну +υса22-υ222ǥ  - hп - h1ℓ - h1м) ,   Н/м3                  (2.71)

где γ, γсм - удельный вес  воды  и поднимаемой водо-воздушной смеси, Н/м3;

Нгн -  высота водоподъёма для гидронасоса  (рис.2.1), м;

hп –высота от отводного водоподъёмного трубопровода до потребителя

(водонапорной башни), м;

H1гну - потребный  напор  гидроструйной насосной установки  при использовании струйного насоса  с подсосом воды  и атмосферного воздуха для варианта 1, м;

υса2, υ2 - скорость движения воды в активном сопле гидроструйного насоса  с подсосом атмосферного воздуха  и водовоздушной смеси на выходе  из водоподъёмного трубопровода для варианта 1, м/с;

h1ℓ, h1м1 - потери напора по длине водоподъёмных труб и местные потери в водоподъёмной части (при подъёме воды в виде водо-воздушной смеси для варианта 1), определяются по известным формулам) [78, 79].

Формула удельного веса γ2см поднимаемой водо-воздушной смеси в  водоподъёмных трубах гидроструйной насосной установки  от использования струйного насоса  с подсосом воды  и атмосферного воздуха согласно   принятой функциональной  зависимости (2.14) для варианта 2 определена из формулы потребного напора (2.70), решив её относительно γ2см :

γ2см  = γНгну∙(H2гну + υса22-υ322ǥ - h2l - h2м)  ,   Н/м3                                 (2.72)

где γ - удельный вес поднимаемой воды, Н/м3;

Нгну - натуральная высота водоподъёма для гидроструйной насосной установки

При подъёме в ,см. рис.2.1), м;

H2гну - потребный  напор  гидроструйной насосной установки  с подсосом воды  и атмосферного воздуха для варианта 2, м;

υса2,υ3- скорость движения воды в активном сопле гидроструйного насоса  с подсосом атмосферного воздуха  и водовоздушной смеси на выходе  из водоподъёмного трубопровода для варианта , м/с;

h2ℓ, h2м - потери напора по длине водоподъёмных труб и местные потери в водоподъёмной части (при подъёме воды в виде водо-воздушной смеси для варианта 2, определяются по известным формулам) [78, 79].

Формулы полезной N1п и затраченной N1гну мощности и КПД  Ƞ1гну гидроструйной насосной установки от использования струйного насоса  с подсосом воды  и атмосферного воздуха для варианта 1 определены согласно   принятых  функциональных  зависимостей (2.15), (2.16) и (2.17)  и известных формул  по аналогичным насосным установкам [2, 4, 9, 10, 66]:

N1п = 9,81∙ Q1гн∙ Н1гн , кВт                                          (2.73)

N1гну =N1пȠ1гну  = 9,81∙Q1гн∙ Н1гнη1гну  ,кВт                                     (2.74)

Ƞ1гну =  N1пN1гну  = Q1гн∙ Н1гнQ1гну ∙H1гну,                                          (2.75)

или

Ƞ1гну = Ƞ1г ∙Ƞ1о ∙Ƞ1м,                                              (2.76)

где  Н1гн – высота водоподъёма гидроструйного насоса  для варианта 1, м;

Q1гн - полезная подача  гидроструйного насоса для варианта 1, м3/с;

9,81 переводной коэффициет размернности Вт в кВт;

Q1гну – подача гидроструйной насосной установки  для варианта 1, м3/с;

N1п ,N1гну – мощность полезная и мощность затраченная гидроструйной насосной установки для варианта 1, кВт;

Ƞ1г, Ƞ1о, Ƞ1м – КПД гидравлический, объёмный и механический              гидроструйной насосной установки для варианта 1.

Формулы полезной N2п и затраченная N2гну мощности и КПД  Ƞ2гну гидроструйной насосной установки  дляструйного насоса  с подсосом воды  и атмосферного воздуха для варианта 2 определены согласно   принятых  функциональных  зависимостей (2.18), (2.19) и (2.20)  и известных формул  по аналогичным насосным установкам [2, 4, 9, 10, 66]:

N2п = 9,81∙ Q2гн∙ Н2гн , кВт                                            (2.77)

N2гну =N2пȠ2гну  = 9,81∙Q2гн∙ Н2гнη2гну ,кВт                                      (2.78)

Ƞ2гну =  N2пN2гну  = Q2гн∙ Н2гнQ2гну ∙H2гну .                                            (2.79)

или

Ƞ2гну = Ƞ2г ∙Ƞ2о ∙Ƞ2м ,                                             (2.80)

где Н2гн – высота водоподъёма гидроструйного насоса  для варианта 2, м;

Q2гн - полезная подача  гидроструйного насоса для варианта 2, м3/с;

Q2гну – подача гидроструйной насосной установки  для варианта 2, м3/с ;

N2п ,N2гну – мощность полезная и мощность затраченная гидроструйной насосной установки для варианта 2,кВт ;

Ƞ2г, Ƞ2о, Ƞ2м – КПД гидравлический, объёмный и механический             гидроструйной насосной установки для варианта 2.

2.2.2 Теоретические предпосылки технологического процесса водоподъёма из скважин и протекающих процессов в струйных насосах

Исследования  протекающих процессов  в струйных насосах гидроструйной насосной установки были направлены на получение теоретических предполсылок  по определению их  основных параметров: вакуумных  напоров Нвакi , внутренних диаметров активного Dсаi и пассивного Dспi сопел, скорости движения воды  в активном υсаi и пассивном υспi соплах для  двух вариантов использования  конструктивно-технологической схемы гидроструйной насосной установки: вариант 1-для сельскохозяйственного водоснабжения с напорной подачей потребителю (в водонапорную башню); вариант 2- для обводнения пастбищ с подачей потребителю  из ёмкости ( в накопительные резервуары водопойного пункта) [2, 3, 9, 78].

Вакуумный напор Н1вак1 для варианта 1 в струйном насосе с подсосом воды  и вакуумный  напор Н1вак2 в струйном насосе с подсосом  атмосферного воздуха для варианта 1 опреляли согласно принятой функциональной  зависимости (2.21) и (2.22) на основании уравнения Бернулли, составленного  относительно  сечений (рисунок 2.1) 0 -0 и  1 – 1  входа и выхода  подсасываемой воды и атмосферного водуха  в пассивных соплах струйных насосов:

Раγ +Нв + υ1сп122g  =  P1сп1γ  +υ1са122g  ,                                      (2.81)

Раγ + υ1сп222g  =  P1сп2γ  +υ1са222g  ,                                      (2.82)

где Pа - атмосферное давление, Н/м2;

Нв -  столб воды над патрубком пассивного сопла струйного насоса  с подсосом воды, м;

P1сп1 – давление  на выходе из пассивного  сопла в сечении 1-1 струйного насоса  с подсосом воды для варианта 1, Н/ м2;

υ1сп1, υ1са1 - скорость движения воды в пассивном и активном  соплах струйного насоса  с подсосом воды для варианта 1, м/с;

P1сп2 – давление  на выходе из пассивного  сопла струйного насоса  с подсосом атмосферного воздуха для варианта 1, Н/м2;

υ1сп2, υ1са2 - скорость движения атмосферного воздуха  в пассивном сопле  и воды в активном  сопле струйного насоса  с подсосом атмосферного воздуха для варианта 1, м/с.

Преобразуем уравнение (2.81) и (2.82) в виде:

Раγ  - P1сп1γ  =  υ 1са12-υ1сп122g  - Нв ,                                     (2.83)

Раγ  - P1сп2γ  =  υ 1са22-υ1сп222g ,                                        (2.84)

где  левая часть  уравнения   и правая  являются формулами  по определению вакуумного  напора:

Н1вак1= Раγ  - P1сп1γ   , м                                          (2.85)

или

Н1вак1= υ1са12-υ1сп122g  - Нв ,  м                                 (2.86)

Н1вак2= Раγ  - P1сп2γ    ,   м                                                           (2.87)

или

Н1вак2=υ 1са22-υ1сп222g , м                                        (2.88)

Вакуумный напор Н2вак1 для варианта 2 в струйном насосе с подсосом воды  и вакуумный  напор Н2вак2 в струйном насосе с подсосом  атмосферного воздуха для варианта 2 опреляли согласно принятой функциональной  зависимости (2.23) и (2.24) на основании уравнения Бернулли, составленного  относительно  сечений (рисунок 2.1) 0 - 0 и  1 – 1  входа и выхода  подсасываемой воды и атмосферного водуха  в пассивных соплах струйных насосов:

Раγ +Нв + υ2сп122g  =  P2сп1γ  +υ2са122g ,                               (2.89)

Раγ + υ2сп222g  =  P2сп2γ  +υ2са222g ,                                 (2.90)

где Pа - атмосферное давление, Н/м2;

Нв -  столб воды над патрубком пассивного сопла струйного насоса  с подсосом воды, м;

P2сп1 – давление  на выходе из пассивного  сопла в сечении 1-1 струйного насоса  с подсосом воды для варианта 2, Н/м2;

υ2сп1, υ2са1 - скорость движения воды в пассивном и активном  соплах струйного насоса  с подсосом воды для варианта 2, м/с;

P2сп2 – давление  на выходе из пассивного  сопла струйного насоса  с подсосом атмосферного воздуха для варианта 2, Н/ м2;

υ2сп2, υ2са2 - скорость движения  атмосферного воздуха в пассивном и воды в активном  соплах струйного насоса  с подсосом атмосферного воздуха для варианта 2, м/с.

Преобразуем уравнение (2.89) и  (2.90) для варианта 2 в виде:

Раγ  - P2сп1γ  =  υ 2са12-υ2сп122g  - Нв ,                                     (2.91)

Раγ  - P2сп2γ  =  υ 2са22-υ2сп222g ,                                         (2.92)

где  левая часть  уравнения   и правая  являются формулами  по определению вакуумного  напора:

Н2вак1= Раγ  - P2сп1γ   , м                                             (2.93)

или

Н2вак1= υ2са12-υ2сп122g  - Нв ,  м                                    (2.94)

Н2вак2= Раγ  - P2сп2γ    ,   м                                                              (2.95)

или

Н2вак2=υ 2са22-υ2сп222g , м                                         (2.96)

Внутренние диаметры активных D1cа1 и пассивных D1cп1 сопел   для варианта 1 и активных D2cа2 и пассивных D2cп2 сопел   для варианта 2   струйных насосов  гидроструйной  насосной установки определяются  на основании функциональных зависимостей  (2.8) и   (2.9) по известным формулам [78, 79]:

D1cа1= (4Q1гну1π∙υ 1са1)1/2  ,м                                          (2.97)

D1cп1=( 4Q1гну1π∙υ1сп1)1/2   ,м                                         (2.98)

D2cа2= (4Q2гну2π∙υ 2са2)1/2   ,м                                         (2.99)

D2cп2=( 4Q2гну2π∙υ2сп2)1/2    ,м                                      (2.100)

где    Q1гну1, Q2гну2  - подача  гидроструйной  насосной установки для  варианта 1 и 2, м3/с;

υ1са1, υ1сп1,  υ 2са2 , υ2сп2 - скорость движения воды и атмосферного воздуха  в активных и пассивных  соплах струйных насосов для варианта 1 и 2, м/с;

Скорость движения воды и атмосферного воздуха  в активных υ1са1 и пассивных υ1сп1 соплах для варианта 1 и активных υ2са2 и пассивных υ2сп2 соплах для варианта 2 струйных насосов  гидроструйной  насосной установки определяются  на основании функциональных зависимостей  (2.25) -   (2.32) по известным формулам [78,79]:

υ 1са1= 4Q1гну1π∙D1са12  , м/с                                     (2.101)

υ 1сп1= 4Q1гну1π∙D1сп12 ,  м/с                                    (2. 102)

υ 2са2= 4Q2гну2π∙D2са22  ,  м/с                                    (2.103)

υ2сп2= 4Q2гну2π∙D2сп22 .   м/с                                    (2.104)

где  Q1гну1, Q2гну2  - подача  гидроструйной  насосной установки для  варианта 1 и 2, м3/с;

D1cа1, D1cп1, D2cа2, D2cп2- внутренние диаметры активных  и пассивных сопел струйных насосов гидроструйной  насосной установки для варианта 1 и 2, м.

Внутренние диаметры  нагнетаемых и  водоподъёмных труб diтр гидроструйной  насосной установки определяются  по известным формулам  аналогично  определения диаметров сопел, указанных выше [78, 79]:

diтр= (4Qiтрπ∙υ iтр)1/2  ,м                                          (2.105)

где   Qiтр -  расход воды (водо-воздушной смеси ) в трубах, м3/с;

υiтр – скорость  движения воды (водо-воздушной смеси ) в трубах, м/с.

Вывод по разделу 2

1.На основании теоретических предпосылок, выполненных по  усовершенствованной конструктивно-технологической схемы  гидроструйной насосной установки, получены для обоснования технологических и технических параметров  по входным параметрам центробежного насоса: подачи  QН  и напора  Нр, следующие  формулы: полезная  Qгн и общая подача Qгну, расход воды на эжектирование Qэ, коэффициент эжекции Кэ, увеличение подачи ∆QНгу, удельный  вес поднимаемой водо-воздушной смеси γсм  в водоподъёмных трубах, полезная Nп и затраченная Nгну мощности и КПД  Ƞгну насосной установки,

2.Полученые формулы для обоснования основных технологических и технических  параметров  являются основой  для разработки необходимых типоразмеров гидроструйной насосной установки для сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения пастбищ.

3. Для изучения технологического процесса альтернативной технологии водоподъёма, подтверждения достоверности и уточнения основных полученных формул, необходимо проведение экспериментальных исследований

3 МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСХОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОСТРУЙНОЙ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ

3.1 Разработка методики обоснования параметров гидроструйной насосной установки для сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения пастбищ

Обоснование необходимых параметров гидроструйной насосной установки для водоподъема из скважин и шахтных колодцев выполняется на основании исходных параметров. Исходные параметры на разработку гидроструйной насосной установки представлены на основании изучения состояния механизации водоснабжения и природно-хозяйственных факторов объекта, для которого предназначена гидроструйная насосная установка – это крестьянские и фермерские хозяйства и другие потребители АПК РК в системе сельскохозяйственного  водоснабжения и обводнения пастбищ [3, 4, 10].

К исходным параметрам для сельскохозяйственного  водоснабжения и обводнения пастбищ относятся: подача проектная Q, высота водоподъема Н, диаметральный габарит насосной части Dнч, допустимая минерализация и содержания в ней твердых частиц (песка) Мд, температура окружающего воздуха для нормальной работы насосной установки Тнр. На основании которых обосновываются основные  технологические и технические параметры гидроструйной насосной установки: подача полезная Qгн, общая Qгну и на эжектирование Qэ, коэффициент эжекции Кэ, оптимальный удельный вес γсм олт, поднимаемой водо-воздушной смеси,  потребный напор гидроструйного насоса Hгн и насосной установки Hгну, полезная Nп и затраченная Nгну мощности, КПД  Ƞгну, вакуумные  напоры Нвакi, внутренние диаметры активных Dсаi и пассивных Dспi сопел, скорости движения воды в активных соплах υсаi и  скорости  движения  воды и атмосферного воздуха  в пассивных соплах υспi струйных насосов [3, 10].

Подача  проектная определяется по формуле, где основным критерием обоснования принят максимальный  суточный расход воды [10]:

| , | (3.1) |
| --- | --- |

где Q – подача проектная насосной установки, м3/ч;

tсм – рабочее время смены, ч;

qсут.мак –максимальное  суточное водопотребление на объекте, м3:

| , | (3.2) |
| --- | --- |

где qн – единичные нормы водопотребления в сутки (для животных, полива 1 м2 площади открытых парниковых, 1 га орошаемых земельных участков и т.д.), м3;

Z – количество нормируемых величин (число животных, м2 поливных участков, га орошаемых земельных площадей и т.д.);

α = 1,09…1,15 – коэффициент, учитывающий водопотребление на собственные нужды обслуживающего персонала [80];

ηсм – коэффициент использования рабочего времени смены для разрабатываемой насосной установки [10]:

ηсм= tчрtчр+tто,                                                 (3.3)

где tчр – чистое время работы насосной установки в смену, ч;

tто – время на техобслуживание насосной установки, ч.

Высота водоподъема для разрабатываемой гидроструйной насосной установки определяется по формуле:

- для  сельскохозяйственного водоснабжения (варианта 1):

| Н = Н гну + hп = Нд + hp +h п, | (3.4) |
| --- | --- |
| - для обводнения пастбищ (варианта 2): Н = Нгну = Нд + hр, | (3.5) |

где Нгн – высота нагнетания  воды для   гидроструйного насоса, м;

hp - высота от оголовка скважины до излива в ёмкость   или до напорных труб подачи воды потребителю в водонапорную башню (определяется конструктивно), м;

Нд – динамический уровень воды в водоисточнике, м;

hп –высота      от      отводного    водоподъёмного трубопровода  до потребителя (водонапорной башни), м;

Нгну - высота водоподъёма  гидроструйной насосной установки, м;

Динамический уровень  воды в скважине обосновывается на основании научных проработок [4, 10].

Диаметральный габарит насосной части, опускаемой в скважину, определяется по формуле:

| , | (3.6) |
| --- | --- |

где – внутренний диаметр рекомендуемой скважины, мм [4,10];

- зазор на диаметр удовлетворяющий требованиям техники безопасности проведения спускоподъемных операций насосной части во внутрь скважины, мм;

Допустимая минерализация поднимаемой воды и содержание в ней твердых частиц (песка) принята на основании анализа их воздействия на конструкцию насосной установки, особенно насосной части, вероятности распределения скважин по минерализации и содержания твердых частиц (песка), а также предельной минерализации и химического состава воды, допустимой для водопоя животных [3, 4, 10].

Температура окружающего воздуха для нормальной работы гидроструйной насосной установки принимается в соответствии с существующими требованиями на эксплуатацию водоподъемного оборудования [4, 10].

Технологические  и технические параметры гидроструйной насосной установки обоснованы и определены на основании полученных теоретических предпосылок  для разработанной усовершенствованной конструктивно-технологической схемы гидроструйной насосной установки и  с использованием известных формул в гидравлике [78]:

Подача полезная Q1гн1 и  общая Q1гну1 определяются для варианта 1 по формулам (2.39) и  (2.43):

Q1гн1 = К1Э1  1+К1Э1∙Q1н , м3/с  ,

Q1гну1 = 1+2К1Э1  1+К1Э1∙Q1н , м3/с  ,

где К1э1 - коэффициент  эжекции струйного насоса с подсосом воды для варианта 1;

Q1н – подача центробежного насоса гидроструйной насосной установки для варианта 1, м3/с.

Подача  полезная Q2гн1 и    общая Q2гну1 гидроструйной насосной установки для варианта 1 могут определяться  при известных значениях скоростей воды υ1сп1, υ1а1  и  внутренних диаметров  D1cп1 и D1cа1 пассивного и активного сопел по формулам (2.44) и (2.47):

Q1гн1 = µ∙ π∙D1cп124∙υ1сп1 , м3/с

Q1гну1= 1+2К1Э1  1+К1Э1  ∙ µ∙ π∙D1cа124∙υ1са1,м3/с ,

где µ - коэффициент  расхода  подсасываемой воды через пассивное сопло струйного насоса;

D1cп1 -внутренний диаметр пассивного сопла струйного насоса с подсосом воды для варианта 1, м;

υ1сп1 - скорость воды в пассивном сопле струйного насоса с подсосом воды для варианта 1, м/с;

К1э1 - коэффициент  эжекции струйного насоса с подсосом воды для варианта 1;

D1cа1 -внутренний диаметр активного сопла струйного насоса с подсосом воды для варианта 1, м;

υ1са1 - скорость воды в активном сопле струйного насоса с подсосом воды для варианта 1, м/с.

Подача полезная Q2гн1 и  общая Q2гну1 определяются для варианта 2 по формулам (2.51) и  (2.52):

Q2гн1 = К2Э1  1+К2Э1∙Q2н , м3/с  ,

Q2гну1 = 1+2К2Э1  1+К2Э1∙Q2н , м3/с  ,

где К2э1 - коэффициент  эжекции струйного насоса с подсосом воды для варианта 2;

Q2н – подача центробежного насоса гидроструйной насосной установки для варианта 2, м3/с.

Подача  полезная Q2гн1 и    общая Q2гну1 гидроструйной насосной установки для варианта 2 могут определяться  при известных значениях скоростей воды υ2сп1, υ2са1  и  внутренних диаметров  D2cп1 и D2cа1 пассивного и активного сопел по формулам (2.53) и (2.54):

Q2гн1 = µ∙ π∙D2cп124∙υ2сп1 , м3/с

Q2гну1 = 1+К2э1К2э1 ∙ µ∙ π∙D2cп124∙υ2сп1,м3/с,

где  µ - коэффициент  расхода  подсасываемой воды через пассивное сопло струйного насоса;

D2cп1, D2cп1 -внутренний диаметр пассивного сопла струйного насоса с подсосом воды для варианта 2, м;

υ2сп1, υ2сп1 - скорость воды в пассивном сопле струйного насоса с подсосом воды для варианта 2, м/с;

К2э1 - коэффициент  эжекции струйного насоса с подсосом воды для варианта 2.

Подача гидроструйной насосной установки Q1гн (полезная) и общая  Q1гну от совместного использования струйных насосов  с подсосом воды и атмосферного воздуха для варианта 1  определяются  по формулам (2.55) и   (2.56):

Q1гн =Qн∙ (К1Э1  1+К1Э1  +γ-γсмγсм ),   м3/с

Q1гну = Qн∙ (1+2К1Э1  1+К1Э1  + γ-γсмγсм),   м3/с

где Qн – подача центробежного насоса гидроструйной насосной установки для варианта 1, м3/с.

γ, γсм – удельный вес  поднимаемой воды и  создаваемой водо-воздушной смеси в водоподъёмных трубах, Н/м3;

К1э1 - коэффициент  эжекции струйного насоса с подсосом воды для варианта 1.

Подача гидроструйной насосной установки Q2гн (полезная) и общая Q2гну от совместного использования струйных насосов  с подсосом воды и атмосферного воздуха для варианта 2 определяются  по формулам (2.57) и   (2.58):

Q2гн =Qн∙ ( К2э1  + γ-γсмγсм ),   м3/с

Q2гну = Qн∙ (1 +  К 2э1  + γ-γсмγсм ) ,м3/с .

где Qн – подача центробежного насоса гидроструйной насосной установки для варианта 2, м3/с;

К2э1 - коэффициент  эжекции струйного насоса с подсосом воды для варианта 2;

γ, γсм – удельный вес  поднимаемой воды и  создаваемой водо-воздушной смеси в водоподъёмных трубах, Н/м3.

Потребный напор гидроструйной насосной установки при использовании струйного насоса  с подсосом воды определяется  для варианта 1 по формуле (2.60) и для варианта 2 по формуле (2.63):

H1гну1=Н1+ υ22-υса122ǥ + hl1 + hм1 , м.

H2гну1=Нгну+ υ32-υса122ǥ + hl2 + hм2 , м.

где Н1 – высота водоподъёма гидроструйной насосной  установки для варианта 1, определяется  по формулам ( 2.61) и (2.62),  м:

Н1 = Нгн + hп , м

Нгн = Н𝗀 + hр, м

где Нгн -  высота нагнетания воды  для гидронасоса  (рисунок 2.1), м:

hп –высота от отводного водоподъёмного трубопровода до потребителя

( водонапорной башни), м;

Н𝗀 – динамический уровень воды в скважине, м;

hр– высота от оголовка  скважины до  излива в ёмкость  или  до отводного водоподъёмного трубопровода, м.

Нгну - высота водоподъёма гидроструйной насосной  установки для варианта 2 (рис.2.1), м;

hl1, hм1, hl2, hм2 - потери напора по длине водоподъёмных труб и местные потери в водоподъёмной части при использовании струйного насоса  с подсосом воды для варианта  1 и 2, м (которые определяются по известным формулам) [78, 79].

υ2, υ3 - скорость воды в сечении 2-2 и 3-3 насосной части (на выходе из водоподъёмного трубопровода) гидроструйной насосной установки для варианта 1 и 2, м/с;

υ1са1 - скорость воды в активном сопле струйного насоса с подсосом воды для варианта 1 и 2, м/с.

Потребный напор гидроструйной насосной установки при использовании струйного насоса  с подсосом воды и атмосферного воздуха  определяется для варианта 1 по формуле  (2.67) и для  варианта 2 по формуле   (2.70):

H1гну= НГНУγ∙γсм + hп +  υ22-υса122ǥ + h1l + h1м , м.

H2гну= Нгнуγ∙γсм + υ32-υса222ǥ + h2l + h2м , м.

где Нгну - высота водоподъёма гидроструйной насосной  установки  при подъёме воды в виде водо-воздушной смеси для варианта  1 и 2 (рис.2.1), м;

γ, γсм – удельный вес  поднимаемой воды и  создаваемой водо-воздушной смеси в водоподъёмных трубах, Н/м3;

hп –высота от отводного водоподъёмного трубопровода до потребителя (водонапорной башни), м.

Удельный вес γ1см поднимаемой водо-воздушной смеси в  водоподъёмных трубах гидроструйной насосной установки  от использования струйного насоса  с подсосом воды  и атмосферного воздуха  определяется для варианта 1 по формуле (2.71) и для  варианта 2 по формуле (2.72):

γ1см= γНгну ∙ (Н1гну + - hп - h1ℓ - h1м) ,   Н/м3

γ2см  = γНгну∙(H2гну + υса22-υ322ǥ - h2l - h2м)  ,   Н/м3

где γ- удельный вес  поднимаемой воды, Н/м3;

H1гну, H2гну -потребный  напор  гидроструйной насосной установки  от использования струйного насоса  с подсосом воды  и атмосферного воздуха для варианта 1 и 2, м;

hп –высота от отводного водоподъёмного трубопровода до потребителя

(водонапорной башни), м;

υса2 - скорость движения воды в активном сопле гидроструйного насоса  с подсосом атмосферного воздуха  для варианта 1 и 2, м/с;

υ2,υ3 - скорость воды в сечении 2-2 и 3-3 насосной части ( на выходе из водоподъёмного трубопровода) гидроструйной насосной установки для варианта 1 и 2, м/с;

hl1, hм1, hl2, hм2 - потери напора по длине водоподъёмных труб и местные потери в водоподъёмной части при подъёме воды в виде водо-воздушной смеси для варианта 1 и  2, м (которые определяются по известным формулам) [78, 79].

Полезная N1п и затраченная N1гну мощности и КПД  Ƞ1гну гидроструйной насосной установки от использования струйного насоса  с подсосом воды  и атмосферного воздуха определяются  для варианта 1  по формулам  (2.73), (2.74) и  (2.75),  для варианта 2  по формулам  (2.77), (2.78) и (2.79)  [2, 4, 9, 10, 66]:

N1п = 9,81∙ Q1гн∙ Н1гн , кВт

N1гну =N1пȠ1гну  = 9,81∙Q1гн∙ Н1гнη1гну  ,кВт

Ƞ1гну =  N1пN1гну  = Q1гн∙ Н1гнQ1гну ∙H1гну  ,

N2п = 9,81∙ Q2гн∙ Н2гн , кВт

N2гну =N2пȠ2гну  = 9,81∙Q2гн∙ Н2гнη2гну  ,кВт

Ƞ2гну =  N2пN2гну  = Q2гн∙ Н2гнQ2гну ∙H2гну  .

где 9,81 переводной коэффициет размернности Вт в кВт;

Q1гн , Q2гн - полезная подача  гидроструйного насоса для варианта 1 и  2, м3/с;

Н1гн , Н2гн – высота водоподъёма гидроструйного насоса для варианта 1 и 2, м;

Q1гну , Q2гну – подача гидроструйной насосной установки  для варианта 1 и 2, м3/с;

N1п, N1гну, N2п, N2гну – мощность полезная и мощность затраченная гидроструйной насосной установки для варианта 1 и 2, кВт.

Вакуумный напор Н1вак1 в струйном насосе с подсосом воды  и вакуумный  напор Н1вак2 в струйном насосе с подсосом  атмосферного воздуха для варианта 1 опреляются по формулам (2.85) или (2.86), (2.87)  или (2.88):

Н1вак1= Раγ  - Pсп1γ  , м         или	    Н1вак1= υ 1са12-υ1сп122g  - Нв ,  м

Н1вак2= Раγ  - P1сп2γ ,   м          или        Н1вак2=υ 1са22-υ1сп222g , м

где Pа - атмосферное давление, Н/м2;

Нв -  столб воды над патрубком пассивного сопла струйного насоса  с подсосом воды, м;

P1сп1 – давление  на выходе из пассивного  сопла в сечении 1-1 струйного насоса  с подсосом воды для варианта 1, Н/ м2;

υ1сп1,υ1са1 - скорость движения воды в пассивном и активном  соплах струйного насоса  с подсосом воды для варианта 1, м/с;

P1сп2 – давление  на выходе из пассивного  сопла струйного насоса  с подсосом атмосферного воздуха для варианта 1, Н/ м2;

υ1сп2,υ1са2 - скорость движения атмосферного воздуха  в пассивном и воды в активном  соплах струйного насоса  с подсосом атмосферного воздуха для варианта 1, м/с.

Вакуумный напор Н2вак1 в струйном насосе с подсосом воды  и вакуумный  напор Н2вак2 в струйном насосе с подсосом  атмосферного воздуха для варианта 2 опреляются по формулам (2.93) или (2.94), (2.95)  или (2.96):

Н2вак1= Раγ  - P2сп1γ   , м        или	       Н2вак1= υ2са12-υ2сп122g  - Нв ,  м

Н2вак2= Раγ  - P1сп2γ  ,   м     …. или          Н2вак2=υ 2са22-υ2сп222g , м

где Pа - атмосферное давление, Н/м2;

Нв -  столб воды над патрубком пассивного сопла струйного насоса  с подсосом воды, м;

P2сп1 – давление  на выходе из пассивного  сопла в сечении 1-1 струйного насоса  с подсосом воды для варианта 2, Н/ м2;

υ2сп1, υ2са1 - скорость движения воды в пассивном и активном  соплах струйного насоса  с подсосом воды для варианта 2, м/с;

P2сп2 – давление  на выходе из пассивного  сопла струйного насоса  с подсосом атмосферного воздуха для варианта 2, Н/ м2;

υ2сп2, υ2са2 - скорость движения атмосферного воздуха  в пассивном и воды в активном  соплах струйного насоса  с подсосом атмосферного воздуха для варианта 2, м/с.

Внутренние диаметры активного D1cа1 и пассивного D1cп1 сопел струйного насоса с подсосом  воды  и активного D1cа2 и пассивного D1cп2 сопел     струйного насоса с подсосом атмосферного воздуха для варианта 1 гидроструйной  насосной установки определяются  по известным формулам (2.97) и (2.98), (2.99) и (2.100) [78, 79]:

D1cа1= (4Q1гну1π∙υ 1са1)1/2, м              и                   D1cп1=( 4Q1гну1π∙υ1сп1)1/2, м

D1cа2= (4Q1гну2π∙υ 1са2)1/2, м            и                     D1cп2=( 4Q1гну2π∙υ1сп2)1/2, м

где    Q1гну1, Q1гну2  - подача  гидроструйной  насосной установки для  варианта 1 с использованием струйных насосов с подсосом воды и с подсосом атмосферного воздуха,м3/с;

υ1са1, υ1сп1,  υ 1са2 , υ1сп2 - скорость движения воды и атмосферного воздуха  в активных и пассивных  соплах струйных насосов для варианта 1 с использованием струйных насосов с подсосом воды и с подсосом атмосферного воздуха, м/с.

Скорость движения воды и атмосферного воздуха  в активном υ1са1 и пассивном υ1сп1 соплах струйного насоса с подсосом  воды и активном υ1са2 и пассивном υ1сп2 соплах струйного насоса с подсосом атмосферного воздуха для варианта 1  гидроструйной  насосной установки определяются по известным формулам (2.101) и (2. 102), (2.103) и (2.104) [78, 79]:

υ 1са1= 4Q1гну1π∙D1са12  , м/с                  и                      υ 1сп1= 4Q1гну1π∙D1сп12 ,  м/с

υ1са2= 4Q1гну2π∙D1са22  ,  м/с                   и                      υ1сп2= 4Q1гну2π∙D1сп22 .   м/с

где  Q1гну1, Q1гну2  - подача  гидроструйной  насосной установки для  варианта 1 с использованием струйных насосов с подсосом воды и с подсосом атмосферного воздуха, м3/с;

D1cа1, D1cп1, D1cа2, D1cп2- внутренние диаметры активных  и пассивных сопел струйных насосов гидроструйной  насосной установки для варианта 1 с использованием струйных насосов с подсосом воды и с подсосом атмосферного воздуха,м.

Внутренние диаметры активных D2cа1 и пассивных D2cп1 сопел струйного насоса с подсосом  воды  и активных D2cа2 и пассивных D2cп2 сопел     струйного насоса с подсосом атмосферного воздуха для варианта 2 гидроструйной  насосной установки определяются  по известным формулам (2.97) и (2.98), (2.99) и (2.100) [78, 79]:

D2cа1= (4Q2гну1π∙υ2са1)1/2  ,м             и                 D2cп1=( 4Q2гну1π∙υ2сп1)1/2   ,м

D2cа2= (4Q2гну2π∙υ 2са2)1/2, м            и                  D2cп2=( 4Q2гну2π∙υ2сп2)1/2 , м

где    Q2гну1, Q2гну2  - подача  гидроструйной  насосной установки для  варианта 2 с использованием струйных насосов с подсосом воды и с подсосом атмосферного воздуха,м3/с;

υ2са1, υ2сп1, υ2са2, υ2сп2 - скорость движения воды и атмосферного воздуха  в активных и пассивных  соплах струйных насосов для варианта 2 с использованием струйных насосов с подсосом воды и с подсосом атмосферного воздуха, м/с.

Скорость движения воды и атмосферного воздуха  в активном υ1са1 и пассивном υ2сп1 соплах струйного насоса с подсосом  воды и активном υ2са2 и пассивном υ2сп2 соплах струйного насоса с подсосом атмосферного воздуха для варианта 2  гидроструйной  насосной установки определяются по известным формулам (2.101) и (2. 102), (2.103) и (2.104) [78, 79]:

υ2са1= 4Q2гну1π∙D2са12  , м/с                  и                      υ 2сп1= 4Q2гну1π∙D2сп12 ,  м/с

υ2са2= 4Q2гну2π∙D2са22  ,  м/с                 и                      υ2сп2= 4Q2гну2π∙D2сп22 .   м/с

где  Q2гну1, Q2гну2  - подача  гидроструйной  насосной установки для  варианта 2 с использованием струйных насосов с подсосом воды и с подсосом атмосферного воздуха, м3/с;

D2cа1, D2cп1, D2cа2, D2cп2- внутренние диаметры активных  и пассивных сопел струйных насосов гидроструйной  насосной установки для варианта 2 с использованием струйных насосов с подсосом воды и с подсосом атмосферного воздуха,м.

3.2 Обоснование необходимых параметров гидроструйной насосной установки для сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения пастбищ

На основании разработанной методики обоснованы основные исходные параметры, технологические и технические параметры на два варианта усовершенствованной гидроструйной насосной установки для подъема воды из скважин в системе  сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения пастбищ: вариант 1 – для сельскохозяйственного водоснабжения; вариант 2 – для обводнения пастбищ; на  экспериментальный образец гидроструйной насосной установки.

Ниже приведены результаты  выполненного расчёта на принятые варианты усовершенствованной гидроструйной насосной установки, таблицы 3.1, 3.2.

Таблица 3.1 - Результаты обоснованных  и расчётных    параметров для усовершенствованной гидроструйной насосной установки для подъема воды из скважин

| Параметры | Ед. измер. | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | Эксперимент |
| суточное водопотребление | м3 | 180 | 25 | 25-180 |
| проектная подача установки | м3/ч | 25 | 3,6 | 3,6-25 |
| высота водоподъема, | м | 47,5 | 21,5 | 21,5-47,5 |
| диаметральный габарит | мм | 120 | 120 | 120 |
| допустимая минерализация поднимаемой воды | г/дм3 | до 5,0 | до 5,0 | до 5,0 |
| допустимое содержание в воде твердых частиц (песка, по массе) | % | до 0,5 | до 0,5 | до 0,5 |
| температура окружающего воздуха | оС. | ±30 | ±30 | ±30 |

Полный расчёт по обоснованию  основных исходных,  технологических и технических параметров на принятые варианты усовершенствованной гидроструйной насосной установки для подъема воды из скважин в системе  сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения пастбищ представлен  в Приложении В.

Таблица 3.2 - Результаты обоснованных  и расчётных технологических и технических параметров насосной установки

| Параметры | Ед.измер. | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | Эксперимент |
| подача полезная | м3/ч | 36 | 6,77 | 6,77-36 |
| подача общая | м3/ч | 72 | 10,37 | 10,37-61,2 |
| подача на эжектирование | м3/ч | 25 | 3,6 | 3,6-25 |
| коэффициент эжекции | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| оптимальный удельный вес поднимаемой водо-воздушной смеси | Н/м3 | 4928-4950 | 4919-4950 | 4950-5092 |
| потребный напор | м | 38,5 | 16,4 | 16,4 -16,8 |
| свободный напор | м | - | 5 | 5 |
| мощность полезная | кВт | 4,66 | 0,396 | 0,396- 2,11 |
| мощность затраченная | кВт | 6,42 | 0,463 | 0,484-3,3 |
| КПД насосной установки |  | 0,726 | 0,855 | 0,835-0,639 |
| вакуумный напор в струйных насосах | м | 2,46-7,5 | 1,44-4,01 | 1,44 -7,5 |
| внутренние диаметры для активного сопла | мм | 35 | 19,8 | 19,8 - 35 |
| внутренние диаметры для подсоса воды пассивного сопла | мм | 35 | 35 | 35 |
| внутренние диаметры для подсоса атмосферного воздуха активного сопла | мм | 35 | 19,8 | 19,8 - 35 |
| внутренние диаметры для а подсоса атмосферного воздуха пассивного сопла | мм | 41 | 35 | 35 |
| внутренний диаметр водоподъемного трубопровода | мм | 79,5 | 41 | 41 -79,5 |
| внутренний диаметр нагнетаемого трубопровода | мм | 53 | 35,3 | 35,3-53 |
| вместимость водовоздухоприемной емкости | дм3 | 120 - 150 | 100-120 | 120 - 150 |

Вывод по разделу 3

На основании изучения механизации водоснабжения и природно-хозяйственных факторов объекта, для которого предназначена гидроструйная насосная установка, разработана методика по обоснованию  исходных, технологических и технических параметров усовершенствованной гидроструйной насосной установки для подъёма воды из скважин и   расчитаны  необходимые параметры для двух вариантов насосной установки, по которым разработын образец для проведения  экспериментальных исследований и лабораторных испытаний.

4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПРЕДЛАГАЕМОЙ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОСТРУЙНОЙ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ

4.1 Разработка экспериментального образца усовершенствованной гидроструйной насосной установки

Экспериментальный образец усовершенствованной  гидроструйной насосной установки для подъёма воды из скважин разработан в КазНАУ по конструктивно-технологической схеме и  расчитанным  основным  технологическим и техническим параметрам.  Образец для проведения экспериментальных исследований был изготовлен на заводе ТОО «vTASBULAK» (г.Талгар) (рисунок 1.8).

В условиях Водного Хаба КазНАУ для проведения экспериментальных исследований по изучению протекающих процессов в струйных насосах с подсосом воды и атмосферного воздуха и технологического процесса  гидроструйной насосной установки была создана установка усовершенствованной  гидроструйной насосной установки. Целью проведения экспериментов было уточнение некоторых параметров,  проверка достоверности  выполненных  основных теоретических предпосылок и проведения  лабораторных испытаний на стендовой скважине  [19, 91].

Общий вид наземной части экспериментального образца усовершенст-вованной  гидроструйной насосной установки  показан на рисунке 4.1.

Экспериментальный образец усовершенствованной  гидроструйной насосной установки  (рисунок 4.1) состоит из водовоздухоприёмной ёмкости 1, центробежного насоса 2 со  всасывающим патрубком,соединённым с ёмкостью 1 ,  пульта управления  3,  манометра 4 насоса, установленного  на   напорном  патрубке насоса  с задвижкой , трубопровода нагнетаемого 5,соединённого  с напорным  патрубком насоса и струйным насосом внутри скважины, водоподъёмного трубопровода 6, соединённого  с ёмкостью1 и струйным насосом внутри скважины, манометра  7 водоподъёмного трубопровода, трубы с задвижкой 8 для отвода воды из ёмкости потребителю и труба с задвижкой 9 отвода напорной воды. При этом напорный патрубок насоса  соединён  через тройник с  трубопроводом, имеющим    манометр и задвижку  для подачи воды потребителю при напорном отводе в водонапорную башню.

Экспериментальный образец усовершенствованной гидроструйной насосной установки  является универсальным и может использоваться  в исследованиях двух вариантов технологического процесса  водоподъёма: вариант 1 -  для  сельскохозяйственного водоснабжения при напорной подаче потребителю, например в водонапорную башню; вариант 2 – для обводнения пастбищ, не требующих напорной подачи потребителю, при водозаборе из ёмкости   для заполнения резервуаров водопойного пункта.

1-ёмкость; 2-центробежный насос; 3-пульт управления; 4-манометр насоса; 5-трубопровод нагнетаемый; 6-водоподъёмный трубопровод; 7-манометр водоподъёмного трубопровода;  8-труба с задвижкой отвода воды из ёмкости; 9- труба с задвижкой отвода напорной воды; 10- скважина.

Рисунок 4.1 - Общий вид наземной части изготовленного экспериментального образца усовершенствованной  гидроструйной насосной установки

4.2 Экспериментальные исследования и лабораторные испытания гидроструйной насосной установки

Экспериментальные исследования и лабораторные испытания по  технологии водоподъёма из скважин с использованием усовершенствованной конструктивно-технологической схемы  гидроструйной насосной установки  не проводились.

Цель исследования - получение  результатов экспериментальных исследований и лабораторных испытаний по усовершенствованной конструктивно-технологической схеме  гидроструйной насосной установке, работающей по альтернативной технологии водоподъёма, позволяющей снизить  потребный напор     насосной установки в 1,5 – 2 раза, повысить полезную подачу в 2-4 раза и  увеличить КПД  в 1,1-2 раза.

В работе использовались в основном однофакторные методы экспериментальных исследований  по проверке  достоверности полученных теоретических предпосылок. Достоверность теоретических зависимостей осуществляли методом аппроксимации опытных данных, принимая за критерий оценки коэффициент корреляции не ниже 0,95, т.е. расхождение опытных с теоретическими данными, в пределах 5%.

4.2.1 Задачи экспериментальных исследований по технологическому процессу водоподъёма из скважин с использованием гидроструйной насосной установки

На основании выполненных теоретических исследований и расчёта основных технологических и технических параметров экспериментального образца гидроструйной насосной установки, поставлены следующие задачи экспериментальных исследований [19]:

1. Исследование технологического процесса  водоподъёма из скважины по определению зависимостей подачи  гидроструйной насосной установки  полезной Qi гн1 и Qi гн и общей Qi гну1 и Qi гну от   подачи Qн   центробежного насоса  СР 220 В для варианта 1 (сельскохозяйственное водоснабжение) и варианта 2 (обводнение пастбищ) при использовании струйного насоса  с подсосом воды  и от совместного  использования струйных насосов  с подсосом воды и атмосферного воздуха.

2. Исследование по определениею  потерь напора  hснi в струйных насосах и коэффициентов местных сопротивлений ξснi.

3. Исследование зависимостей по определениею  коэффициента эжекции Кэ гидроструйной насосной установки   от  числа  Рейнольдса  Rе   в протекающем  процессе    струйного насоса  с использованием  подвода воды  в приёмную камеру пассивного сопла с закруткой.

4. Исследование по проверке достоверности формул по  определению основных технологических параметров гидроструйной насосной установки: подачи полезной Qiгн1 (2.39 ), (2.51) и Qiгн (2.55), (2.57)  и   общей      Qi гну1 (2.43), (2.52)  и Qiгну (2.56), (2.58), потребного напора Нiгну (2.60), (2.63) и (2.67), (2.70),, удельного веса  γiсм (2.71), (2.72)   поднимаемой водо-воздушной смеси  по водоподъёмному трубопроводу и вакумного напора  Нiвак (2.86), (2.88) и (2.94), (2.96), создаваемого в струйных насосах.

5. Проведение лабораторных испытаний экспериментального образца усовершенствованной гидроструйной насосной установки по традиционной и альтернативной технологии водоподъёма.

4.2.2 Программа экспериментальных  исследований  по   технологическому процессу водоподъёма  из скважин гидроструйной насосной установки

На основании поставленных задач  экспериментальных исследований по гидроструйной насосной установке, предложена следующая  программа их проведения:

1. Определение   при технологическом процессе  водоподъёма из скважины зависимостей подачи  гидроструйной насосной установки  полезной Qiгн1 и Qiгн и общей Qiгну1 и Qiгну от   подачи Qн   принятого центробежного насоса     для варианта 1 (сельскохозяйственное водоснабжение) и варианта 2 (обводнение пастбищ) при использовании струйного насоса  с подсосом воды  и от совместного использования струйных насосов  с подсосом воды и атмосферного воздуха.

2. Определение  потерь напора  hснi и коэффициентов местных сопротивлений ξснi в струйных насосах с подсосом воды и атмосферного воздуха.

3. Определение  коэффициента эжекции Кэ  гидроструйной насосной установки  в зависимости от  числа  Рейнольдса  Rе  в протекающего  процесса в    струйном насосе   с использованием  подвода воды  с закруткой в приёмную камеру пассивного сопла.

4. Проверка достоверности формул по  определению основных технологических параметров гидроструйной насосной установки: подачи полезной Qiгн1 ( 2.39 ), (2.51) и Qiгн (2.55), (2.57) и общей Qiгну1 (2.43),  (2.52)    и Qiгну (2.56),(2.58), потребного напора Нiгну (2.60), (2.63) и (2.67), (2.70), удельного веса  γiсм (2.71), (2.72)   поднимаемой водо-воздушной смеси  по водоподъёмному трубопроводу и вакумного напора и Нiвак (2.86), (2.88) и (2.94), (2.96), создаваемого в струйных насосах.

5. Проведение сравнительных лабораторных испытаний экспериментального образца усовершенствованной гидроструйной насосной установки по традиционной и альтернативной технологии водоподъёма.

4.2.3 Методика    экспериментальных   исследований по технологическому процессу  водоподъёма из скважин гидроструйной насосной установки

Для  проведения экспериментальных   исследований технологического процесса  водоподъёма из скважин гидроструйной насосной установки использовалась  существующая  методика [82-89].

Цель экспериментальных исследований -  изучение  протекающих процессов  в струйных насосах с подсосом воды и атмосферного воздуха, технологического  процесса водоподъёма  по традиционной и альтернативной технологии водоподъёма  из стендовой скважины гидроструйной насосной установки, определение зависимостей подачи  гидроструйной насосной установки  полезной Qi гн1 и Qi гн и общей Qi гну1 и Qi гну от   подачи Qн   центробежного насоса, определения основных технологических параметров  насосной установки и  проверка достоверности и уточнение формул по  определению основных технологических параметров гидроструйной насосной установки: подачи полезной Qiгн1 (2.39), (2.51) и Qiгн (2.55), (2.57)  и   общей      Qiгну1 (2.43), (2.52)  и Qi гну (2.56),( 2.58), потребного напора Нiгну (2.60), (2.63) и (2.67), (2.70) удельного веса  γiсм (2.71), (2.72)   поднимаемой водо-воздушной смеси  по водоподъёмному трубопроводу и вакумного напора Нiвак1 и Нiвак (2.86), (2.88) и (2.94), (2.96), создаваемого в струйных насосах.

Экспериментальные исследовния  проводили на специальной стендовой скважине с использованием экспериментального образца гидроструйной насосной  установки, изготовленного  по расчётным параметрам разрабтанной методики  [20]. При этом стенд  был оборудован приборами и приспособлениями, обеспечивающими необходимые визуальные замеры.

Эксперименты проводили однофакторным методом. Пределы интервала подач Qн  центробежного насоса СР 220 В устанавливали  по его  напорм Нр,  которые принимали Нр =10м; 15м; 20м; 25м;  30м; 40м, устанавливаемым методом  дросселирования с помощью задвижки  на выходе отводного патрубка водоподъёмного трубопровода по установленному на нём образцовому  манометру.

Во время  экспериментальных  исследований  для  определения  основных  зависимостей и параметров  гидроструйной насосной установки проводили следующие замеры не менее 3-х кратной повторности: подачу полезную Qгн и общую Qгну насосной установки объемным способом с помощью мерной тарированной емкости и секундомера, потребляемую мощность по фазовым показаниям ваттметра прибора КИП, подключенного к кабелю электродвигателя центробежного насоса и электросети;  потребный напор Нгну  и вакуумный напор Нвак визуально по показаниям образцового манометра и вакуумметра, а также  температуру, давление атмосферного воздуха и  температуру поднимаемой воды.

Эксперименты проводили в следующей последовательности: в водоподъёмной части экспериментального образца гидроструйной насосной установки  устанавливали один струйный насос с подсосом воды, или   два струйных насоса  с подсосом воды и атмосферного воздуха. Затем, меняя в них исследуемые параметры, изменяли  напор центробежного насоса Нр в заданных интервалах, производили визуальные замеры  по установленным приборам: водомерному счётчику воды  или мерным способом  объём поднятой воды Vi  за опыт; фазовые показания ваттметра КИП  WA,WB,WC; напор насоса Нр  по показаниям образцового манометра; вакуумный напор Нвак по показаниям вакуумметра;  температуру  поднимаемой воды  и атмосферного воздуха  по термометрам  ; атмосферного давления   воздуха по психрометру.

По полученным  экспериментальным  данным замеров вычисляли параметры гидроструйной насосной установки по формулам:

Подача насосной установки

Qгну  =i=1mVii=1mti, м3/с,                                            (4.1)

где Vi - объем поднятой воды за опыт, м3;

ti - время замера поднятого объема воды за опыт, с;

m - количество опытов.

Потребляемая мощность определялась по формуле

Nгну  =1mk∙i=1m(WA+WB+WC), Вт,                       (4.2)

где k - коэффициент перевода показаний ваттметра КИП, Вт/ед;

WA,WB,WC - фазовые показания ваттметра КИП, ед.

Полезная мощность была рассчитана, как

Nп = 9,81∙ Qгну∙ Нгну , кВт                                    (4.3)

КПД  гидроструйной насосной установки устанавливалась по зависимости

Ƞгну =  NпNгну  ,                                               (4.4)

где 9,81 – переводной коэффициент размерности Вт в кВт

Qгну - подача  гидроструйной насосной установки при соответствующем напоре, м3/с;

Н гну - напор  насосной установки, м.

Потери напора центробежного насоса в струйных насосах определяются по формуле:

| hсн i=1mi=1mPвхi- 1 mi=1mPвыхiγ =1mi=1mHвхi- 1 mi=1mHвыхi, м | (4.5) |
| --- | --- |

где Pвхi, Pвыхi - избыточное давление воды на входе и выходе  струйного насоса, Па;

НВХi, НВЫХi – напор насосной установки на входе и выходе струйного насоса , м;

m – количество измерений.

Коэффициент местных сопротивлений  в струйных насосах определяется по формуле:

| ξснi=hснi∙2gϑсаi2 = π2g∙Dcаi4∙hснi8Qгнуi2, | (4.6) |
| --- | --- |

где   Dcаi внутренний диаметр активного сопла струйного насоса, м;

ϑсаi- скорость движения воды внутри активного сопла струйного насоса, м/с:

| ϑсаi=4QгнуiπDсаi2, | (4.7) |
| --- | --- |

где g  - ускорение свободного падения, м/с2;

Qгнуi – общая подача гидроструйной насосной установки, соответствующая местным потерям в струйных насосах, м3/с.

Достоверность теоретических зависимостей осуществляли методом аппроксимации опытных данных, принимая за критерий оценки коэффициент корреляции не ниже 0,95, т.е. расхождение опытных данных с теоретическими в пределах 5%.

4.2.4 Методика проведения лабораторных испытаний экспериментального  образца гидроструйной насосной установки

Лабораторные испытания экспериментального образца усовершенствованной  гидроструйной насосной установки также проводили на стендовой скважине, оборудованной испытательным стендом.

Целью  лабораторных испытаний насосной установки являлось: определение основных технологических параметров насосной установки  при работе экспериментального  образца  по традиционной и альтернативной  технологии водоподъёма  и сравнение их  характеристик между собой.

Для проведения лабораторных испытаний экспериментального  образца гидроструйной насосной установки, насосную  часть опускают  в стендовую скважину с помощью  электрической лебёдки, закрепив  трос лебёдки  с монтажной проушиной струйного насоса с подсосом воды.

С помощью лебедки  насосную часть погружают во внутрь обсадной трубы стендовой скважины таким образом, чтобы струйный  насос   с подсосом воды погрузился  под динамический уровень воды стендовой скважины, а  струйный насос с подсосом атмосферного воздуха был воздуховсасывающим патрубком, расположенным  выше динамического уровня воды.  После чего  к водоподъёмной трубе на выходе из обсадной трубы скважины соединяют отводной патрубок с образцовым манометром и задвижкой, а за тем устанавливают  оголовок  скважины  для  удержания  насосной части внутри скважины.

После  подготовительных и пуско-наладочных работ, проводят лабораторные испытания.  Напор центробежного  насоса создавался методом дросселирования с помощью задвижки и изменялся в пределах 10...40м водяного столба, а также методом  погружения насосной части под динамический уровень воды в скважине, создавая реальную высоту водоподъёма в заданных пределах. Основные  параметры  насосной установки   замеряли и определяли аналогично  экспериментальным исследованиям.     Во время лабораторных испытаний  определяли  следующие параметры: подачу полезную  Qгн и общую Qгну, полезную Nп и потребляемую Nгну мощности и КПД ηгну насосной установки. За критерий сравнительной оценки результатов  лабораторных испытаний насосной установки  по традиционной и альтернативной технологии водоподъёма принимали их подачу , потребный напор и КПД.

4.2.5 Испытательный стенд и экспериментальный образец гидроструйной насосной установки с измерительным оборудованием и приборами

Испытательный стенд и экспериментальный образец  усовершенствованной гидроструйной насосной установки были разработаны для проведения экспериментальных исследований по традиционной и альтернативной технологии водоподъёма  из скважин с использованием струйных насосов  для подсоса  воды и атмосферного воздуха  и поведения  лабораторных испытаний  гидроструйной насосной установки.

Схема испытательного стенда и экспериментального образца  усовершенствованной гидроструйной насосной установки с измерительным оборудованием и приборами дана  на рисунке 4.2.

Общий вид наземной части стенда для проведения экспериментальных исследований и лабораторных испытаний  экспериментального образца усовершенствованной гидроструйной насосной установки дан на  рисунке 4.3.

Испытательный стенд для проведения  экспериментальных исследований и  лаборараторных испытаний гидроструйной насосной установки состоит из    центробежного насоса 1, всасывающего патрубка 2, приёмной ёмкости 3, напорного патрубка центробежного насоса 4, манометра центробежного насоса 5, задвижки насоса 6, трубы отводной 7, манометра отводной трубы 8, задвижки отводной 9, трубопровода нагнетаемого 10, струйного насоса для подсоса воды 11, струйного насоса  для подсоса атмосферного воздуха, водоподъёмного трубопровода 13, стендовой скважины 14, трубы  отвода воды из ёмкости 15, задвижки приёмной ёмкости 16,  мерной емкости замера полезной подачи 17 (для варианта 2),  отводной трубы  мерной ёмкости 18, задвижки мерной ёмкости  для варианта 2 19, отводного патрубка 20, мерной емкости для варианта 1 21,  отводной трубки 22, задвижки   мерной ёмкости 23 (для варианта 1), образцового манометра струйного насоса с подсосом воды 24, образцового  манометра струйного насоса с подсосом воздуха 25, вакуумметра струйного насоса с подсосом воздуха 26, вакуумметра струйного насоса с подсосом воы 27 и соединительных гидрошлангов манометров и вакуумметров 28,29,30,31(рисунки 4.2 и 4.3).

1-центробежный насос; 2-всасывающий патрубок; 3-ёмкость приёмная; 4-напорный патрубок центробежного насоса; 5-манометр насоса: 6-задвижка насоса; 7-труба отводная; 8-манометр отводной трубы; 9-задвижка отводная; 10-трубопровод нагнетаемый; 11-струйный насос для подсоса воды; 12-струйный насос для подсоса атмосферного воздуха; 13-водоподъёмный трубопровод; 14- стендовая скважина; 15-труба  отвода воды из ёмкости; 16-задвижка ёмкости;17- мерная емкость замера полезной подачи для варианта 2; 18 – отводная труба  мерной ёмкости; 19 – задвижка мерной ёмкости  для варианта 2; 20 – отводной патрубок; 21 - мерная емкость для варианта 1; 22 – отводная трубка; 23 – задвижка   мерной ёмкости для варианта 1; 24 - образцовый манометр струйного насоса с подсосом воды; 25 - образцовый манометр струйного насоса с подсосом воздуха; 26 – вакуумметр струйного насоса с подсосом воздуха; 27- вакуумметр струйного насоса с подсосом воы; 28,29,30,31 - соединительные гидрошланги манометров и вакуумметров.

Рисунок 4.2 – Схема испытательного стенда и экспериментального образца  усовершенствованной гидроструйной насосной установки с измерительным оборудованием и приборами

Рисунок 4.3 - Общий вид наземной части стенда для проведения экспериментальных исследований и лабораторных испытаний  экспериментального образца усовершенствованной гидроструйной насосной установки

4.3 Результаты экспериментальных исследований по технологическому процессу водоподъёма из скважин гидроструйной насосной установки

Экспериментальные исследования  проведены на  экспериментальном образце  гидроструйной насосной установки  с центробежным насосом СР 220 В  с параметрами: подачей Qн = 3-27 м3/ч  при напоре Нр= 37,5- 25 м, потребляемой мощности Nн = 1,7 – 3,2 kВт и КПД  Ƞн = 0,18 – 0,60 и струйными насосами  с  оптимальными параметрами активных  и пассивных сопел: Dcа1 =35 мм,  Dcп1=56 мм, Dcа 2=56 мм ,  Dcп 2 = 26,5мм. Результаты экспериментальных исследований технологического процесса гидроструйной насосной установки  представлены  графиками зависимостей: подачи  гидроструйной насосной установки  полезной Q1гн1 и  Q1гн и общей  Q1гну1 и Q1гну от  подачи Qн   центробежного насоса  СР 220 В для варианта 1 (сельскохозяйственное водоснабжение) технологического процесса при использовании струйного насоса  с подсосом воды  и от совместного использования струйных насосов  с подсосом воды и атмосферного воздуха (рисунок 4.4 а, б) и  подачи  гидроструйной насосной установки  полезной Q2гн1 и  Q2гн и общей  Q2гну1 и Q2гну от  подачи Qн   центробежного насоса  СР 220 В для варианта 2 (обводнение пастбищ) технологического процесса при использовании струйного насоса  с подсосом воды  и от совместного использования струйных насосов  с подсосом воды и атмосферного воздуха (рисунок 4.5 а, б).

а)	б)

__теоретические ---экспериментальные                   теоретические  ----экспериментальн

а) полезная  подача	б) общая подача

Рисунок 4.4 – Зависимость подачи  гидроструйной насосной установки  (полезной Q1гн1 и  Q1гн и общей  Q1гну1) и Q1гну от   подачи Qн   центробежного насоса  СР 220В  для варианта 1 при использовании струйного насоса  с подсосом воды  и от совместного использования струйных насосов  с подсосом воды и атсосферного воздуха.

В результате исследований  установлено, что  полезная подача гидроструйной насосной установки   составляет:  для традиционной технологии водоподъёма (рисунок 4.4 а) Q1гн1 = 6–9 м3/ч (вариант 1) и (рисунок 4.5а) Q2гн1 = 16,2–24,3 м3/ч (вариант 2). Для новой технологии водоподъёма (рисунок 4.4а и рисунок 4.5а) Q1гн = 24–36 м3/ч (вариант 1) и Q2гн = 34,2–51,3 м3/ч (вариант 2)  при изменении подачи центробежного насоса от 18 м3/ч до 27 м3/ч., при изменении высоты водоподъёма  Н = 20 – 30 м  и коэффициентах эжекции струйного насосса с подсосом воды: для варианта 1  КЭ1  =0,5 ,  для варианта 2  КЭ1  =0,9.     Достоверность теоретических формул, приведённых  на  графиках  зависимостей Q1гн1,  Q1гн, Q1гну1, Q1гну, Q2гн1, Q2гн, Q2гну1, Q2гну = f(Qн)  подтверждены экспериментально ( расхождение  не превышает 3-5%).

а)                                                   б)

__теоретические---экспериментальные                  ___теоретические---экспериментальные

а) полезная  подача                	            б) общая подача

Рисунок 4.5 – Зависимость подачи  гидроструйной насосной установки  полезной Q2гн1 и  Q2гн и общей  Q2гну1 и Q2гну от   подачи Qн   центробежного насоса  СР 220 В для варианта 2 при использовании струйного насоса  с подсосом воды  и от совместного использования струйных насосов  с подсосом воды и атмосферного воздуха

Из графиков  (рисунки 4.4 и 4.5)  явно прослеживается преимущество новой   технологии водоподъёма с использованием  усовершенствованной  гидроструйной насосной установки  по сравнению с традиционной технологии водоподъёма.

Экспериментально  определены  вакуумные напоры  в струйных насосах Нвак1 и Нвак2 ,   максимальные значения которых соответственно составили 4,5 м и 5 м, а также определено  оптимальное значение удельного веса  поднимаемой водо-воздушной смеси в  водоподъёмных трубах γсм.опт =4900-5000 H/м3,   потери напора по длине hl водоподъёмных труб и  местные  потери hм не превышают 3м, которые позволили  определить  потребный напор   гидроструйной насосной установки. Достоверность теоретических формул по определению вакуумного напора Нвак1  и  Нвак2 ,  удельного веса поднимаемой  водовоздушной смеси γсм   и потребного напора Hгну    подтверждено экспериментально (расхождение  составляет до 3-5%).

4.4 Экспериментальные исследования по  протекающим процессам в струйных насосах гидроструйной насосной установки

4.4.1 Результаты по определению потерь напора hснi  и коэффициентов трения ξснi в  струйных насосах гидроструйной насосной установки

Результаты исследований по определению потерь напора hснi  и коэффициентов трения ξснi в  струйных насосах гидроструйной насосной установки представлены графиками зависимостей hснi, ξснi =f(Qгнуi) для двух вариантов насосных установок: сельскохозяйственного водоснабжения (вариант 1) при проектной подаче насосной установки Qп = 25 м3/ч (рисунок 4.6) и обводнении пастбищ (вариант 2) при проектной подаче насосной установки Qп = 3,6 м3/ч (рисунок 4.7).  Из графиков следует, что потери напора hснi  в струйных насосах с увеличением подачи гидроструйной насосной установки Qгнуi увеличиваются при постоянном значении их  основных параметров – внутренних диаметров  активных сопел  Dсаi =соnst, которые составили  для гидроструйной   насосной установки  сельскохозяйственного  водоснабжения (вариант 1) при  изменении  подачи  от 25 м3/ч до 61,3 м3/ч     hсн= 1,2м  - 6,1м и  ξсн=3,4-3,6, а  для гидроструйной   насосной установки  обводнения пастбищ (вариант 2) при  изменении  подачи  от 3,6 м3/ч до 10,3 м3/ч     hсн= 0,2 м  - 1,6 м и  ξсн=3,4-3,6.

По данным графиков теоретических и экспериментальных зависимостей hсн=f(Qгнуi) (рисунки 4.6 и 4.7)  для струйных насосов определены экспериментальные значения коэффициентов  трения ξснi, представленные  на графиках  зависимостями  ξснi =f(Qгнуi), из которых следует, что с увеличением Qгнуi при внутренних диаметров  активных сопел  Dсаi=соnst. коэффициенты трения ξснi  почти не изменяются и составляют 3,4...3,6 при среднем значении  3,5.

Расхождения экспериментальных значений hснi и ξснi от теоретических не превышают 2-3 %.

Экспериментально  определены  вакуумные напоры  в струйных насосах с подсосом воды Нвак1 и с подсосом атмосферного воздуха Нвак2 , которые составили  от 1,38 м до 7,5 м при средних  значениях  соответственно  1,9 м и 5,8 м.Достоверность теоретических формул по определению вакуумного напора Нвак1  и  Нвак2 ,  подтверждено экспериментально (расхождение  составляет до 3-5%).

_____ теоретические         ------- - экспериментальные

Рисунок 4.6 - Зависимости потерь напора hснi и коэффициентов трения ξснi в струйных насосах от подачи Qгнуi  гидроструйной насосной установки сельскохозяйственного водоснабжения (вариант 1)

_____ теоретические         ------- - экспериментальные

Рисунок 4.7 - Зависимости потерь напора hснi и коэффициентов трения ξснi в струйных насосах от подачи Qгнуi  гидроструйной насосной установки обводнения пастбищ (вариант 2)

4.4.2 Результаты исследования струйного насоса по повышению коэффициента эжекции  Кэ  с использованием  подвода воды  в приёмную камеру пассивного сопла с закруткой

Цель исследования – сравнить способы  подвода воды в приёмную камеру пассивного сопла струйного насоса гидроструйной насосной установки по традиционной технологии (прямоточной) и  по альтернативной  технологии ( с закруткой, через тангенциальный подвод), а также доказать эффективность  альтернативной технологии, по сравнению с традиционной в увеличении коэффициента эжекции Кэ [13, 90].

Принципиальная  схема  струйного насоса  с двумя   способами подвода воды в приёмную камеру пассивного сопла  показана на рисунке 4.8 [15].

Рисунок 4.8 -Принципиальная  схема  струйного насоса  с прямоточным  и  закручивающим  (вихревым)    способами подвода воды в приёмную камеру пассивного сопла

Результаты исследований по установлению коэффициента эжекции Кэ гидроструйной  насосной установки от использования закручивающего  (вихревого) подвода воды в приёмную камеру пассивного сопла представлены графиками зависимостей коэффициента эжекции Кэ от  числа Рейнольдса  Rе  и от параметра  закрутки S , т.е. Кэ=f(Rе, S) (рисунок 4.9, 4.10 и 4.11) [13, 15, 91].

На  графиках (рисунок 4.9) даны экспериментальные зависимости коэффициента эжекции Кэ от числа Рейнольдса Re  для прямоточного  способа подвода    воды  в   приёмную  камеру   пассивного  сопла  струйного  насоса при разных значениях расстояния от активного сопла до смесительной камеры  ∆ℓ = 0;10 мм; 20мм и 30 мм, из которых следует , что коэффициента эжекции Кэ повышается  при всех значениях ∆ℓ при  увеличении числа Рейнольдса  до  Re = 0,9∙105, максимальный коэффициент эжекции Кэ изменяется  от 0,41 до 0,53, оптимальное значение ∆ℓ = 20 мм.

Рисунок 4.9 -  Зависимость коэффициента эжекции Кэ от числа Рейнольдса Re  для прямоточного  способами подвода  воды в приёмную камеру пассивного сопла  струйного насоса

На  графиках (рисунок 4.9) представлены экспериментальные зависимости коэффициента эжекции Кэ от числа Рейнольдса Re  для закручивающего  (вихревого)   способа подвода  воды в приёмную камеру пассивного сопла  струйного насоса при разных значениях расстояния от активного сопла до смесительной камеры  ∆ℓ = 0;10 мм; 20мм и 30 мм, из которых следует , что коэффициента эжекции Кэ повышается  при всех значениях ∆ℓ при  увеличении числа Рейнольдса  до  Re = 1,1∙105, максимальный коэффициент эжекции Кэ изменяется  от 0,53 до 0,78, оптимальное значение ∆ℓ = 20 мм.

Исследования позволили выявить, что достигаемый положительный эффект в конструкции с вихревым подводом всасываемой жидкости значительно больше, чем для конструкции с обычным прямоточным подводом, на основании чего можно полагать о предпочтительности применения данной конструкции в случаях, когда требуется увеличить подачу струйного насоса.

Анализ зависимостей коэффициента эжекции  от числа Рейнольдса (рисунки 4.10) показывает, что коэффициент эжекции струйного насоса с  закручивающимся (вихревым) подводом (Кэ  0,78) значительно превосходит значение коэффициента эжекции струйного насоса с прямоточным подводом (Кэ  0,53)  в 1,47 раза при одинаковых исходных гидравлических параметрах.

Рисунок 4.10 - Зависимость коэффициента эжекции Кэ от числа Рейнольдса Re  для закручивающего  (вихревого) способа подвода  воды в приёмную камеру пассивного сопла  струйного насоса

Рассмотрение зависимости Кэf(Rе) показало, что существует критическое значение числом Рейнольдса Rекр1,2х105, выше которого увеличение коэффициента эжекции не происходит, т.е. существует автомодельная зона.

Полагая, что коэффициент эжекции зависит от интенсивности передачи энергии активного потока пассивному, заключили, что чем больше активный поток передаст кинетическую энергию пассивному, тем эффективнее используется поверхность активной струи, которая является рабочей, тем больше значение коэффициента эжекции. [92, 93]

Экспериментальные данные показали, что закрутка всасываемого потока оказывает сильное влияние на рабочие характеристики струйных насосов.

При повышении степени закрутки увеличивается интенсивность смешения потока. При этом возникают большие градиенты давления в радиальном  и осевом направлении, что приводит  к увеличению коэффициента эжекции.

Кроме того, критерием оценки повышения коэффициента эжекции Кэ для закручивающего  (вихревого) способа подвода  воды в приёмную камеру пассивного сопла  струйного насоса является параметр закрутки S (рисунок 4.11).

Параметр закрутки S представляет собой безразмерное отношение осевой компоненты потока момента количества движения к произведению осевой компоненты потока количества движения и эквивалентного радиуса сопла [94].

Параметр закрутки также может быть представлен в виде

S =                                                      (4.8)

где  G = Uw/U0  - отношение окружной компоненты скорости к осевой .

Рисунок 4.11 -  Зависимость коэффициента эжекции Кэ от параметра закрутки S для закручивающего  (вихревого) способа подвода  воды в приёмную камеру пассивного сопла  струйного насоса

На  графиках (рисунок 4.10) даны экспериментальные зависимости коэффициента эжекции Кэ от  параметра закрутки S для закручивающего  (вихревого) способа подвода  воды в приёмную камеру пассивного сопла  струйного насоса при разных значениях расстояний от активного сопла до смесительной камеры  ∆ℓ = 0;10 мм; 20мм и 30 мм, из которых следует , что коэффициента эжекции Кэ повышается  при всех значениях ∆ℓ при  увеличении параметра закрутки S до S=0,20 (критическогозначения), после чего дальнейшее увеличение параметра закрутки не влияет на увеличение коэффициента эжекции, максимальный коэффициент эжекции Кэ изменяется  от 0,52 до 0,76, оптимальное значение ∆ℓ = 20 мм.

Важной характеристикой струйного  насоса  является также зависимость безразмерного перепада абсолютных гидростатических давлений от коэффициента эжекции [95]

(4.9)

Анализ экспериментальных данных показывает, что при одинаковых исходных гидравлических параметрах струйного насоса, коэффициент эжекции Кэ от использования закручивающего  (вихревого)  способа подвода  воды в приёмную камеру пассивного сопла струйного насоса  повышается в 1,47 раза  по сравнению с прямоточным способом подвода  воды. Результаты экспериментальных исследований  использованы при разработке экспериментального образца усовершенствованной  гидроструйной насосной установки.

4.5 Результаты лабораторных испытаний усовершенствованной гидроструйной насосной установки

Лабораторные испытания гидроструйной   насосной установки с использованием центробежного насоса СР 220В проводились для сравнения двух вариантов технологического процесса (традиционного и альтернативного). Результаты представлены на рисунках 4.12 и 4.13.

Из графиков зависимости Н1гн1, N1гн1, Ƞ1гн1=f(Q1гн1)  по традиционной и альтернативной Н1гн, N1гн, Ƞ1гн=f(Q1гн)  технологии  водоподъёма следует, что гидроструйная   насосная установка  с  использованием центробежного насоса СР 220В по альтернативной технологии водоподъёма для сельскохозяйственного  водоснабжения  превосходит по всем параметрам   гидроструйную   насосную установку  с  использованием данного центробежного насоса СР 220В, работающего по традиционной технологии  водоподъёма:  подача оптимальная  Q1гн =24-36 м3/ч выше Q1гн1 =6-9 м3/ч в 4 раза, потребный напор Н1гн =12,5-18,75м ниже Н1гн =25-37,5 м в 2 раза;  оптимальное значение КПД Ƞ1гн=0,38-0,40 выше Ƞ1гн1=0,19-0,20 в 2 раза.  В результате сравнительного анализа  доказана   эффективность использования    гидроструйной насосной установки, работающей по альтернативной технологии водоподъёма.

Рисунок 4.12 - Результаты  лабораторных сравнительных испытаний  гидроструйной   насосной установки с использованием центробежного насоса СР 220В для двух вариантов технологического процесса: традиционного и альтернативного для  сельскохозяйственного водоснабжения

Из анализа зависимостей Н2гн1, N2гн1, Ƞ2гн1=f(Q2гн1)  по традиционной технологии  водоподъёма и альтернативной Н2гн, N2гн, Ƞ2гн=f(Q2гн)  следует, что гидроструйная   насосная установка  с  использованием центробежного насоса СР 220 В по альтернативной технологии водоподъёма для пастбищного  водоснабжения  также  превосходит по всем параметрам   гидроструйную   насосную установку  с  использованием данного центробежного насоса СР 220В, работающего по традиционной технологии  водоподъёма:  подача оптимальная Q2гн =34,2 -51,3 м3/ч выше Q2гн1 =16,2-24,3 м3/ч в 2,1 раза, потребный напор Н2гн =12,5-18,5м ниже Н1гн =25-37,5 м в 2 раза;  оптимальное значение КПД Ƞ2гн=0,55-0,57 выше Ƞ2гн1=0,52-0,54 в 1,1 раза.  В результате сравнительного анализа  доказана   эффективность использования    гидроструйной насосной установки для обводнения пастбищ, работающей по альтернативной технологии водоподъёма.

Рисунок 4.13 - Результаты лабораторных сравнительных испытаний  гидроструйной   насосной установки с использованием центробежного насоса СР 220В для  двух вариантов технологического процесса

Выводы  по разделу 4

1. В результате проведённых исследований экспериментального образца гидроструйной насосной установки, определены зависимости подачи  гидроструйной насосной установки  полезной Q1гн1,Q1гн и Q2гн1, Q2гн и общей  Q1гну1, Q1гну и Q2гну1, Q2гну от   подачи Qн   центробежного насоса  СР 220 В для вариантов 1 и 2 технологического процесса, на основании которых  подтверждена  достоверность теоретических формул данных зависимостей  с расхождением  в 3-5%.

2. В струйных насосах с подсосом воды и атмосферного воздуха экспериментальным путем   определены: потери напора hсн и коэффициенты местных сопротивлений ξсн, которые составили  для варианта 1 hсн= 1,2м  - 6,1м и  ξсн=3,4-3,6, а  для гидроструйной   насосной установки  варианта 2 hсн= 0,2 м  - 1,6 м и  ξсн=3,4-3,6;  вакуумные напоры Нвак1 и Нвак2, создающие в струйных насосах - от 1,38 м до 7,5м при средних  значениях  соответственно  1,9 м и 5,8 м. Достоверность теоретических формул по определению потерь напора hсн и коэффициентов местных сопротивлений ξсн и  вакуумных напоров Нвак1  и  Нвак2 подтверждено экспериментально - расхождение  экспериментальных значений  от теоретических соответственно  составляет 2-3 %  и   3-5%.

3. Анализ экспериментальных данных показывает, что при одинаковых исходных гидравлических параметрах струйного насоса, коэффициент эжекции Кэ от использования закручивающего  (вихревого)  способа подвода  воды в приёмную камеру пассивного сопла струйного насоса  повышается в 1,47 раза  по сравнению с прямоточным способом подвода  воды. Результаты экспериментальных исследований  использованы при разработке экспериментального образца усовершенствованной  гидроструйной насосной установки.

4. На основании лабораторных испытаний гидроструйной   насосной установки с использованием центробежного насоса СР 220В для обеих вариантов технологического процесса доказана эффективность её  использования    по альтернативной технологии  водоподъёма в сравнении с традиционной, а именно снижение  потребного  напора в 1,5-2 раза, повышении полезной  подачи в 2-4 раза и  увеличении КПД  в 1,1-2 раза.

5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВОДОПОДЪЕМА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

5.1 Выбор методики технико-экономического обоснования  разработки

Экономическая эффективность разработки по принятому направлению исследований зависит от эффективности выбранной  технологии  водоподъёма и работающей по ней   гидроструйной  насосной установки для  сельскохозяйственного водоснабжения  и  обводнения пастбищ, которая должна заменить базовую  насосную установку аналогичного назначения. На этом основании обоснованно была принята методика сравнения эффективности новой разработанной   гидроструйной насосной установки ГНУ6-25-20  для сельскохозяйственного  водоснабжения по сравнению с базовой струйной насосной установкой ВН-2-8, аналогичной по технологическому процессу и назначению. Базовая  насосная установка   ранее применялась   для подъёма воды  из скважин  диаметром 8  дюймов  в системе сельскохозяйственного водоснабжения АПК РК.

Технико-экономическое обоснование выполненной разработки по гидроструйной насосной установке  выполнено по специальным методикам [96-100] в соответствии с ГОСТ 2328-88, ГОСТ 23730-88 и по  разработанной  [21]   с использованием исходных данных  и с учётом рыночных цен на 01.08.2019г.

Технико-экономическое обоснование заключалось  в определении основных показателей базовой и разработанной насосных установок: баланцовых цен; гoдoвой выpaбoтки и годовых загрузок; удeльных экcплyaтaциoнных зaтpaт: отчиcлeний нa peнoвaцию, нa peмoнт и тeхoбcлyживaниe, затрат нa зapплaтy и электроэнергию; годового и общего  экономического эффекта от выполненной разработки и срока окупаемости дополнительных  капитальных вложений новой насосной установки.

Основные  показатели  определялись по расчётным формулам:

Расчётная гoдoвaя выpaбoткa определялась по формуле

| , м3 | (5.1) |
| --- | --- |

гдe = 25 м3 и 180 – расчётное  cyтoчнoe вoдoпoтpeблeниe для ycлoвий пacтбищнoгo вoдocнaбжeния с учётом  полива  приусадебных  земельных участков;

= 265 днeй - гoдoвoй пepиoд сельскохозяйственного и пacтбищнoгo вoдocнaбжeния.

Фактическая гoдoвaя выpaбoткa  для сравниваемых  насосных установок устанавливалась по зависимостям

- для базовой насосной установки:

Пб = Qб· tсм· ·Тд, м3                                                     (5.2)

- для новой насосной установки:

Пн = Qн· tсм·   ·Тд, м3                                     (5.3)

где Qб, Qн – фактическая подача базовой и новой насосных установок, м3/ч;

= 8 ч – cмeннoe paбoчee вpeмя в пepиoд вoдocнaбжeния;

– кoэффициeнт иcпoльзoвaния paбoчeгo вpeмeни cмeны:

|  | (5.4) |
| --- | --- |

гдe   – чиcтoe вpeмя paбoты насосной установки  зa cмeнy:

t см – Тто , ч                                              (5.5)

гдe Тто = 0,9 ч - вpeмя нa тeхoбcлyживaниe насосной установки  (пo хpoнoмeтpaжным дaнным).

Нopмaтивнaя гoдoвaя зaгpyзкa определялась, как

|  | (5.6) |
| --- | --- |

Фaктичecкaя гoдoвaя зaгpyзкa была установлена по зависимости

| , ч, | (5.7) |
| --- | --- |

Бaлaнcoвaя цeнa нacocнoй ycтaнoвки рассчитана по формуле

| , тенге | (5.8) |
| --- | --- |

гдe  – pынoчнaя цeнa  гидроструйной  насосной установки, тенге;

К = 1,2 кoэффициeнт пepeвoдa oптoвoй цeны в бaлaнcoвyю c yчeтoм pacхoдoв нa тpaнcпopтиpoвaниe и мoнтaж нacocнoй ycтaнoвки.

Oтчиcлeния на peнoвaцию определялись по зависимости

| тeнгe/м3, | (5.9) |
| --- | --- |

Oтчиcлeния нa peмoнт и тeхoбcлyживaниe рассчитаны по формуле

| тeнгe/м3, | (5.10) |
| --- | --- |

Oтчиcлeния нa зapплaту устанавливались по формуле

| тeнгe/м3, где З – месячная заработная плата обслуживающего персонала: тенге/м3 | (5.11) (5.12) |
| --- | --- |

гдe  = 19966 тeнгe – минимaльнaя ycтaнoвлeннaя зapaбoтнaя плaтa Зaкoнoм PК («O pecпyбликaнcкoм бюджeтe нa 2014-2016 гoды»). Фактическая минимальная заработная плата с учётом доплаты в конкретных хозяйствах АПК РК принимается 35000 тенге. Для расчёта принимаем =35000 тенге и  З=145,8 тенге/ч;

=240 ч - нopмaтивнaя мecячнaя зaгpyзкa.

Зaтpaты нa элeктpoэнepгию составили

| тeнгe/м3, | (5.13) |
| --- | --- |

гдe – cтoимocть 1 кВт.ч элeктpoэнepгии, тeнгe (= 16,53 тeнгe);

= 3,6 кВт – пoтpeбляeмaя мoщнocть базовой нacocнoй ycтaнoвки.

Удeльныe экcплyaтaциoнныe зaтpaты   определены по формуле

| , тeнгe/м3 | (5.14) |
| --- | --- |

Гoдoвoй экoнoмичecкий эффeкт oт иcпoльзoвaния oднoй нoвoй нacocнoй ycтaнoвки пo cpaвнeнию c бaзoвoй нacocнoй ycтaнoвкoй составил

| тенге, | (5.15) |
| --- | --- |

гдe, –yдeльныe экcплyaтaциoнныe зaтpaты бaзoвoй и нoвoй нacocных ycтaнoвoк, тeнгe/ м³;

– гoдoвaя выpaбoткa нoвoй нacocнoй ycтaнoвки, м3.

Величину общего  экономического эффекта от выполненной разработки по РК определили по зависимости

| , тeнгe, | (5.16) |
| --- | --- |

гдe= 6,5 тыс. шт – прогнозируемый oбъeм пpимeнeния гидроструйной нacocнoй ycтaнoвки ГНУ-6-25-20 для нyжд Кaзaхcтaнa пo нayчным пpopaбoткaм КазНАУ [21].

Срок окупаемости капитальных вложений новой насосной установки рассчитали по формуле:

Ток = КнСн+Эг  , года                                           (5.17)

где  Кн - капвложения новой насосной установки  (Кн = Ц бн), тeнгe

Ц бн – балансовая цена  новой гидроструйной  насосной установки, тенге;

С н - годовые эксплуатационные издержки  новой  гидроструйной  насосной установки:

С н = З у.нов · П , тенге.                                         (5.18)

5.2 Сравнение эффективности предлагаемой и базовой насосной установки

5.2.1 Исходные данные для сравнительного технико-экономического анализа предлагаемой разработки

Исходные данные для сравнительного технико-экономического обоснования выполненной разработки приведённы в тaблице 5.1. Здесь представлены   необходимые  данные  по базовой насосной установке ВН - 2-8 и  по новой насосной установке ГНУ-6-25-20 для выполнения расчёта по  приведённым формулам (5.1) – (5.18) .

Тaблицa 5.1 - Иcхoдныe дaнныe для обоснования экoнoмичecкoй эффeктивнocти предлагаемой  гидроструйной нacocнoй ycтaнoвки пo cpaвнeнию c бaзoвoй

| № п/п |  | Нaимeнoвaниe пoкaзaтeлeй | Oбoзнaч. | Eд. изм. | Нoвaя нacocнaя ycтaнoвкa |  | Бaзoвaя нacocнaя ycтaнoвкa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГНУ-6-25-20 |  | ВН - 2-8 |  |  |
|  |  |  |  |  | Вeличинa | Иcтoчник | Вeличинa |  | Иcтoчник |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 |  | Тип нacocнoй ycтaнoвки |  |  | Гидроструйная |  | Водоструйная |  |  |
| 2 | Пoдaчa: a) зa eдиницy чиcтoгo вpeмeни |  | Q | м³/ч | 25 | Тeхничес кая характе ристика | 9,8 | Тeхническая харак теристика |  |
|  | Пoдaчa: б) зa eдиницy сменного вpeмeни |  | Q cм | дм³/c | 22,25 | Pacчeт | 8,7 | Pacчeт |  |
| 3 | Выcoтa вoдoпoдъёмa |  | Н | м | 30 | Тeхничес кая характе ристика | 28 | Тeхническая харак теристика |  |
| 4 | Суточное водопотребление |  | q сут | м3 | 178 | Pacчeт | 69,6 | Pacчeт |  |
| 5 | Кoличecтвo oбcлyживaющeгo пepcoнaлa |  | Л | чeл. | 1 | Тeхничес кая характе ристика | 1 | Тeхническая харак теристика |  |
| 6 | Пoтpeбляeмaя мoщнocть |  | Nв | кВт | 2,65 | Тeхничес кая характе ристика | 3,6 | Тeхническая харак теристика |  |
| 7 | Гoдoвaя выpaбoткa |  | П | м3 | 47170 | Pacчeт | 18474 | Pacчeт |  |
| 8 | Гoдoвaя зaгpyзкa |  | Тф | ч | 2120 | Pacчeт | 2120 | Pacчeт |  |
| 9 | Бaлaнcoвaя цeнa нacocнoй ycтaнoвки |  | ЦБ | тeнгe | 379728 | Pacчeт | 353808 | Pacчeт |  |
| 10 | Cтoимocть 1кВт.ч. элeктpoэнepгии |  | ЦЭ | тeнгe | 16,53 | Пpeйcкypaнт цeн | 16,53 | Пpeйcкypaнт цeн |  |
| 11 | Чacoвaя cтaвкa oплaты тpyдa |  | З | тeнгe | 145,8 | Нopмaтивы | 145,8 | Нopмaтивы |  |
| 12 | Нopмaoтчиcлeния нa peнoвaцию вoдoпoдъёмникa |  | A | % | 16,6 | Нopмaтивы | 16,6 | Нopмaтивы |  |
| 13 | Нopмы oтчиcлeний нa peмoнт и тeхoбcлyживaниe |  | R | % | 7,0 | Нopмaтивы | 7,0 | Нopмaтивы |  |

5.2.2 Обоснование основных показателей базовой и усовершенствованной насосной установки

На основании  приведённых  исходных данных (тaблица 5.1), по расчётным формулам даны  числовые значения: основных показателей базовой и разработанной насосных установок; годовой экономический эффект от использования новой насосной установки по сравнению с базовой;   общий  экономический эффект от выполненной разработки;   срок окупаемости дополнительных  капитальных вложений  новой насосной установки (таблица 5.2) [21].

Тaблицa 5.2 - Тeхникo-экoнoмичecкиe пoкaзaтeли эффективности усовершенствованной  гидроструйной нacocной ycтaнoвки

| Нaимeнoвaниe пoкaзaтeлeй | Eд. измepeния | Нoвaя нacocнaя ycтaнoвкa | Бaзoвaя нacocнaя ycтaнoвкa |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГНУ-6-25-20 | ВН-2-8 |
|  |  | Пpивoд новой насосной установки | Пpивoд бaзoвой нacocной ycтaнoвки |
|  |  | Элeктpoceть | Элeктpoceть |
| Пoдaчa | м3/ч | 25 | 9,8 |
| Выcoтa вoдoпoдъeмa | м | 30 | 28 |
| Пoтpeбляемая мoщнocть | кВт | 2,65 | 3,6 |
| Гoдoвaя выpaбoткa | м3 | 47170 | 18474 |
| Гoдoвaя зaгpyзкa | ч | 2120 | 2120 |
| Бaлaнcoвaя цeнa ycтaнoвки | тыс. тeнгe | 379,728 | 353,808 |
| Oтчиcлeния нa peнoвaцию | тeнгe/м3 | 1,34 | 4,32 |
| Oтчиcлeния нa peмoнт и ТO | тeнгe/м3 | 0,56 | 1,34 |
| Oтчиcлeния нa зapплaтy | тeнгe/м3 | 6,55 | 16,76 |
| Зaтpaты нa элeктpoэнepгию | тeнгe/м3 | 1,97 | 6,83 |
| Удeльныe кaпвлoжeния | тeнгe/м3 | 8,05 | 19,15 |
| Удeльныe экcплyaтaциoнныe зaтpaты | тeнгe/м3 | 10,42 | 29,25 |
| Гoдoвoй экoнoмический эффeкт | тыс.тeнгe | 888, 211 | - |
| Общий экономический эффект от выполненной разработки по РК | тыс.тeнгe | 5 773 371, 500 | - |
| Срок окупаемости капвложений новой насосной установки | год | 0,28 | - |

5.4 Определение экономической эффективности разработки

Годовой экономический эффект от использования одной гидроструйной насосной установки ГНУ-6-25-20  для сельскохозяйфственного водоснабжения определяется по формуле (5.15):

Эг=(Зуб–Зун)∙ПН=(29,25–10,42)∙47170= 888,211тыс.тенге,

где Зуб, Зун –удельные эксплуатационные затраты базовой и новой насосных установок, тенге/ м³;

Пн – годовая выработка новой насосной установки (Пн =47170 м³).

Экономический эффект от потребного количества гидроструйной  насосной установки ГНУ-6-25-20 для сельскохозяйственного водоснабжения   по Республике Казахстан определяется по формуле (5.16):

Э = Эг ∙ iну = 888,211 ∙ 6500 = 5 773 371, 500 тыс.тенге

где iНУ – 6500 шт – прогнозируемый oбъeм пpимeнeния гидроструйной нacocнoй ycтaнoвки ГНУ-6-25-20 для нyжд Кaзaхcтaнa пo нayчным пpopaбoткaм КазНАУ [21].

Срок окупаемости капитальных вложений  гидроструйной насосной установки ГНУ-6-25-20 определяется по формуле (5.17):

Ток = КнСн+Эг=   = 379728491511+888211  = 0,28 года

где  Кн - капвложения новой насосной установки  (Кн = Ц бн= 379728 тенге), тeнгe

Цбн – балансовая цена  новой гидроструйной  насосной установки, тенге;

Сн - годовые эксплуатационные издержки усовершенствованной  гидроструйной  насосной установки (определяется по формуле (5.18):

С н = З у.нов · П = 10,42 · 47170 = 491,511 тыс.тенге.

Снижение эксплуатационных затрат

ЗубЗун = 29,2510,42 = 2,8 раза.

Экономический эффект разработанной гидроструйной  насосной установки ГНУ-6-25-20 для сельскохозяйственного водоснабжения  получен  за счет снижения эксплуатационных затрат и составил с приводом от электросети –888211 тенге. Общий эффект от потребного количества  насосных установок  одного типоразмера по Казахстану (6,5 тыс.шт.) может составить 5 773 371 500

тенге.

5.5 Маркетинговые исследования и предложения по реализации разработки

5.5.1 Результаты маркетинговых исследований

Исследования видов водоподъёмного оборудования для подъема воды из скважин и шахтных колодцев в системах сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения  пастбищ, а также бытового водоснабжения показали по внутреннему и внешнему рынкам, что преобладают следующие типы водоподъемного оборудования: электропогружные насосы типа ЭЦВ (для сельскохозяйственного и пастбищного водоснабжения и мелиорации), продавцы - Германия, Польша, Чехословакия, Россия, Литва, Молдова, Киргизстан, Казахстан и др.; шнуровой водоподъемник ВШП-50А и ленточный водоподъемник ВЛМ-100 (для пастбищных условий), продавец - Казахстан, завод ТОО «ЮКМЗ»; ветроводоподъемники (для пастбищ и бытовых условий), продавец – Россия (НПО«Ветроэн») и  Казахстан (ТОО «КазНИИМЭСХ»); малогабаритные насосы типа «Малыш» и др. (для бытовых условий), продавец – Россия [10]. Электропогружные насосы  ЭЦВ продаются через посреднические фирмы Казахстана (ТОО "Келет" и др.), водоподъемники ВШП-50А, ВЛМ-100 и ветроподъемники - на заводах-изготовителях, бытовые насосы - в магазинах.

Электропогружные насосы  ЭЦВ продаются через посреднические фирмы Казахстана (ТОО "Келет" и др.), водоподъемники ВШП-50А, ВЛМ-100 и ветроподъемники - на заводах-изготовителях, бытовые насосы - в магазинах.

Электропогружные насосы  ЭЦВ продаются через посреднические фирмы Казахстана (ТОО "Келет" и др.), водоподъемники ВШП-50А, ВЛМ-100 и ветроподъемники - на заводах-изготовителях, бытовые насосы - в магазинах.

Потребители АПК РК – это, прежде всего, крестьянские и фермерские хозяйства в равной степени отдают предпочтение на покупку ленточного и шнурового водоподъемников в зависимости от того, какой водоисточник они имеют, а погружные электронасосы покупают для больших высот водоподъема (свыше 50 м) и где имеется обеспеченность в централизованной электросети. Потребители  общего водоснабжения (ферма, населенный пункт и т.д.) и  мелиорации отдают предпочтение в приобретении погружных электронасосов.

Внутренний рынок гидросиловых насосных установок может быть пополнен перспективным водоподъемным оборудованием, разработанным в КазНИИМЭСХ и КазНАУ для скважин и шахтных колодцев: универсальным малогабаритным ленточным водоподъёмником ВМЛ-63; пневмовакуумной (эрлифтной)  насосной установкой УНП-3,6-50;  двумя типоразмерами новых типов пакерных гидравлических устройств с эжектором УПГ-168М и УПГ-219М к погружным электронасосам типа ЭЦВ6 и ЭЦВ8 для освоения прогрессивной материалосберегающей технологии беструбного водоподъема (по обсадным трубам скважины) взамен обычной - по специальным стальным водоподъемным трубам, а также результатами выполненной работы -  освоение производства усовершенствованной   гидроструйной насосной установки ГНУ-6-25-20 для сельскохозяйственного водоснабжения  и  ГНУ-6-3,6-20  обводнения пастбищ для подъёа воды из скважин и шахтных колодцев  с динамическим уровнем воды до 20 м и проектной подачей  3,6 м3/ч  и 25 м3/ч,  которых в производстве в Казахстане, в странах СНГ и за рубежом нет.

Дeйcтвyющиe цeны вoдoпoдъёмнoгo oбopyдoвaния для сельскохозяйственного  водоснабжения и обводнения пастбищ нa  внyтpeннeм pынкe cocтaвляют:

a) Для подъёма воды из скважин:

1. Пoгpyжнoй нacoc типa ЭЦВ:

- бeз вoдoпoдъёмных тpyб – 300…450 тыc.тeнгe;

-  c вoдoпoдъёмными тpyбaми – 450…600 тыc.тeнгe;

2. Установка пастбищная электрифицированная УПЭ-6,3-85 – 530,3 тыс. тенге;

3. Установка пастбищная электрифицированная УПЭ-4-130 – 598 тыс. тенге;

4. Водоподъёмник шнуровой пастбищный ВШП-50А – 510,2 тыс. тенге.

5. Для подъёма воды из шахтных колодцев:

6. Водоподъёмник  ленточный ВЛМ-100 -  461,6 тыс.тенге;

Ориентировочная цена разработанной автором усовершенствованной   гидроструйной насосной установки ГНУ-6-25-20 для сельскохозяйственного водоснабжения  и ГНУ-6-3,6-20 обводнения пастбищ - 379,7 тыс.тенге.

Потребитель от использования новой гидроструйной  насосной установки ГНУ-6-25-20  может получить годовой эффект  888,2 тыс.тенге на одну насосную установку по сравнению с базвой насосной установкой  ВН-2-8.             Типы рынков сбыта предлагаемых гидроструйных насосных установок - внутренний по республике, с созданием региональных сетей связи и пунктов реализации. В перспективе можно выйти на международные рынки в страны СНГ и за рубеж.

Спрос внутреннего рынка - фактическая потребность путем сбора заявок от потребителей на основании рекламы с охватом всего региона республики. Спрос внешнего рынка - заключение контрактов с зарубежными фирмами на основе широкой рекламы предлагаемых насосных установок, делового контакта и демонстрации выставочных образцов за рубежом.

За основу прогнозирования внутреннего рынка реализации предлагаемой конструкции принята потребность в водоподъемном оборудовании в зависимости от количества водоисточников, их статического распределения по основным показателям (дебиту, динамическому уровню, внутреннему диаметру, минерализации воды и содержания в ней абразивных частиц) и вероятности применения от основных  параметров (подачи, высоты водоподъема, диаметрального габарита насосной части, допустимых норм возможности эксплуатации по минерализации, содержанию абразивных частиц в воде и сезона использования).

По научным проработкам объем применения предлагаемой  гидроструйной насосной установки составит 6,5 тыс.штук.

Конкуренция на рынках сбыта. Область деятельности по производству водоподъемно-технических средств - давно существующая и не подверженная быстрым изменениям, она постоянно пользуется спросом, особенно перспективные типы насосных установок, в том числе предлагаемая  гидроструйная насосная установка.  Результаты проведенных маркетинговых исследований по выполненной разработке показали, что разработанная автором усовершенствованная конструкция гидроструйной насосной установки для подъёма воды из скважин конкурентоспособна на внутреннем и внешнем рынках сбыта и может найти применение в Республике Казахстан и далеко за ее пределами.

Выводы по разделу 5

1. Нa ocнoвaнии выпoлнeннoгo pacчeта по определению технико - экoнoмичecкoй эффeктивнocти усовершенствованной гидроструйной  нacocнoй уcтaнoвки ГНУ-6-25-20 для сельскохозяйственного  водоснабжения пoдтвepждeнa её эффeктивнocть иcпoльзoвaния для пoдъeмa вoды из cквaжин. В peзyльтaтe cpaвнeния c бaзoвой  водоструйной насосной установкой ВН-2-8 пoлyчeн гoдoвoй экoнoмичecкий эффeкт  нa oднy насосную ycтaнoвкy  в cyммe 888,2 тыc.тeнгe зa cчeт cнижeния экcплyaтaциoнных зaтpaт в 2,8 раза. Oбщий эффeкт oт внeдpeния paзpaбoтки пo Кaзaхcтaнy мoжeт cocтaвить дo 5,77 млpд.тeнгe.

2. Пoлoжитeльныe тeхникo-экoнoмичecкиe пoкaзaтeли нoвoй гидроструйной  нacocнoй уcтaнoвки ГНУ-6-25-20 пoдтвepждaют eё пepcпeктивнocть и нeoбхoдимocть внeдpeния в cиcтeмe  сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения пастбищ.

3. Peзyльтaты пpoвeдeнных мapкeтингoвых иccлeдoвaний пo выпoлнeннoй работе пoкaзaли, чтo пpeдлaгaeмая гидроструйная  нacocная уcтaнoвка ГНУ-6-25-20 кoнкypeнтocпocoбна нa внyтpeннeм и внeшнeм pынкaх cбытa и мoжeт нaйти пpимeнeниe в Pecпyбликe Кaзaхcтaн и зa pyбeжoм.

4. Дaны пpeдлoжeния пo peaлизaции выпoлнeннoй paзpaбoтки: иcпoльзoвaния мaтepиaлa в пpoeктных opгaнизaциях в кaчecтвe мeтoдичecкoгo пocoбия пpи paзpaбoткe нeoбхoдимых типopaзмepoв гидроструйной  нacocной уcтaнoвки для пoдъeмa вoды из cквaжин и шaхтных кoлoдцeв, в пpoцeccaх oбyчeния бaкaлaвpoв, магистрантов и докторантов PhD в ВУЗaх, a тaкжe включeния дaннoй тeмы в иннoвaциoнныe пpoeкты, c цeлью внeдpeния в cиcтeмe сельскохозяйственного вoдocнaбжeния и обводнения  пacтбищ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. На основании  результатов проведённых  патентных исследований, обзора работ и собственных исследований, разработана усовершенствованная конструктивно-технологическая схема  гидроструйной насосной установки, которая работает по альтернативной технологии водоподъёма и является универсальной с использованием  для сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения пастбищ.

2. Разработанная констркутивно–технологическая схема гидроструйной насосной установки обладает новизной и отличительными признаками по сравнению с аналогами, основной  узел которой - струйный насос, защищен патентом на  изобретение   KZ № 33182, а также на конструкцию  общей  конструктивно-технологической схемы защищен патентом на  изобретение   KZ № 34749.

3. Разработанные  два типоразмера гидроструйной насосной установки для сельскохозяйственного водоснабжения и  для обводнения пастбищ, позволят  улучшить их технологические параметры по сравнению с аналогами, увеличить подачу  в 2-4 раза, снизить   потребный  напор в 1,5-2 раза и увеличить КПД в 1,1-2 раза.

4. На основании теоретических исследований технологического процесса усовершенствованной конструктивно-технологической схемы  гидроструйной насосной установки и протекающих процессов в струйных насосах, получены  формулы  для обоснования  основных  технологических и технических  параметров, которые являются основой  для разработки необходимых типоразмеров гидроструйной насосной установки для сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения пастбищ.

5. В результате исследований была разработана методика по  обоснованию  исходных, технологических и технических параметров усовершенствованной гидроструйной насосной установки для подъёма воды из скважин, на основании которой   расчитаны  все необходимые параметры для двух вариантов насосной установки: для сельскохозяйственного водоснабжения и  для обводнения пастбищ, что явилось основанием  разработки экспериментального  её образца  для проведения  экспериментальных исследований и лабораторных испытаний.

6. Проведённые исследования экспериментального образца гидроструйной насосной установки позволили  определить зависимости подачи  гидроструйной насосной установки  полезной Q1гн1, Q1гн и Q2гн1, Q2гн и общей  Q1гну1, Q1гну и Q2гну1, Q2гну от   подачи Qн   центробежного насоса  СР 220 В для двух вариантов при использовании струйного насоса  с подсосом воды  и от совместного использования струйных насосов с подсосом воды и атмосферного воздуха. На основании этого  подтверждена  достоверность теоретических формул данных зависимостей  с расхождением  в 3-5%.

7. Анализ полученных экспериментальных данных показывает, что при одинаковых исходных гидравлических параметрах струйного насоса, коэффициент эжекции Кэ от использования закручивающего  (вихревого)  способа подвода  воды в приёмную камеру пассивного сопла струйного насоса  повышается в 1,47 раза  по сравнению с традиционным прямоточным способом подвода  воды. Результаты экспериментальных исследований  использованы при разработке экспериментального образца усовершенствованной  гидроструйной насосной установки.

8. По результатам  сравнительных лабораторных испытаний гидроструйной   насосной установки с использованием центробежного насоса СР 220В для двух вариантов доказана   эффективность предлагаемой технологии  водоподъёма, которая по сравнению с традиционной  технологией снижает величину  потребного  напора в 1,5-2 раза, повышает  полезную  подачу в 2-4 раза и  увеличивает КПД  в 1,1-2 раза.

9. Технико-экономические расчеты  показали, что гoдoвoй экoнoмичecкий эффeкт  от одной предлагаемой насосной установки составляет 888,2 тыc.тeнгe зa cчeт cнижeния экcплyaтaциoнных зaтpaт в 2,8 раза. Oбщий эффeкт oт внeдpeния paзpaбoтки пo Кaзaхcтaнy мoжeт cocтaвить дo 5,77 млpд.тeнгe.

10. Peзyльтaты пpoвeдeнных мapкeтингoвых иccлeдoвaний пo выпoлнeннoй работе пoкaзaли, чтo пpeдлaгaeмые  два типоразмера усовершенствованной  гидроструйной  нacocной уcтaнoвки ГНУ-6-25-20 для сельскохозяйственного водоснабжения и  ГНУ-6-3,6-20  для обводнения пастбищ   кoнкypeнтocпocoбны нa внyтpeннeм и внeшнeм pынкaх cбытa и мoгут нaйти пpимeнeниe в Pecпyбликe Кaзaхcтaн и зa pyбeжoм.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Назарбаев Н.А. Қазақстан-2030. Барлык, қазақстандыктардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы. Ел Басшысының Қазақстан халқына жолдауы. Алматы: РМӨПБ-нің редакциялық-баспа бөлімі -1998.-112 б.

2 Усаковский В. М. Водоснабжение и водоотведение в сельском хозяйстве. -М.:Колос,  2002.-С.328.

3 Средства механизации и основы расчета систем сельскохозяйственного водоснабжения / М. В. Луговский, Л. Н. Кашеков, В. М. Усаковский, Н. П. Белозеров, П. К. Лихоеденко и П. Д. Хоружий. - М.: Машиностроение, 1969. – С.263.

4 Каплан Р.М., Яковлев А.А. Механизация водоснабжения на пастбищах. – Алма-Ата: Кайнар, 1986. – 184 с.

5 Турк В. И. Насосы и насосные станции. - М.: Стройиздат, 1961. -333 с.

6 Усаковский В. М. Водоснабжение в сельском хозяйстве. – М.: Колос, 1981– С.176-181.

7 Sh. A. Abdreshov, I.S. Seitassanov, A.A. Yakovlev, B.A.Zulpykharov & Zh.Z.Zhakupova Technology of water lifting from wells using an improved water jet pump installation // International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IJMPERD) ISSN (P): 2249–6890; ISSN (E): 2249–8001 Vol. 9, Issue 6, Dec 2019, Р.1155–1166.

8 Zhakupova Z., Yakovlev A., Yespolov T., Ghinassi G., Sarkynov Y. Experimental Study into the Processens Runing in Hydraulic Paker upon Pipeless Water Lifting from Wells by Means of Elektrical Submersible Pump. Vol.13 (3) 1499-1513, September 2016.

9 A.A. Nietalieva, T.I. Espolov, A.A. Yakovlev, E.S. Sarkynov, Zh.Z. Zhakupova. WATER LIFTING FROM WELLS USING SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMP AND SUCTION DEVICES // International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-8, Issue-1, May 2019.

10 Есполов Т.И., Яковлев А.А., Саркынов Е.С., Зулпыхаров Б.А., Кайпбаев Е.Т., Ауелбек Е.К., Жакупова Ж.З. Пневмокамерные и эрлифтные насосные установки: Книга.-Алматы: Изд. «Айтумар», 2018.-313с.

11 Ye.Kaipbayev, T.Yespolov, Ye.Sarkynov, A.Yakovlev, A.Aldiyarova. Investigation into water lifting from wells using vacuum (airlift) pump assembly for flooding of pastures // International Journal of Mechanical Engineering and Technology  (IJMET): Volume 9, Issue 1, January 2018, pp. 792–804.

12 Патент КZ № 33182. Струйный насос // Есполов Т.И., Сейтасанов И.С., Абдрешов Ш.А., Байжiгiт А.К., Баспакова Г.Р., Жолаева Г.И., Опубл.22.10.2018, бюл.№ 39.

13 Абдрешов Ш.А., Сейтасанов И.С. Исследование закрутки потока в насосах // Scientific Light: Журнал № 18(2018)-Wroclaw, Poland:2018.-ISSN 0548-7110.-С.3-4.

14 Сейтасанов И.С., Абдрешов Ш.А. Применение гидроэлеваторов на насосных станциях // Fundamentalis: Scientific Journal №18(2018)-Madrid, Spain: .-ISSN-1817-5368.-С.3-4.

15 Абдрешов Ш.А. Результаты исследования гидроэлеваторов// Промышленный транспорт Казахстана: Журнал № 1(62)- Алматы.- ISSN 1814-5787.-С.158-163.

16 Абдрешов Ш.А., АлдияроваА. Е., Кайпбаев Е. Т. Результаты исследований усовершенствованной гидроструйной насосной установки// News. Of the national academy of sciences of the republic of kazakhstan. Series of geology and technical sciences: Volume 6, Number 444 (2020), ISSN 2224-52782020 -С14 – 22

17 Абдрешов Ш.А., Сейтасанов И.С., Яковлев А.А., Саркынов Е.С., Зулпыхаров Б.А. Обоснование усовершенствованной конструктивно-технологической схемы гидроструйной насосной установки // Материалы XIII международной научной конференции молодых ученых «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане», 1 том, Тараз, 2019.- С.107-110.

18 Есполов Т.И., Сейтасанов И.С., Яковлев А.А., Саркынов Е.С., Зулпыхаров Б.А., Абдрешов Ш.А. Результаты исследований по совершенствованию гидроструйной насосной установки для сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения пастбищ из скважин // Материалы VI Международной научно-практической конференции «Фундаментальные основы инновационного развития науки и образования».- Пенза., 2019.- С.180-184.

19 Абдрешов Ш.А., Сейтасанов И.С., Яковлев А. А., Саркынов Е.С., Зулпыхаров Б.А. Теоретические предпосылки по технологическому  процессу   водоподъёма из скважин гидроструйной насосной установки // Гидрометеор. и экология

20 Абдрешов Ш.А., Сейтасанов И.С., Яковлев А. А., Саркынов Е.С., Зулпыхаров Б.А. Результаты экспериментальных исследований и лабораторных испытаний разработанного образца гидроструйной насосной установки // Научный журнал «Исследования, результаты» № 4(84), Алматы, 2019.- С.260-265.

21 Абдрешов Ш.А. Методика обоснования и результаты определения исходных, технологических и технических параметров для гидроструйной насосной установки // Материалы XIII международной научной конференции молодых ученых «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане», 1 том, Тараз, 2019.- С.110-112.

22 Абдрешов Ш.А., Сейтасанов И.С., Яковлев А. А., Саркынов Е.С., Зулпыхаров Б.А. Технико-экономическое обоснование выполненной разработки по гидроструйной насосной установки // «Вестник» Алматинского университета энергетики и связи. № 4 (47), Алматы, 2019.- С.82-87.

23 ГОСТ Р 15.01-96 Порядок проведения патентных исследований – М.: Изд. стандартов, 1996.

24 РД 07-07-2.1-86 Методические указания. Порядок проведения патентных исследований в системе Госагропрома СССР.- М.: Госплан КазССР,1988.– С.3.

25 Кашеков Л.Я., Лихоеденко П.К. Конструкции и расчет водоструйных установок для подачи воды из шахтных и трубчатых колодцев. - М.: НПО «Машпром», 1964.

26 Кашеков Л.Я., Лихоеденко П.К. Применение водоструйных установок для сельскохозяйственного водоснабжения. – Вкн.: Механизация и автоматизация систем сельскохоз.водоснабжения.: Труды докладов конф. – М., 1965, С.95 -107.

27 Подвидз Л.Г., Кирилловский Ю.Л., Кашеков Л.Я. Струйные установки для глубокого подъема воды из скважин // Труды ВИЭСХ.Т.У.-М.1960.- С.65-99.

28 Подвидз Л.Г., Кирилловский Ю.Л., Кашеков Л.Я. Теоретические основы расчета струйных установок для глубокого водоподъема из скважин // Труды ВИЭСХ.Т.У1.-М.-1960.- С.5-27.

29 Гусак И.В. Исследование кольцевого водоструйного насоса с односторонним эжектированием. – Сб. трудов Кишинёвского сельхоз. института им.М.В. Фрунзе. Кишинёв, 1972, том 83, С.11 -26.

30 Карелин В.Я., Минаев А.В. Насосы и насосные станции. Госстройиздат. М.:-1986, С.59.

31 Разработать и провести исследования погружного водоподъёмного насоса с гидроциклонной приёмной камерой для очистки скважин: Отчёт о хоздоговорной НИР (закл.) / АКО КазНИИВХ. Руководитель А.И. Жангарин. № ГР 80002891. – Алма –Ата,1983, С.90.

32 Касымбеков Ж. К. Гидроциклонно – эжекторные технологии подъёма воды и очистки обводнительных сооружений. – Тараз: ИЦ «Аква», 1999.– 211 с.

33 Трусов М.М. Гидравлические исследования и основы расчёта насосно – эжекторного агрегата с циклонной приёмной камерой: Автореф. дис. канд.техн.наук. / Всесоюзный НИИ водоснаб. канализ., гидротехн.сооруж. и инж. гидрогеологии. – М.,1980. –С.20.

34 Серимбетов А.Е. Проектирование и расчет водозаборных сооружений. Тараз, изд. ТарГУ, 2005 г. С.230.

35 Мускевич Г. Е. Гидравлические исследования и расчёт водструйных аппаратов (гидроэлеваторов): Автореф.дис. канд.техн.наук. / Московский гидромелиоративный институт: Изд.лит. по строительству,  - М., 1971. – С.45.

36 Абдураманов А. А. Основы гидравлики гидроциклонных насосных  установок. Автореф.дис. докт.техн.наук.М., 1987. – С.37.

37 Абдураманов А. А., Сейтасанов И. С. Исследования струйных насосов новой конструкции. / Международная научно-техническая конференция. Водные ресурсы: экологические аспекты их использования и охраны: Тез. докл. и сообщений. Жамбыл, 1996. – С.74-75.

38 Абдураманов А.А., Сейтасанов И.С., Струйный насос. Предварительный патент РК № 4751  от    16.06.1997,  бюл. № 2.

39 Абдураманов А.А., Сейтасанов И.С.,Абиров А.А.  Струйный насос. Предварительный патент РК № 8699  от    15.03.2000,  бюл. № 3.

40 Абдураманов А.А.,Койбаков С.М.,Жоламанов Н.Ж.   Струйный насос. Инновационный патент РК № 27958  от    25.12.2013,  бюл. № 12.

41 Абдураманов А.А., Балгабаев Н.Н., Баджанов Б.М., Бимурзаев Н.К. Струйный насос. Инновационный патент РК № 29303 от 15.12.2014, бюл. №12.

42 Хохлов А. В., Хохлов В. А. Саморегулирующиеся струйные насосы // Гидротехническое строительство: Журнал №4.-М., 2001.-С.25-27.

43 Патент 1ДР04411.112. Саморегулирующийся струйный насос // Хохлов А. В., Хохлов В. А., Маджидов У. Х. Бюл.№4, 2000,-2с: ил.

44 Патент РФ № 2132969. Скважинная насосная  установка для водозаборных скважин // Карелин В.А., ЛатуновС.В., Татанов Ю.И.  Опубл. 10.07.1999 г.

45 Александров В.В. Повышение эффективности мелиоративных  насосных станций методом внедрения эжекции во всасывающие и напорные трубопроводы центробежных насосов//Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата технических наук. Волгоград-2012.

46 Александров В.В. Определеиие максимальных скоростей подсасываемого потока на участке смешения в струйных насосах/ В.В. Александров, А.С.Тарасьянс, Ю.С.Уржумува, С.А.Тарасьянс //Гидротехническое строительство: материалы регион. Науч,-технич. конф, «Гидротехника, гидравлика и геология» (15 мая 2009 г., г. Новочеркасск) /ФГОУ ВПО «НГМА».- Новочеркасск: «ЛИК», 2009г.-Вып.2.-С.129-133.

47 Александров В.В. Технологический процесс эксплуатации насосных с эжектором на всасывающей и напорной линии насоса-нагнетателя. / В.В. Александров, Д.Н. Кольжанов //Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации. - № 2(02).- 2011 г.[Электронный ресурс].- Режим доступа: www/rocnipm-srn.ru.

48 Есполов Т.И., Сейтасанов И.С., Жандаулетова Ф.Р. Жулаева Г.И., Кайпбаев Е.Т.Струйный насос. Инновационный патент № 26287 от 15.10.2012, бюл. № 10

49 Сейтасанов И.С., Исследование закрученных потоков Известия национальной академии наук РК Серия Аграрных наук №3 июнь 2011, С.37-39

50 Жакупова Ж. З. Разработка типоразмеров и обоснование параметров пакерных гидравлических устройств к погружным электронасосам для водоподъема из скважин / Диссертация на соискание степени доктора философии (РhD). Научный консультант, к.т.н., доцент Яковлев А. А. Зарубежный консультант Prof. Graziano Ghinassi (Firenze,Italia).

51 Ниеталиева А. А., Яковлев А. А. Обоснование конструктивно-технологической схемы насосной установки для подъёма воды из водозаборных скважин с использованием погружного электронасоса и всасывающих устройств на напорной части// Известия национальной академии наук Республики Казахстан. – Алматы: НАН РК, 2018 г., С.87-92. Серия аграрных наук 5(41). https://doi.org/10.32014/2018. 2224- 526Х.

52 Ниеталиева А. А., Яковлев А. А. Обоснование технологии подъёма воды из скважин для пастбищного водоснабжения с использованием погружного электронасоса и всасывающих устройств и определение цели и задач исследований / Сборник  научных материалов Международной зимней школы.-Алматы: КазНАУ, 2018, С. 246-249.

53 Ниеталиева А. А., Яковлев А. А. Результаты исследований по разработке  схемы насосной установки для подъёма воды из скважин с использованием погружного электронасоса и всасывающих  устройств // Актуальные вопросы взаимодействия образования, науки и бизнеса: сборник статей  Международной научно-практической конференции (30января 2018г., г.Москва).Электронный ресурс – М.: Импульс, 2018. –С.485-493.

54 Яковлев А. А., Саркынов Е. С., Ниеталиева А. А. К теоретическому обоснованию подачи насосной установки с погружным электронасосом // Повышение эффективности, надёжности и безопасности гидротехнических сооружений: Сборник статей межд. Научно-практич. конфер. 22-23 мая 2018г.Том 2.С.488-496.

55 Ниеталиева А. А., Яковлев А. А., Саркынов Е. С. Методика обоснования необходимых типоразмеров и параметров всасывающих устройств к погружным электронасосам для пастбищного водоснабжения из скважин // Сборник материалов ХХІІІ Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов «Научная молодежь в аграрном науке: достижения и перспективы» в рамках проведения года Молодежи Республики Казахстан - Алматы, 26-27 апреля 2019 г. ТОМ 4. С 161-166.

56 Ниеталиева А. А., Яковлев А. А., Саркынов Е. С. Разработка теоретических предпосылок по технологии водоподъёма из скважин с использованием погружного электронасоса ЭЦВ и воздуховсасывающего устройства//Известия национальной академии наук Республики Казахстан. – Алматы: НАН РК, 2019 г., С.21-28. Серия аграрных наук 1(49). https://doi.org/10.32014/2019. 2224-526Х.3.

57 Патент КZ №33313 Насосная установка с погружным электронасосом для водозабрных сквжин /Есполов Т.И., Яковлев А.А., Саркынов Е.С.,Зулпыхаров Б.А.,Жакупова Ж.З., Кайпбаев Е.Т.

58 Ниеталиева А.А., Яковлев А.А., Саркынов Е.С. Рacчeт по определению технико–экoнoмичecкoй эффeктивнocти насосной установки с использованием погружного электронасоса и всасывающих устройств/ Научный журнал «Исследования, результаты» № 2(82), Алматы, 2019, с.293-302, ISSN 2304-3334

59 Патент РК № 30044. Пакерное устройство к погружному электронасосу // Яковлев А.А., Саркынов Е., Асанбеков Б.А., Тлеукулов А.Т., Жакупова Ж.З. Опубл.15.06.2015, бюл.№ 6.

60 Патент  KZ (13) B (11) 34749 Гидроструйная насосная установка для подъёма воды из скважин // Есполов Т.И., Яковлев А.А.; Саркынов Е.; Сейтасанов И.С.; Зулпыхаров Б.А.; Жакупова Ж.З. Опубл. 04.12.2020, бюл. №48

61 Жакупова Ж.З., Яковлев А.А., Саркынов Е. Теоретические предпосылки к обоснованию технологической схемы беструбного водоподъема подземных вод // Исследования, результаты: Приложение № 2.- Алматы, 2012, - С.69-75.

62 Яковлев А.А., Саркынов Е. Теоретические исследования напорно-вакуумного способа водоподъма из водотоков // Агроинженерная наука – повышению эффективности АПК: материалы межд.научно-практ.конф.: в 2-х книгах.-Алматы: Агроуниверситет, 2003.-Кн.2.- С.181-185.

63 Яковлев А.А., Саркынов Е. Обоснование параметров напорно-вакуумной насосной установки для подъема воды из водотоков // Вестник сельхоз.науки Казахстана: Журнал №9.-Алматы: ТОО Издательство «Бастау», 2005-С.61-62.

64 Kozhamkulov D., Sarkynov Y., Yespolov T., Yakovlev A., Zsuga K. Results of The Theoretical and Experimental Studies of The Water Lifting Technique Using the Hydropower of  Watercourses.Vol.12(2) , 1187-1195,August  2015.

65 Предпатент 17788 KZ. Эжектор / Яковлев А.А., Саркынов Е. Опубл. 15.09.2006, бюл.9.

66 Патент № 29910 KZ. Напорно-вакуумная  насосная установка / Есполов Т.И., Яковлев А.А., Саркынов Е., Асанбеков Б.А. Патентообладатель-КазНАУ.Опубл. 15.05.2015г., бюл.№5.

67 Яковлев А.А. Пневмокамерные водоподъёмники для пастбищного водоснабжения: Монография / А.А. Яковлев.- Алматы: Изд. «Айтумар», 2015. – С.245.

68 Яковлев А.А., Саркынов Е.С., Кайпбаев Е.Т. Обоснование конструктивно-технологической схемы пневмовакуумной (эрлифтной) насосной установки // Мелиорация и водное хозяйство: проблемы и пути решения: Сборник материалов международной научно-практической конференции (Костяковские чтения). Том ІІ. – Москва, 2016. – С. 57-61.

69 Патент № 29677 КZ. Пневмовакуумная (эрлифтная) насосная установка / Яковлев А. А., Саркынов Е., Асанбеков Б. А., Тлеукулов А. Т., Жакупова Ж. З., Малау Р. С., Сайын А. С. Патентообладатель-КазНАУ. Опубл. 16.03.2015, бюл.3.

70 Разработка нового типа пневмовакуумной (эрлифтной) насосной установки для подъёма воды из подземных водоисточников с использованием ресурсосберегающей технологии  и повышающей качество поднимаемой воды: Отчёт о НИР (промежуточный)/ КазНАУ. №гос.рег. 0112РК00177. Руководитель А. А. Яковлев. -Алматы, 2012,-С.88.

71 Патент № 29678 КZ. Струйный тепловой модуль / Яковлев А. А., Саркынов Е., Асанбеков Б .А., Тлеукулов А. Т., Алиханов Д. М., Сапаров Н. М. Патентообладатель-КазНАУ. Опубл. 16.03.2015г., бюл.№3.

72 Andrew Chadwick , John Morfett ,  Martin Borthwick.  Hydraulics in Civil and Environmental Engineering February 19, 2013 by CRC Press Textbook – Р.648.

73 R. P. Lambeck, Raymond P. Lambeck Hydraulic Pumps and Motors (Fluid Power and Control Hardcover: 176 pages Publisher: CRC Press (June 23, 1983)

74 G. I. Krivchenko. Hydraulic machines: turbines and pumps Lewis Publishers, 1994 Length.- Р.414.

75 Michael Kasenow. Applied Ground-water Hydrology and Well Hydraulics Water Resources Publication, 2001 Length.- Р.835.

76 ГОСТ 104 28-71. Насосы центробежные скважинные для воды с погружным электродвигателем. - М.: Стандартов, 1974. – С.34.

77 ГОСТ632-64 Обсадные трубы.

78 ГОCТ 22247-76 Нacоcы цeнтpобeжныe конcольныe общeго нaзнaчeния для воды.  Общие технические условия.

79 Ухин Б.В., Гусев А.А. Гидравлика: Учебник. -М.: ИНФРА-М.-2010. -С.432.

80 Флексер Я.Н. Практикум по гидравлике, водоснабжению и гидросиловым установкам. –М.: Сельскохозяйственная литература, 1962.-С.280.

81 Тажибаев Л.Е. Основы водоснабжения и обводнения сельскохозяйственных  районов Казахстана.- Алма-ата: Кайнар, 1969.- С.304.

82 ГОСТ Р15-201-2000. Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство.- М.: изд.стандартов,-2000.

83 Мельников С.В., Алешкин В.Р., Рощин П.М. Планирование эксперимента в  исследованиях сельскохозяйственных процессов // 2-е изд., перераб. и доп.- Л.: Колос. Ленингр. отд-ние, 1980.-С.168.

84 Веденин Г.В. Общая методика экспериментального исследования и обработка опытных данных. - М.: Колос, 1967.

85 Заволишин Ф.С., Манцев М.Г. Методы исследований по механизации сельскохозяйственного производства. - М.:Колос, 1982. - 231 с.

86 РТМ. 44-62. Методика статистической обработки эмпирических данных. - М.: Стандартов, 1966. - 100 с.

87 Смирнов Н.В., Дунин-Барковский И.В. Курс теории вероятностей и математической статистики для техничеких приложений. - М.: Наука, 1965.- С.511.

88 Статистические методы обработки эмпирических данных. Рекомендация. - М.: Изд-во стандартов, 1978. - 232 с.

89 ГОСТ 24026-80. Исследовательские испытания. Планирование эксперимента. Термины и определения. - М.: Стандарт, 1980. - 18с.

90 Белов А. И. Математико-экономические расчеты в сельском хозяйстве. - Алма-Ата: Наука, 1965. – 202.

91 Шлихтинг Г. Теория пограничного слоя. – М.: Физматгиз., 1972. – 711 с.

92 Сейтасанов И.С., Альжанова К.А., Абдрешов Ш.А. Исследование гидроэлеваторов с закруткой всасываемого потока при гидротехническом и мелиоративном строительстве // Устойчивое развитие: региональные аспекты: Сборник материалов ХI Международной научно-практической конференции молодых учёных. Брест, Беларусь, 24-26 апреля 2019 г.-С.271-273.

93 Гупта А., Лилли Д., Сайред Н. Закрученные потоки. Пер. с англ. – М.: Мир, 1987. – С.589.

94 Лямаев Б.Ф. Гидроструйные насосы и установки. – М.: Машиностроение. 1988. – С277.

95 Victorin K. Untersuchung turbulenter Micschvorgange Forschung auf dem Gebiete des Ingenieurwesens. 1941.

96 Wilgand J. Bemessung von Dampfstrahlverdichten, VDI – Forschungsheft, 401, 1940.

97 Методика определения экономической эффективности использования в сельском хозяйстве результатов научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ, новой техники, изобретений и рационализаторских предложений. - М.:Колос, 1980.– С.112.

98 Методика определения экономической эффективности использованияв народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений. - М.: Экономика, 1977. – С.43.

99 Методика определения оптовых цен на новую продукцию производственно-технического назначения. - М.: Прейскурантиздат,1974.

100 Нормативно-справочный материал для экономической оценки сельскохозяйственной техники // Справочное приложение и ГОСТ 23728- 7923730-79. Техника сельскохозяйственная. Методика экономической оценки. - М.: ЦНИИТЭМ, 1980.– С.297.

101 Нормы амортизационных отчислений на тракторы, транспортные средства, мелиоративные и землеройные машины и оборудование, используемое в сельском, водном и лесном хозяйствах. - М.: Госплан СССР, 1982. – С.22.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Патента KZ № 33182 «Струйный насос»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Описание изобретения к  патенту KZ № 33182 «Струйный насос»

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Патента KZ № 34749 «Гидроструйная насосная установка для подъёма воды из скважин»

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Описание изобретения к патенту KZ № 34749 «Гидроструйная насосная установка для подъёма воды из скважин»

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Акт о внедрении в учебный процесс КазНАУ результатов исследований докторской диссертации Абдрешова Ш.А.

Производственные рекомендации о внедрении разработки НАО

«КазНАУ» усовершенствованной гидроструйной  насосной  установки

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Параметры для построения графиков зависимости полезной и общей  подачи  гидроструйной насосной установки от подачи центробежного насоса и графиков сравнительных лабораторных испытаний

Таблица Е.1 – Параметры полезной  Q1gn1 , Q1gn  и   общей  Q1gnу1 , Q1gnу подачи  гидроструйной насосной установки от подачи  Qn центробежного насоса (вариант 1)

| Обозначе ние | Значение параметров теоретических и экспериментальных |  |  |  |  |  |  |  | Приме чание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qn,m3/h |  | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 27 |  |  |
| Q1gn1,m3/h |  | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 |  | Теор. |
| Q1gn1,m3/h |  | 0 | 0,97 | 1,94 | 3,88 | 5,8 | 7,76 | 8,7 |  | Экспер. |
| Q1gn,у1m3/h |  | 0 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 36 |  | Теор. |
| Q1gnу1,m3/h |  | 0 | 3,88 | 7,76 | 15,5 | 23,3 | 31,06 | 34,9 |  | Экспер. |
| Q1gn,m3/h |  | 0 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 36 |  | Теор. |
| Q1gn,m3/h |  | 0 | 3,88 | 7,76 | 15,5 | 23,3 | 31,06 | 34,9 |  | Экспер. |
| Q1gnу,m3/h |  | 0 | 6,99 | 13,98 | 27,96 | 41,9 | 55,92 | 62,9 |  | Теор. |
| Q1gnу,m3/h |  | 0 | 6,79 | 13,57 | 27,14 | 40,7 | 54,3 | 61,1 |  | Экспер. |

Таблица Е.2 – Параметры полезной  Q2gn1 , Q2гn  и   общей  Q2gnу1 , Q2gnу   подачи  гидроструйной   насосной установки от подачи  Qn  центробежного   насоса (вариант 2)

| Обозначе ние | Значение параметров теоретических и экспериментальных |  |  |  |  |  |  | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qn,m3/h | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 27 |  |  |  |
| Q2gn1,m3/h | 0 | 2,7 | 5,4 | 10,8 | 16,2 | 21,6 | 24,3 | Теор. |  |  |
| Q2gn1,m3/h | 0 | 2,62 | 5,2 | 10,48 | 15,7 | 20,9 | 23,6 | Экспер. |  |  |
| Q2gn,у1m3/h | 0 | 5,7 | 11,4 | 22,8 | 34,2 | 45,6 | 51,3 | Теор. |  |  |
| Q2gnу1,m3/h | 0 | 5,5 | 11,07 | 22,1 | 33,2 | 44,3 | 49,8 | Экспер. |  |  |
| Q2gn,m3/h | 0 | 5,7 | 11,4 | 22,8 | 34,2 | 45,6 | 51,3 | Теор. |  |  |
| Q2gn,m3/h | 0 | 5,5 | 11,07 | 22,1 | 33,2 | 44,3 | 49,8 | Экспер. |  |  |
| Q2gnу,m3/h | 0 | 8,7 | 17,4 | 34,8 | 52,2 | 69,6 | 78,3 | Теор. |  |  |
| Q2gnу,m3/h | 0 | 8,4 | 16,9 | 33,8 | 50,68 | 67,5 | 76,01 | Экспер. |  |  |

Таблица Е.3 – Параметры сравнительных лабораторных испытаний гидроструйной  насосной установки  по традиционной Н1гн1, N1гн1, Ƞ1гн1=f(Q1гн1) и альтернативной Н1гн, N1гн, Ƞ1гн=f(Q1гн)  технологии водоподъёма (вариант 1)

| Обозна чение | Значение параметров сравнительных лабораторных испытаний гидроструйной насосной установки |  |  |  |  |  |  | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1gn1,m3/h | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 |  |
| H1gn1,m | 38 | 37,5 | 37 | 36 | 33,5 | 29 | 25 |  |
| N1gn1,kVt | 0 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 3,15 | 3,2 |  |
| η 1gn1 | 0 | 0,06 | 0,09 | 0,17 | 0,195 | 0,20 | 0,19 |  |
| Q1gn1,m3/h | 0 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 36 |  |
| H1gn1,m | 19 | 18,75 | 18,5 | 18 | 16,75 | 14,5 | 12,5 |  |
| N1gn1,kVt | 0 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 3,15 | 3,2 |  |
| η 1gn1 | 0 | 0,12 | 0,19 | 0,341 | 0,391 | 0,401 | 0,383 |  |

Таблица Е.4 – Параметры сравнительных лабораторных испытаний гидроструйной  насосной установки  по традиционной  Н2гн1, N2гн1, Ƞ2гн1=f(Q2гн1)   и альтернативной Н2гн, N2гн, Ƞ2гн=f(Q2гн)  технологии водоподъёма (вариант 2)

| Обозна чение |  | Значение параметров сравнительных лабораторных испытаний гидроструйной насосной установки |  |  |  |  |  |  | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q2gn1,m3/h | 0 |  | 2,7 | 5,4 | 12,8 | 16,2 | 21,6 | 24,3 |  |
| H2gn1,m | 38 |  | 37,5 | 37 | 36 | 33,5 | 29 | 25 |  |
| N2gn1,kVt | 0 |  | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 3,15 | 3,2 |  |
| η 2gn1 | 0 |  | 0,16 | 0,263 | 0,546 | 0,528 | 0,525 | 0,517 |  |
| Q2gn2,m3/h | 0 |  | 5,7 | 11,4 | 22,8 | 34,2 | 45,6 | 51,3 |  |
| H2gn2,m | 19 |  | 18,75 | 18,5 | 18 | 16,75 | 14,5 | 12,5 |  |
| N2gn2,kVt | 0 |  | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 3,15 | 3,2 |  |
| η 2gn2 | 0 |  | 0,171 | 0,273 | 0,486 | 0,557 | 0,571 | 0,546 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Расчёт исходных, технологических и технических параметров усовершенствованн гидроструйной насосной установки для сельскохозяйственного водоснабжения (вариант 1), для обводнения пастбищ (вариант 2) и экспериментального образца

Ж.1. Расчёт исходных, технологических и технических параметров на усовершенствованную гидроструйную насосную установку для  сельскохозяйственного водоснабжения (вариант 1) для подъема воды из скважин:

Подача  проектная определяется по формуле (3.1), где основным критерием обоснования принят максимальный  суточный расход воды [10]:

Qп = qсут.макtсм·ηсм·iв = 1808·0,89·1 = 25,28 м3/ч;

где Qп – подача проектная насосной установки, м3/ч;

tсм – рабочее время смены (принимается tсм=8 ч), ч;

qсут.мак –максимальное  суточное водопотребление на объекте (qсут.мак=180 м3) [4,10],  м3;

ηсм–коэффициент использования рабочего времени смены для разрабатываемой насосной установки, определяется по формуле (3.3)  [10]:

ηсм= tчрtчр+tто = 7,17,1+0,9 = 0,89

где tчр – чистое время работы насосной установки в смену (tчр = tсм - tто= 8-0,9 =7,1 ч), ч;

tто – время на техобслуживание насосной установки (по опытным данным tто= 0,9ч), ч.

Принимаем  для дальнейших расчётов проектную подачу для насосной установки  Qп= 25 м3/ч с вероятностью охвата  по дебиту  скважин  в условиях  сельскохозяйственного водоснабжения Казахстана КQ =0,1.

Высота водоподъема для гидроструйной насосной установки определяется по формуле (3.4):

Нгн = Н гну + hп = Нд + hp +h п, =20 +1,5 +26 = 47,5 м,

где Нгну - высота водоподъёма  водо-воздушной смеси гидроструйной насосной установки (Нгну= Нд + hp=20+1,5=21,5м), м;

hп –высота      от      отводного    водоподъёмного трубопровода  до потребителя

(водонапорной башни, по проектным данным типового проекта 901-5-29 Унифицированные  башни заводского  изготовления/ Системы Рожновского hп =14 - 26 м, принимается  максимальное значение), м;

Нд – динамический уровень воды в водоисточнике (по данным [4, 10] принимается Нд= 20 м) , м;

hp - высота от оголовка скважины до излива в ёмкость   или до напорных труб подачи воды потребителю в водонапорную башню (определяется конструктивно hp= 1,5 м), м.

Диаметральный габарит насосной части, опускаемой в скважину, определяется по формуле (3.6):

| Dнч= Dск – б = 150 – 6 =144 мм, |  |
| --- | --- |

где Dск–внутренний диаметр рекомендуемой скважины, мм (принимается аналогично для шнурового водоподъёмника Dск = 150 мм[4,10];

б - зазор на диаметр, удовлетворяющий требованиям техники безопасности проведения спуско-подъемных операций насосной части во внутрь скважины,мм (принимается   б = 5-6 мм) [4,10].

Диаметральный габарит насосной части гидроструйной насосной установки  по конструктивным возможностям принимаем Dнч = 120 мм.

Параметры поднимаемой воды  принимаются  аналогично  для шнурового и ленточного водоподъёмников [4,10]:допустимая минерализация поднимаемой воды  – до 5 г/дм3, допустимое содержание в воде твердых частиц (песка) – до 0,5 % по массе.

Температура окружающего воздуха для нормальной работы насосной установки принимается аналогично  для эрлифтных насосных установок  - до ±30оС [10].

Подача гидроструйной насосной установки Q1гн (полезная) и общая  Q1гну от совместного использования струйных насосов  с подсосом воды и атмосферного воздуха для варианта 1  определяются  по формулам (2.55) и   (2.56):

Q1гн =Qн∙ (К1Э  1+К1Э+γ-γсмγсм ) = 0,0069(0,91+0,9+9810-49504950)=0,010 м3/с (36 м3/ч)

Q1гну=Qн∙(1+2К1Э  1+К1Э+γ-γсмγсм)=0,00691+2∙0,91+0,9+9810-49504950= 0,017м3/с (61,2 м3/ч)

где Qн – подача центробежного насоса гидроструйной насосной установки для варианта 1 (принимается Qн = Qп) , м3/с.

γ, γсм – удельный вес  поднимаемой воды и  создаваемой водо-воздушной смеси в водоподъёмных трубах (γ =9810Н/м3 , γсм =4900 - 5000 Н/м3, принимаем среднее значение γсм =4950 Н/м3), Н/м3;

К1э - коэффициент  эжекции струйного насоса с подсосом воды и атмосферного воздуха для варианта 1 ( принят К1э =0,9).

Расход воды на эжектирование гидроструйной насосной установки:

Qэ = Qн =0,0069 м3/с (25 м3/ч).

Потребный напор гидроструйной насосной установки при использовании струйного насоса  с подсосом воды и атмосферного воздуха  определяется для варианта 1 по формуле   (2.67):

H1гну= НГНУγ∙γсм + hп +  υ22-υса122ǥ + h1l+ h1м =  21,59810 ∙4950+26+ 2,22-322∙9,81  +0,05 H1гну=                                                 = 10,8+26 - 0,2+0,05 H1гну=  36,6+0,05 H1гну= 36,60,95  = 38,5 м ,

где Нгну - высота водоподъёма гидроструйной насосной  установки  при подъёме воды в виде водо-воздушной смеси для варианта  1 (определена выше Нгну=21,5 м), м;

γ, γсм – удельный вес  поднимаемой воды и  создаваемой водо-воздушной смеси в водоподъёмных трубах ( приняты  выше γ=9810 Н/м3 и γсм=4950 Н/м3), Н/м3;

hп –высота от отводного водоподъёмного трубопровода до потребителя (водонапорной башни,  принята выше  hп= 26 м), м;

υ2 - скорость воды в сечении 2-2 насосной части (на выходе из водоподъёмного трубопровода) гидроструйной насосной установки для варианта 1 (принимается  по опытным данным υ2=2,2м/с)  , м/с;

υ1са - скорость воды в активном сопле струйного насоса для варианта 1 (принимается максимально допустимая  в водоподъёмном трубопроводе υ1са=3 м/с) , м/с;

h1l+ h1м – суммарные  потери  по длине водоподъёмного трубопровода  и местные потери  для упрощения расчёта  принимаются  равными 5% от потребного напора h1l+ h1м=0,05 H1гну, м.

Удельный вес γ1см поднимаемой водо-воздушной смеси в  водоподъёмных трубах гидроструйной насосной установки  определяется для варианта 1 по формуле   (2.71):

γ1см= γНгну ∙ (Н1гну + - hп - h1ℓ - h1м) = 981021,5∙( 38,5+  32-2,222∙9,81- 26 – 1,9) =456,3∙(38,5 +0,2- 26-1,9) =456,3∙10,8 =  4928Н/м3 ,

где γ =9810Н/м3, Hгну=21,5 м, H1гну =38,5 м, υса2= υса1=3м/с, hп=26 м, h1l+ h1м=0,05 H1гну=0,05∙38,5=1,9 м (определены и приняты выше).

Полученное значение удельного веса γ1см =4928Н/м3 поднимаемой водо-воздушной смеси в  водоподъёмных трубах гидроструйной насосной установки

соответствует ранее принятому в расчёте значению γ1см =4950 Н/м3 (расхождение 0,44%), поэтому уточнение его значения не требуется.

Полезная N1п и затраченная N1гну мощности и КПД  Ƞ1гну гидроструйной насосной установки определяются  для варианта 1  по формулам  (2.73), (2.74) и  (2.75):

N1п = 9,81∙ Q1гн∙ Н1гн = 9,81 ∙ 0,010 ∙ 47,5 =4,66   кВт ;

N1гну =N1пȠ1гну  = 9,81∙Q1гн∙ Н1гнη1гну = 9,81∙0,010∙ 47,50,726 =6,42  кВт ;

Ƞ1гну =  N1пN1гну  = Q1гн∙ Н1гнQ1гну ∙H1гну  = 0,010∙ 47,50,017∙38,5   =0,726

где 9,81 переводной коэффициет размернности Вт в кВт;

Q1гн - полезная подача  гидроструйного насоса для варианта 1 (определена выше Q1гн =0,010 м3/с), м3/с;

Н1гн – высота водоподъёма гидроструйного насоса  для варианта 1 (определена выше по формуле(3.4) Н1гн = Нгн =47,5 м), м;

Q1гну – подача гидроструйной насосной установки  для варианта 1 (определена выше Q1гну =0,017 м3/с),  м3/с.

Вакуумный напор Н1вак1 в струйном насосе с подсосом воды  и вакуумный  напор Н1вак2 в струйном насосе с подсосом  атмосферного воздуха для варианта 1 опреляются по формулам (2.86) и (2.88):

Н1вак1= υ 1са12-υ1сп122g - Нв=10,372-7,1722∙9,81 – 0,4 = 107,54-51,4119,62 -0,4 =2,86-0,4=2,46м ;

Н1вак2= υ 1са22-υ1сп222g =  17,72-12,8822∙9,81  = 313,29-165,8919,62  = 7,5 м,

где υ1са1,υ1сп1 - скорость движения воды в активном и пассивном соплах струйного насоса  с подсосом воды для варианта 1 определяются по известным формулам (2.101) и (2.102) при предварительно принятым  внутренним диаметрам  сопел, м/с:

υ 1са1= 4Q1гну1π∙D1са12  = 4∙0,0103,14∙0,0352  =10,37 м/с;

υ 1сп1= 4Q1гну1π∙D1сп12  = 4∙0,00693,14∙0,0352  =7,17 м/с,

где  Q1гну1- подача  гидроструйной  насосной установки для  варианта 1,

для активного  сопла определена выше (Q1гну1=0,010 м3/с), м3/с;

для пассивного  сопла Q1гну1= Qн=0,0069 м3/с.

D1cа1, D1cп1 - внутренние диаметры активных  и пассивных сопел струйных насосов гидроструйной  насосной установки для варианта 1 (приняты по опытным данным D1cа1=0,035 м и D1cп1 = 0,035 м) , м;

Нв -  столб воды над патрубком пассивного сопла струйного насоса  с подсосом воды ( принимается конструктивно Нв = 0,4 м) , м;

υ1сп2,υ1са2 - скорость движения атмосферного воздуха  в пассивном и воды в активном  соплах струйного насоса  с подсосом атмосферного воздуха для варианта 1,  определяются по известным формулам (2.101) и (2.102) при предварительно принятым  внутренним диаметрам  сопел, м/с:

υ 1са2= 4Q1гну1π∙D1са22  = 4∙0,0173,14∙0,0352  =17,7 м/с;

υ 1сп2= 4Q1гну1π∙D1сп12  = 4∙0,0173,14∙0,0412  =12,88 м/с,

Внутренние диаметры  нагнетаемых и  водоподъёмных труб diтр гидроструйной  насосной установки определяются  по формуле (2.105) :

dнтр= (4Qнтрπ∙υ нтр)1/2 = (4∙0,00693,14 ∙3)1/2=0,054 м ( принимаем  dнтр= 53 мм, труба 60х3,5 мм);

dвтр= (4Qвтрπ∙υ втр)1/2 = (4∙0,023,14∙3)1/2= 0,092 м  (принимаем  dнтр= 79,5 мм, труба 88,5х4 мм),

где   Qiтр -  расход воды (водо-воздушной смеси ) в трубах, м3/с;

υiтр – допустимая  скорость  движения воды (водо-воздушной смеси ) в трубах υiтр =1,5-3,0м/с) , м/с.

Ж.2. Расчёт исходных, технологических и технических параметров на усовершенствованную гидроструйную насосную установку для  обводнения пастбищ (вариант 2) для подъема воды из скважин:

Подача  проектная определяется по формуле (3.1), где основным критерием обоснования принят максимальный  суточный расход воды [10]:

Qп = qсут.макtсм·ηсм·iв = 258·0,89·1 = 3,51 м3/ч, (0,000975 м3/с),

где Qп – подача проектная насосной установки, м3/ч;

tсм – рабочее время смены (принимается tсм=8 ч), ч;

qсут.мак –максимальное  суточное водопотребление на объекте (qсут.мак=25 м3) [4,10],  м3;

ηсм–коэффициент использования рабочего времени смены для разрабатываемой насосной установки, определяется по формуле (3.3)  [10]:

ηсм= tчрtчр+tто = 7,17,1+0,9 = 0,89,

где tчр – чистое время работы насосной установки в смену (tчр = tсм - tто= 8-0,9 =7,1 ч), ч;

tто – время на техобслуживание насосной установки (по опытным данным tто= 0,9ч), ч.

Принимаем  для дальнейших расчётов проектную подачу для насосной установки  Qп= 3,6 м3/ч ( 0,001 м3/с) с  вероятностью охвата  по дебиту  скважин  в условиях  обводнения пастбищ Казахстана КQ =0,1.

Высота водоподъема для гидроструйной насосной установки определяется по формуле (3.4):

Нгн = Н гну = Нд + hp =20 +1,5 = 21,5 м,

где Нгну - высота водоподъёма  водо-воздушной смеси гидроструйной насосной установки (Нгну= Нд + hp=20+1,5=21,5м), м;

Нд – динамический уровень воды в водоисточнике (по данным [4,10] принимается Нд= 20 м) , м;

hp - высота от оголовка скважины до излива в (определяется конструктивно hp= 1,5 м), м.

Диаметральный габарит насосной части, опускаемой в скважину, определяется по формуле (3.6):

| Dнч= Dск – б = 150 – 6 =144 мм, |  |
| --- | --- |

где Dск–внутренний диаметр рекомендуемой скважины, мм (принимается аналогично для шнурового водоподъёмника Dск = 150 мм [4,10];

б - зазор на диаметр, удовлетворяющий требованиям техники безопасности проведения спуско-подъемных операций насосной части во внутрь скважины,мм (принимается   б = 5-6 мм) [4,10].

Диаметральный габарит насосной части гидроструйной насосной установки  по конструктивным возможностям принимаем Dнч = 120 мм.

Параметры поднимаемой воды  принимаются  аналогично  для шнурового и ленточного водоподъёмников [4,10]: допустимая минерализация поднимаемой воды  – до 5 г/дм3, допустимое содержание в воде твердых частиц (песка) – до 0,5 % по массе.

Температура окружающего воздуха для нормальной работы насосной установки принимается аналогично  для эрлифтных насосных установок  - до ±30оС [10].

Подача полезная Q2гн1 и  общая Q2гну1 определяются для варианта 2 по формулам (2.51) и  (2.52):

Q2гн1 = К2Э1  1+К2Э1∙Q2н =0,91+0,9∙0,001 = 0,00047м3/с,

Q2гну1 = 1+2К2Э1  1+К2Э1∙Q2н = 1+2∙0,91+0,9∙0,001 = 0,00147м3/с,

где К2э1 - коэффициент  эжекции струйного насоса с подсосом воды для варианта 2 ( по опытным данным К2э1 =0,9) ;

Q2н – подача центробежного насоса гидроструйной насосной установки для варианта 2 ( принимается Q2н = Qп =0,001м3/с (3,6 м3/ч) ), м3/с.

Подача гидроструйной насосной установки Q2гн (полезная) и общая Q2гну от совместного использования струйных насосов  с подсосом воды и атмосферного воздуха для варианта 2 определяются  по формулам (2.57) и   (2.58):

Q2гн=Qн∙(К2э1  + γ-γсмγсм)=0,001∙(0,9+9810-49504950)=0,001∙0,9+0,98=

=0,00188 м3/с  (6,77 м3/ч).

Q2гну=Qн∙ (1 + К 2э1  + γ-γсмγсм =0,001∙(1+0,9+9810-49504950)=0,001∙1,9+0,98=0,00288 м3/с  (10,37 м3/ч).

где  Qн – подача центробежного насоса гидроструйной насосной установки для варианта 2 (принимается Qн = Qп =0,001 м3/с) , м3/с.

γ, γсм – удельный вес  поднимаемой воды и  создаваемой водо-воздушной смеси в водоподъёмных трубах (γ =9810Н/м3 , γсм =4900 - 5000 Н/м3, принимаем среднее значение γсм =4950 Н/м3), Н/м3;

К2э1 - коэффициент  эжекции струйного насоса с подсосом воды и атмосферного воздуха для варианта 2 ( принят К2э1 =0,9);

Расход воды на эжектирование гидроструйной насосной установки:

Qэ = Qн =0,001 м3/с (3,6 м3/ч).

Потребный напор гидроструйной насосной установки при использовании струйного насоса  с подсосом воды и атмосферного воздуха  определяется для варианта 2 по формуле   (2.70):

H2гну= Нгнуγ∙γсм + υ32-υса222ǥ +hсн + h2l + h2м =21,59810 ∙4950+ 2,22-322∙9,81  + 5 +0,05 H2гну= 10,8 - 0,2+5 +0,05 H2гну=  15,6+0,05 H2гну= 15,60,95  = 16,4 м ,

где Нгну - высота водоподъёма гидроструйной насосной  установки  при подъёме воды в виде водо-воздушной смеси для варианта  2( определена выше Нгну=21,5 м), м;

γ, γсм – удельный вес  поднимаемой воды и  создаваемой водо-воздушной смеси в водоподъёмных трубах ( приняты  выше γ=9810 Н/м3 и γсм=4950 Н/м3), Н/м3;

υ3 - скорость воды в сечении 3-3 насосной части (на выходе из водоподъёмного трубопровода) гидроструйной насосной установки для варианта 2 (принимается  по опытным данным υ2=2,2м/с), м/с;

υ2са - скорость воды в активном сопле струйного насоса для варианта 2

( принимается максимально допустимая  в водоподъёмном трубопроводе υ1са=3 м/с) , м/с;

hсн - свободный напор гидроструйной насосной установки  (принимается  hсн= 5 м для увеличения высоты водоподъёма  при альтернативной технологии водоподъёма до 30м);

h2l+ h2м – суммарные  потери  по длине водоподъёмного трубопровода  и местные потери  для упрощения расчёта  принимаются  равными 5% от потребного напора h2l+ h2м=0,05 H2гну), м.

Удельный вес γ2см поднимаемой водо-воздушной смеси в  водоподъёмных трубах гидроструйной насосной установки  определяется для варианта 2 по формуле   (2.72):

γ2см  = γНгну∙(H2гну + υса22-υ322ǥ - hсн - h2l - h2м)  =  981021,5∙( 16,4+  32-2,222∙9,81 – 0,82) =456,3∙(16,4 +0,2-5-0,82) =456,3∙10,78 =  4919 Н/м3 ,

где γ =9810Н/м3, Hгну=21,5 м, H2гну =16,4 м, υса2= υса1=3м/с, h2l+ h2м=0,05 H2гну=0,05∙16,4=0,82 м ( определены и приняты выше).

Полученное  значение удельного веса γ1см =4919Н/м3 поднимаемой водо-воздушной смеси в  водоподъёмных трубах гидроструйной насосной установки

соответствует ранее принятому в расчёте значению γ1см =4950 Н/м3 (расхождение 0,63%), поэтому уточнение его значения не требуется.

до

Полезная N2п и затраченная N2гну мощности и КПД  Ƞ2гну гидроструйной насосной установки определяются  для варианта 2  по формулам  (2.73), (2.74) и  (2.75):

N2п = 9,81∙ Q2гн∙ Н2гн = 9,81 ∙ 0,00188 ∙ 21,5 =0,396   кВт ;

N2гну =N2пȠ2гну  = 9,81∙Q2гн∙ Н2гнη2гну = 9,81∙0,00188∙ 21,50,855 =0,463  кВт ;

Ƞ2гну =  N2пN2гну  = Q2гн∙ Н2гнQ2гну ∙H2гну  = 0,00188∙ 21,50,00288∙16,4   =0,855

где 9,81 переводной коэффициет размернности Вт в кВт;

Q2гн - полезная подача  гидроструйного насоса для варианта 2 (определена выше Q1гн =0,00188 м3/с), м3/с;

Н2гн – высота водоподъёма гидроструйного насоса  для варианта 1 (определена выше по формуле(3.4) Н1гн = Нгн =21,5 м), м;

Q1гну – подача гидроструйной насосной установки  для варианта 2 (определена выше Q1гну =0,00288 м3/с),  м3/с.

Вакуумный напор Н2вак1 в струйном насосе с подсосом воды  и вакуумный  напор Н2вак2 в струйном насосе с подсосом  атмосферного воздуха для варианта 2 опреляются по формулам (2.94) и (2.96):

Н2вак1= υ 2са12-υ2сп122g - Нв=6,12-1,0422∙9,81 – 0,4 = 37,21-1,0819,62 -0,4 =1,84-0,4=1,44м ;

Н2вак2= υ 2са22-υ2сп222g =  9,362-2,9922∙9,81  = 87,6-8,9419,62  = 4,01 м,

где υ2са1,υ2сп1 - скорость движения воды в активном и пассивном соплах струйного насоса  с подсосом воды для варианта 2 определяются по известным формулам (2.101) и (2.102) при предварительно принятым  внутренним диаметрам  сопел, м/с:

υ 2са1= 4Q2гну1π∙D2са12  = 4∙0,001883,14∙0,01982  =6,1 м/с;

υ2сп1= 4Q2гну1π∙D2сп12  = 4∙0,0013,14∙0,0352  =1,04 м/с,

где  Q2гну1- подача  гидроструйной  насосной установки для  варианта 2,

определяется для активного  сопла  (определена выше Q2гну1=0,00188м3/с,

для пассивного  сопла Q2гну1= Qн=0,001 м3/с), м3/с;

D2cа1, D2cп1 - внутренние диаметры активных  и пассивных сопел струйных насосов гидроструйной  насосной установки для варианта 2 ( приняты по опытным данным D2cа1= 0,0198 м и D2cп1 = 0,035 м) , м;

Нв -  столб воды над патрубком пассивного сопла струйного насоса  с подсосом воды ( принимается конструктивно Нв = 0,4 м) , м;

υ2сп2, υ1са2 - скорость движения атмосферного воздуха  в пассивном и воды в активном  соплах струйного насоса  с подсосом атмосферного воздуха для варианта 2,  определяются по известным формулам (2.101) и (2.102) при предварительно принятым  внутренним диаметрам  сопел, м/с:

υ2са2= 4Q2гну2π∙D2са22  = 4∙0,002883,14∙0,01982  =9,36 м/с;

υ 2сп2= 4Q2гну2π∙D2сп22  = 4∙0,002883,14∙0,0352  =2,99 м/с.

Внутренние диаметры  нагнетаемых и  водоподъёмных труб diтр гидроструйной  насосной установки определяются  по формуле (2.105) :

dнтр= (4Qнтрπ∙υ нтр)1/2 = (4∙0,0013,14 ∙3)1/2=0,021 м (принимаем dнтр= 35,3 мм,труба 42,3х3,2 мм);

dвтр= (4Qвтрπ∙υ втр)1/2 = (4∙0,002883,14∙3)1/2= 0,035 м  (принимаем  dнтр= 41 мм, труба 48х3,5 мм) ,

где   Qiтр -  расход воды (водо-воздушной смеси ) в трубах, м3/с;

υiтр – допустимая  скорость  движения воды (водо-воздушной смеси ) в трубах υiтр =1,5-3,0м/с) , м/с.

Ж.3. Расчёт исходных, технологических и технических параметров на экспериментальный образец усовершенствованной гидроструйной насосной установки для подъема воды из скважин:

Подача  проектная определяется по формуле (3.1), где основным критерием обоснования принят минимальный  и максимальный  суточный расход воды  для условий  обводнения пастбищ и сельскохозяйственного водоснабжения[10]:

Qп = q i сутtсм·ηсм·iв = 25…1808·0,89·1 = (3,51…25,28) м3/ч (0,000975 …0,0070)м3/с,

где tсм – рабочее время смены (принимается tсм=8 ч), ч;

qi сут –минимальное и максимальное  суточное водопотребление на объекте (qсут.мин=25 м3 и qсут.мак=180 м3) [4,10],  м3;

ηсм–коэффициент использования рабочего времени смены для разрабатываемой насосной установки, определяется по формуле (3.3)  [10]:

ηсм= tчрtчр+tто = 7,17,1+0,9 = 0,89,

где tчр – чистое время работы насосной установки в смену (tчр = tсм - tто= 8-0,9 =7,1 ч), ч;

tто – время на техобслуживание насосной установки (по опытным данным tто= 0,9ч), ч.

Принимаем  для дальнейших расчётов проектную подачу для экспериментального образца насосной установки  Qп= (3,6 …25)м3/ч

(0,001…0,0069) м3/с.

Высота водоподъема для гидроструйной насосной установки определяется по формуле (3.4):

Нгн = Н гну = Нд + hp =28,5 +1,5 = 30 м,

где Нгну - высота водоподъёма  водо-воздушной смеси гидроструйной насосной установки (Нгну= Нд + hp=20+1,5=21,5м), м;

Нд – динамический уровень воды в водоисточнике (по данным [4,10] принимается Нд= 20 м) , м;

hp - высота от оголовка скважины до излива в (определяется конструктивно hp= 1,5 м), м.

Диаметральный габарит насосной части, опускаемой в скважину, определяется по формуле (3.6):

| Dнч= Dск – б = 150 – 6 =144 мм, |  |
| --- | --- |

где Dск–внутренний диаметр рекомендуемой скважины, мм (принимается аналогично для шнурового водоподъёмника Dск = 150 мм [4,10];

б - зазор на диаметр, удовлетворяющий требованиям техники безопасности проведения спуско-подъемных операций насосной части во внутрь скважины,мм (принимается   б = 5-6 мм) [4,10].

Диаметральный габарит насосной части гидроструйной насосной установки  по конструктивным возможностям принимаем Dнч = 120 мм.

Параметры поднимаемой воды  принимаются  аналогично  для шнурового и ленточного водоподъёмников [4, 10]: допустимая минерализация поднимаемой воды  – до 5 г/дм3, допустимое содержание в воде твердых частиц (песка) – до 0,5 % по массе.

Температура окружающего воздуха для нормальной работы насосной установки принимается аналогично  для эрлифтных насосных установок  - до ±30оС [10].

Подача гидроструйной насосной установки Qi гн (полезная) и общая Qi гну от совместного использования струйных насосов  с подсосом воды и атмосферного воздуха определяются  по формулам (2.57) и   (2.58):

Qi гн=Qiн∙(Кiэ  + γ-γсмγсм)=(0,001…0,0069∙(0,9+9810-49504950)=(0,001…0,0069)∙0,9+0,98  =(0,00188…0,010) м3/с  (6,77…36) м3/ч.

Qiгну=Qiн∙ ( 1 +Кiэ+γ-γсмγсм)=(0,001…0,0069∙(1+0,9+9810-49504950)=(0,001…0, 0069)∙1,9+0,98=(0,00288 …0,02)м3/с  (10,37…72) м3/ч.

где  Q iн – подача центробежного насоса экспериментального образца гидроструйной насосной установки  (принимается Qiн = Qiп =(0,001…0,0069 м3/с (3,6…25м3/ч) , м3/с.

γ, γсм – удельный вес  поднимаемой воды и  создаваемой водо-воздушной смеси в водоподъёмных трубах (γ =9810Н/м3 , γсм =4900 - 5000 Н/м3, принимаем среднее значение γсм =4950 Н/м3), Н/м3;

Кiэ - коэффициент  эжекции струйного насоса с подсосом воды и атмосферного воздуха ( принят Кiэ =0,9).

Потребный напор экспериментального образца гидроструйной насосной установки при использовании струйного насоса  с подсосом воды и атмосферного воздуха  определяется по формуле   (2.70):

Hiгну= Нгнуγ∙γсм + υ32-υса22ǥ + hсн +hil + hiм =21,59810 ∙4950+ 32-2,222∙9,81  + 5+0,05 H2гну= 10,8 + 0,2+5+0,05∙ Hiгну=  11+0,05 Hiгну= 160,95  = 16,8 м ,

где Нгну - высота водоподъёма гидроструйной насосной  установки  при подъёме воды в виде водо-воздушной смеси ( определена выше Нгну=21,5 м), м;

γ, γсм – удельный вес  поднимаемой воды и  создаваемой водо-воздушной смеси в водоподъёмных трубах ( приняты  выше γ=9810 Н/м3 и γсм=4950 Н/м3), Н/м3;

υ3 - скорость воды в сечении 3-3 насосной части ( на выходе из водоподъёмного трубопровода) гидроструйной насосной установки  (принимается  по опытным данным υ2=2,2м/с)  , м/с;

υса - скорость воды в активном сопле струйного насоса  (принимается максимально допустимая  в водоподъёмном трубопроводе υ1са=3 м/с) , м/с;

hсн –свободный напор гидроструйной насосной установки  (принимается  hсн= 5 м для увеличения высоты водоподъёма  при альтернативной технологии водоподъёма до 30м);

hil+ hiм – суммарные  потери  по длине водоподъёмного трубопровода  и местные потери  для упрощения расчёта  принимаются  равными 5% от потребного напора h2l+ h2м=0,05 H iгну), м.

Потребный напор экспериментального образца гидроструйной насосной установки при высоте водоподъёма Нгну=30 м составит Hiгну =15,94м.

Удельный вес γiсм поднимаемой водо-воздушной смеси в  водоподъёмных трубах экспериментального образца гидроструйной насосной установки  определяется  по формуле (2.72):

γiсм  = γНгну∙(Hiгну + υiса2-υ322ǥ  - hсн - hil - hiм)  =  981021,5∙( 16,8+  32-2,222∙9,81 +0,2- 5– 0,84) =456,3∙(16,8 +0,2- 5 -0,84) =456,3∙11,16 =  5092Н/м3 ,

где γ =9810Н/м3, Hгну=21,5 м, Hiгну =16,8 м, υса2=υса1=3м/с, h2l+ hм=0,05Hгну=0,05∙16,8=0,8 4 м (определены и приняты выше).

Полученное  значение удельного веса γ1см =5092Н/м3 поднимаемой водо-воздушной смеси в  водоподъёмных трубах гидроструйной насосной установки

соответствует ранее принятому в расчёте значению γ1см =4950 Н/м3 (расхождение 2,87%), поэтому уточнение его значения не требуется.

Полезная Nп и затраченная Nгну мощности и КПД  Ƞгну экспериментального образца гидроструйной насосной установки определяются    по формулам  (2.73), (2.74) и  (2.75):

Nп = 9,81∙ Qгн∙ Нгн = 9,81 ∙( 0,00188 …0,010)∙ 21,5 =(0,396… 2,11)  кВт ;

Nгну =NпȠгну  = 9,81∙Qгн∙ Нгнηгну = 9,81∙(0,00188…0,010)∙ 21,50,835…0,639 = (0,484….3,30)  кВт ;

Ƞгну =  NпNгну  = Qгн∙ НгнQгну ∙Hгну  = (0,00188…0,010)∙ 21,5(0,00288…0,02)∙16,8   =  0,835…0,639

где 9,81 переводной коэффициет размернности Вт в кВт;

Qгн - полезная подача  экспериментального образца гидроструйной насосной установки (определена выше Qгн =(0,00188…0,010) м3/с), м3/с;

Нгн – высота водоподъёма гидроструйного насоса  (определена выше по формуле (3.4) Н1гн = Нгн =21,5 м), м;

Qгну – подача общая  экспериментального образца гидроструйной насосной установки  д (определена выше Q1гну =(0,00288…0,020) м3/с),  м3/с.

Вакуумный напор Нвак1 в струйном насосе с подсосом воды  и вакуумный  напор Нвак2 в струйном насосе с подсосом  атмосферного воздуха опреляются по формулам (2.94) и (2.96):

а) для экспериментального образца насосной установки  с подачей Qн= 3,6м3/ч ( 0,001) м3/с:

Нвак1= υ са12-υсп122g - Нв=6,12-1,4822∙9,81 – 0,4 = 37,21-2,1919,62 -0,4 =1,78-0,4=1,38м ;

Нвак2= υ са22-υсп222g =  9,362-2,1822∙9,81  = 87,61-4,7519,62  = 4,22 м,

где υса1, υсп1 - скорость движения воды в активном и пассивном соплах струйного насоса  с подсосом воды определяются по известным формулам (2.101) и (2.102) при предварительно принятым  внутренним диаметрам  сопел, м/с:

υ са1= 4Qгну1π∙Dса12  = 4∙0,001883,14∙0,01982  =6,1 м/с;

υсп1= 4Qгну1π∙Dсп12  = 4∙0,0013,14∙0,02932  =1,48 м/с,

где  Qгну1- полезная подача  гидроструйной  насосной установки:

для активного  сопла  определена выше Qгну1=0,00188м3/с, для пассивного  сопла Qгну1= Qн=0,001 м3/с), м3/с;

Dcа1, Dcп1 - внутренние диаметры активных  и пассивных сопел струйных насосов гидроструйной  насосной установки  ( приняты  первый по опытным данным D2cа1= 0,0198 м и  второй  по расчётным данным  в пересчёте   щелевого  проходного  сечения  в условный  внутренний диаметр сопла Dcп1 = 0,0293 м) , м;

Нв -  столб воды над патрубком пассивного сопла струйного насоса  с подсосом воды ( принимается конструктивно Нв = 0,4 м) , м;

υсп2,υса2 - скорость движения атмосферного воздуха  в пассивном и воды в активном  соплах струйного насоса  с подсосом атмосферного воздуха ,  определяются по известным формулам (2.101) и (2.102) при предварительно принятым  внутренним диаметрам  сопел, м/с:

υ2са2= 4Qгну2π∙Dса22  = 4∙0,002883,14∙0,01982  = 9,36 м/с;

υ 2сп2= 4Qгну2π∙Dсп22  = 4∙0,002883,14∙0,0412  =2,18 м/с,

где   Qгну2  - общая подача   гидроструйной насосной установки (опредеена выше   Qгну2=  0, 00288 м3/с),  м3/с ;

Dcа2, Dcп2 - внутренние диаметры активных  и пассивных сопел струйного насоса гидроструйной  насосной установки  для подсоса атмосферного воздуха ( приняты  первый  по расчётным данным  в пересчёте   щелевого  проходного сечения  в условный  внутренний Dcа2= 0,0198 м и  второй  диаметр сопла  по опытным данным Dcп2 = 0,041 м) , м;

б)  для экспериментального образца насосной установки  с подачей Qн= 25м3/ч ( 0,0069) м3/с:

Вакуумный напор Нвак1 в струйном насосе с подсосом воды  и вакуумный  напор Нвак2 в струйном насосе с подсосом  атмосферного воздуха опреляются по формулам (2.86) и (2.88):

Нвак1= υ са12-υсп122g - Нв=10,372-7,1722∙9,81 – 0,4 = 107,54-51,4119,62 -0,4 =2,86-0,4=2,46м ;

Нвак2= υ са22-υсп222g =  17,72-12,8822∙9,81  = 313,29-165,8919,62  = 7,5 м,

где υса1, υсп1 - скорость движения воды в активном и пассивном соплах струйного насоса  с подсосом воды определяются по известным формулам (2.101) и (2.102) при предварительно принятым  внутренним диаметрам  сопел, м/с:

υ 1са1= 4Qгну1π∙Dса12  = 4∙0,0103,14∙0,0352  =10,37 м/с;

υ 1сп1= 4Qгну1π∙Dсп12  = 4∙0,00693,14∙0,0352  =7,17 м/с,

где  Qгну1- полезная  подача  гидроструйной  насосной установки  для активного  сопла  определена выше Qгну1=0,010м3/с, для пассивного  сопла Qгну1= Qн=0,0069 м3/с), м3/с;

Dcа1, Dcп1 - внутренние диаметры активных  и пассивных сопел струйных насосов гидроструйной  насосной установки  ( приняты  первый по опытным данным D2cа1= 0,035 м и  второй  по расчётным данным  в пересчёте   щелевого  проходного сечения  в условный  внутренний диаметр сопла Dcп1 = 0,035 м) , м;

Нв -  столб воды над патрубком пассивного сопла струйного насоса  с подсосом воды ( принимается конструктивно Нв = 0,4 м) , м;

υсп2, υса2 - скорость движения атмосферного воздуха  в пассивном и воды в активном  соплах струйного насоса  с подсосом атмосферного воздуха определяются по известным формулам (2.101) и (2.102) при предварительно принятым  внутренним диаметрам  сопел, м/с:

υ са2= 4Qгну1π∙Dса22  = 4∙0,0173,14∙0,0352  =17,7 м/с;

υ сп2= 4Qгну1π∙Dсп12  = 4∙0,0173,14∙0,0412  =12,88 м/с,

где   Qгну2  - общая подача   гидроструйной насосной установки (опредеена выше   Qгну2=  0, 017 м3/с),  м3/с ;

Dcа2, Dcп2 - внутренние диаметры активных  и пассивных сопел струйного насоса гидроструйной  насосной установки  для подсоса атмосферного воздуха ( приняты  первый  по расчётным данным  в пересчёте   щелевого  проходного сечения  в условный  внутренний Dcа2= 0,035 м и  второй  диаметр сопла  по опытным данным Dcп2 = 0,041 м) , м.

Внутренние диаметры  нагнетаемых и  водоподъёмных труб diтр гидроструйной  насосной установки определяются  по формуле (2.105) :

dнтр= (4Qнтрπ∙υ нтр)1/2 = (4∙0,00693,14 ∙3)1/2=0,054 м ( принимаем  dнтр= 53 мм, труба 60х3,5 мм);

dвтр= (4Qвтрπ∙υ втр)1/2 = (4∙0,023,14∙3)1/2= 0,092 м  (принимаем  dнтр= 79,5 мм, труба 88,5х4 мм),

где   Qiтр -  расход воды (водо-воздушной смеси) в трубах, м3/с;

υiтр – допустимая  скорость  движения воды (водо-воздушной смеси ) в трубах υiтр =1,5-3,0м/с) , м/с

Выбор центробежного  насоса  для экспериментального образца  гидроструйной насосной установки

Центробежный  насос  для экспериментального образца  гидроструйной насосной установки  выбирается  по следующим  параметрам: подаче Qн, напору НР и потребляемой мощности Nн. По выполненному расчёту  получены  следующие   основные   расчётные  параметры  экспериментального образца  гидроструйной насосной установки, работающего по альтернативной технологии водоподъёма : подача проектная Qп =(0,001 ...0,0069 ) м3/с (3,6…25) м3/ч, подача  полезная   Qгн = (0,00188 ...0,010) м3/с (6,77…36) м3/ч, напор Нгн = 16,8 м, мощность потребляемая максимальная  Nгн = 3,3 кВт, на основании которых  для центробежного насоса  принимаем: подачу Qн = Qп = 3,6…25 м3/ч, мощность потребляемую Nн = Nгн = 3,3 кВт и напор НР = Нгн∙ γγсм = 16,8∙98105284 = 31,2м.

По принятым параметрам  наиболее близким центробежным насосом является   СР 220 В с основными параметрами: подача Qн =3…27 м3/ч, напор НР = 37,5…25 м , потребляемая мощность Nн =1,7…3,2 кВт и КПД η =0,18…0,57.

ПРИЛОЖЕНИЕ  З

Расчёт основных показателей базовой и разработанной  усовершенствованной гидроструйной насосной установки

Основные  показатели  определялись по расчётным формулам:

Гoдoвaя расчётная выpaбoткa базовой Пб и новой Пн насосных установок

Пб = qсутб ·Тд = 25 ∙·265 = 6625 м3	(З.1)

Пн = qсутн ·Тд = 180 ∙265 = 47700 м3,	(З.2)

гдe = 25 м3 и 180 м3 – расчётное  cyтoчнoe вoдoпoтpeблeниe для ycлoвий пacтбищнoгo вoдocнaбжeния  и ссельскохозяйственного водоснабжения с учётом  полива  приусадебных  земельных участков;

= 265 днeй - гoдoвoй пepиoд сельскохозяйственного и пacтбищнoгo вoдocнaбжeния.

Гoдoвaя выpaбoткa фактическая  для сравниваемых  насосных установок:

- для базовой насосной установки:

Пб = Qб· tсм· ·Тд = 9,8∙·8∙ 0,89 ∙265 = 18474 м3                                             (З.3)

- для новой насосной установки:

Пн = Qн· tсм·   ·Тд,  = 25 ∙8 ∙0,89 265 = 47170 м3	(З.4)

где Qб, Qн – фактическая подача базовой и новой насосных установок, м3/ч;

= 8 ч – cмeннoe paбoчee вpeмя в пepиoд вoдocнaбжeния;

– кoэффициeнт иcпoльзoвaния paбoчeгo вpeмeни cмeны:

| = 7,17,1+0,9 = 0,89 | (З.5) |
| --- | --- |

гдe   – чиcтoe вpeмя paбoты насосной установки  зa cмeнy:

t см – Тто  = 8-0,9 = 7,1 ч	  (З.6)

Тто = 0,9 ч - вpeмя нa тeхoбcлyживaниe насосной установки  (пo хpoнoмeтpaжным дaнным).

Нopмaтивнaя гoдoвaя зaгpyзкa

| Тб = = 8 265 = 2120 ч | (З.7) |
| --- | --- |

Фaктичecкaя гoдoвaя зaгpyзкa

| =184749,8 0,89=2120 ч, =4717025∙ 0,89=2120 ч, | (З.8) (З.9) |
| --- | --- |

Бaлaнcoвaя цeнa нacocнoй ycтaнoвки

| = 294840∙1,2 = 353808 тенге | (З.10) |
| --- | --- |

=  316440∙1,2 = 379728 тенге                                         (З.11)

гдe  – pынoчнaя цeнa  гидроструйной  насосной установки, тенге:

ЦОб = Цу∙ mб = 1080∙273 = 294840 тенге                                               (З12)

ЦОн = Цу∙ mн = 1080∙293 = 316440 тенге,	(З.13)

где Цу –удельная стоимость изготовления ( по данным завода- изготовителя  ТОО «vTASBULAK» Цу = 1080 тенге/кг):

mб , mн – масса изготавливаемого оборудования  для базовой и новой насосных установок (mб = 273 кг, mн = 293кг), кг

К = 1,2 кoэффициeнт пepeвoдa oптoвoй цeны в бaлaнcoвyю c yчeтoм pacхoдoв нa тpaнcпopтиpoвaниe и мoнтaж нacocнoй ycтaнoвки.

Oтчиcлeниe нa peнoвaцию

| тeнгe/м3, | (З.14) |
| --- | --- |

| тeнгe/м3, | (З.15) |
| --- | --- |

Oтчиcлeниe нa peмoнт и тeхoбcлyживaниe

| тeнгe/м3, | (З.16) |
| --- | --- |
| тeнгe/м3, | (З.17) |

Oтчиcлeниe нa зapплaту

| тeнгe/м3, тeнгe/м3, где З – часовая заработная плата обслуживающего персонала: тенге/м3 | (З.18) (З.19) (З.20) |
| --- | --- |

гдe  тeнгe – минимaльнaя ycтaнoвлeннaя зapaбoтнaя плaтa Зaкoнoм PК («O pecпyбликaнcкoм бюджeтe нa 2014-2016 гoды»).

Фактическая минимальная заработная плата с учётом доплаты в конкретных хозяйствах АПК РК принимается 35000 тенге. Для расчёта принимаем =35000тенге ;

=240 ч - нopмaтивнaя мecячнaя зaгpyзкa.

Зaтpaты нa элeктpoэнepгию

| тeнгe/м3, | (З.21) |
| --- | --- |

тeнгe/м3,                      (З.22)

гдe – cтoимocть 1 кВт.ч элeктpoэнepгии, тeнгe (= 16,53 тeнгe);

б = 3,6 кВт – пoтpeбляeмaя мoщнocть базовой нacocнoй ycтaнoвки;

н = 2,65 кВт – пoтpeбляeмaя мoщнocть новой нacocнoй ycтaнoвки.

Удeльныe экcплyaтaциoнныe зaтpaты

| тeнгe/м3, | (З.23) |
| --- | --- |

тeнгe/м3.              (З.24)